## Енакиево
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданного ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Єнакієво
за березень 2015
Дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=40 кг/см2), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механ. домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
2015-03-01 | [11 empty] | 0.706 | [5 empty] | 0
2015-03-02 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-03 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-04 | 95.19 | 2.3 | 0.656 | 0.086 | 0.101 | 0.038 | 0.02 | 1.421 | 0.184 | 0.004 |  | 0.707 | 8133 | 11799 |  | 0.0044 | 0.0012 | 100
2015-03-05 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-06 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-07 | [11 empty] | 0.708 | [5 empty] | 0
2015-03-08 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-09 | [11 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0
2015-03-10 | [11 empty] | 0.708 | [5 empty] | 0
2015-03-11 | [11 empty] | 0.709 | [5 empty] | 0
2015-03-12 | [10 empty] | -7.2 | 0.71 |  |  | відс. |  |  | 0
2015-03-13 | [11 empty] | 0.716 | [5 empty] | 0
2015-03-14 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-15 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-16 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-17 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-18 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-19 | [11 empty] | 0.715 | [5 empty] | 0
2015-03-20 | [11 empty] | 0.715 | [5 empty] | 0
2015-03-21 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-22 | [11 empty] | 0.711 | [5 empty] | 0
2015-03-23 | [11 empty] | 0.71 | [5 empty] | 0
2015-03-24 | [11 empty] | 0.711 | [5 empty] | 0
2015-03-25 | [11 empty] | 0.713 | [5 empty] | 0
2015-03-26 | [11 empty] | 0.714 | [5 empty] | 0
2015-03-27 | 94.861 | 2.495 | 0.703 | 0.097 | 0.113 | 0.044 | 0.019 | 1.373 | 0.29 | 0.005 |  | 0.714 | 8152 | 11798 |  |  |  | 100
2015-03-28 | [11 empty] | 0.717 | [5 empty] | 0
2015-03-29 | [11 empty] | 0.715 | [5 empty] | 0
2015-03-30 | [11 empty] | 0.716 | [5 empty] | 0
2015-03-31 | [11 empty] | 0.717 | [5 empty] | 0
Головний інженер | [13 empty] | М.Ю.Єрохін
Вик. Куколь І.М., тел. 334-96-73