Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Переданого   ДГХП “Сірка”                 та прийнятого____________________________ГВС(ПВВГ,СВГ)__ГРС Новий  Розділ_

Газопроводу_______________________________за період з___01.03.2015р._____________по___31.03.2015р._________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.03. | 95,531 | 2,228 | 0,625 | 0,086 | 0,099 | 0,040 | 0,014 | 0,944 | 0,427 | 0,006 |  | 8140 | 0,704 | 11815 |  |  |  |  |
| 11.03. | 96,180 | 1,800 | 0,542 | 0,083 | 0,093 | 0,038 | 0,009 | 0,992 | 0,256 | 0,007 |  | 8109 | 0,698 | 11818 |  |  |  |  |
| 16.03. | 96,042 | 1,839 | 0,557 | 0,084 | 0,095 | 0,042 | 0,013 | 1,027 | 0,273 | 0,008 |  | 8113 | 0,699 | 11814 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 23.03. | 96,455 | 1,750 | 0,519 | 0,079 | 0,086 | 0,041 | 0,007 | 0,812 | 0,243 | 0,008 |  | 8116 | 0,696 | 11845 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата