Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,Куровичі,замір Городок,

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   березень   2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 96,555 | 1,811 | 0,579 | 0,099 | 0,097 | 0,037 | 0,003 | 0,680 | 0,131 | 0,008 | - | 0,696 | 8151 | 11899 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 10.03. | 95,771 | 2,184 | 0,657 | 0,097 | 0,106 | 0,041 | 0,004 | 0,812 | 0,322 | 0,006 | - | 0,702 | 8161 | 11859 | - | - | - | - |
| 17.03 | 96,986 | 1,696 | 0,329 | 0,055 | 0,048 | 0,015 | 0,001 | 0,739 | 0,122 | 0,009 | - | 0,690 | 8083 | 11853 | - | - | - | - |
| 24.03 | 97,193 | 1,589 | 0,294 | 0,050 | 0,043 | 0,015 | 0,00 | 0,698 | 0,111 | 0,007 | - | 0,688 | 8074 | 11854 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис