**УМГ “Львівтрансгаз”**

**Дашавське ВУПЗГ**

**Хіміко-аналітична лабораторія**

**Атестат акредитації № РЛ 1738/11**

**Термін дії до 21.03.2015р.**

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

### Переданого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та прийнятого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГВС (ПВВГ, СВГ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**газопроводу Івацевичі-ДолинаІІ , КЗУ\_\_\_\_\_\_ за період**

**з 04.03.2015р. по 17.03.2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компонентний склад , % об.** | | | | | | | | | | | Точки роси вологи,  (Р= 4МПа), ºС **приведена до** | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння нижча  **ккал/м3** | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса **механічних**  **домішок г/м3** | **Масова концетрація**  **сірководню , м3** | **Масова концетрація меркаптанової сірки м3** | **Добова витрата газу тис.м3** |
| Число **місяця** | Метан | **етан** | **пропан** | **ізо-бутан** | **н- бутан** | **пентан** | **гексан та вищі** | **азот** | **діоксид вуглецю** | **кисень** |
| **при 200С**  **101,325 кПа** | | |
| **04.03.2015р** | **95.738** | **2,204** | **0,675** | **0,098** | **0,109** | **0,041** | **0,008** | **0,807** | **0,315** | **0,005** | **-9,9** | **0,7022** | **8168** | **11865** |  |  |  |  |
| **10.03.2015р** | **95,701** | **2,221** | **0,678** | **0,097** | **0,108** | **0,039** | **0,010** | **0,831** | **0,310** | **0,005** | **-9,0** | **0,7024** | **8167** | **11863** |  |  |  |  |
| **17.03.**  **2015р** | **95,733** | **2,188** | **0,659** | **0,099** | **0,108** | **0,042** | **0,005** | **0,827** | **0,333** | **0,006** | **-9,1** | **0,7022** | **8161** | **11855** | **відсутн.** | **відсутн.** | **відсутн.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Керівник \_\_Дашавського ВУПЗГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Штинда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділу підприємства,якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата**

**Керівник лабораторії технік-лаборант ІІ кат.\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.П.Гойсак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**прізвище підпис дата**