## ТерУ
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Тернопільгаз" Тернопільської області по газопроводу " У-П-У " за період з | [12 empty] | #REF!
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 | 95.555 | 2.488 | 0.813 | 0.136 | 0.136 | 0.052 | 0.019 | 0.625 | 0.171 | 0.006 | -19.8 | 0.7044 | 0.5848 | 8248 | 11957 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.624 | 0.172
24 | 95.575 | 2.476 | 0.81 | 0.132 | 0.133 | 0.048 | 0.022 | 0.635 | 0.168 | 0.004 | -20.2 | 0.7042 | 0.5847 | 8246 | 11957 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.634 | 0.168
25 | 95.62 | 2.448 | 0.794 | 0.13 | 0.13 | 0.045 | 0.018 | 0.637 | 0.164 | 0.007 | -20.8 | 0.7034 | 0.584 | 8249 | 11952 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.636 | 0.164
26 | 95.632 | 2.459 | 0.796 | 0.129 | 0.128 | 0.047 | 0.017 | 0.629 | 0.164 | 0.004 | -19.7 | 0.7035 | 0.5841 | 8239 | 11953 | Відсутн | Відсутн | Відсутн | 11
[8 empty] | 0.627 | 0.164
27 | 95.614 | 2.466 | 0.799 | 0.13 | 0.13 | 0.045 | 0.018 | 0.631 | 0.165 | 0.005 | -19.8 | 0.7036 | 0.5842 | 8242 | 11957 |  |  |  | 12
[8 empty] | 0.629 | 0.166
28
29
30 | 95.394 | 2.776 | 0.751 | 0.141 | 0.146 | 0.04 | 0.025 | 0.544 | 0.182 | 0.005 | -20.6 | 0.7052 | 0.5855 | 8264 | 11976 |  |  |  | 12
[8 empty] | 0.543 | 0.182
31 | 95.707 | 2.398 | 0.788 | 0.128 | 0.129 | 0.043 | 0.016 | 0.626 | 0.162 | 0.005 | -19.9 | 0.7029 | 0.5836 | 8234 | 11951 |  |  |  | 12
[8 empty] | 0.625 | 0.162
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
Дата видачі паспорту _______01.04.2015р.________