УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводі Івацевичі-Долина  ІІ

за березень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Кортеліси

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.15 | 96.511 | 1.825 | 0.526 | 0.083 | 0.083 | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 0.003 | 0.790 | 0.145 | 0.005 |  | 8127 | 11871 | 0.6949 |  |  |  |
| 13.03.15 | 96,279 | 1.964 | 0.609 | 0.096 | 0.097 | 0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.004 | 0.756 | 0.158 | 0.005 |  | 8154 | 11889 | 0.6973 |  |  |  |
| 18.03.15 | 96.397 | 1.900 | 0.579 | 0.090 | 0.091 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.003 | 0.763 | 0.141 | 0.005 |  | 8144 | 11885 | 0.6961 |  |  |  |
| 26.03.15 | 96.110 | 2.063 | 0.651 | 0.102 | 0.104 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.004 | 0.750 | 0.174 | 0.006 |  | 8169 | 11895 | 0.6989 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС – Кортеліси і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік							          М.П. Горобець