УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за березень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.15 | 95.726 | 2.217 | 0.686 | 0.104 | 0.112 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.811 | 0.290 | 0.006 |  | 8173 | 11872 | 0.7023 |  |  |  |
| 10.03.15 | 95.756 | 2.199 | 0.663 | 0.099 | 0.108 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.812 | 0.310 | 0.005 |  | 8166 | 11864 | 0.7020 |  |  |  |
| 18.03.15 | 95.713 | 2.218 | 0.667 | 0.100 | 0.108 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.010 | 0.819 | 0.317 | 0.006 |  | 8167 | 11863 | 0.7024 |  |  |  |
| 24.03.15 | 95.774 | 2.183 | 0.665 | 0.100 | 0.109 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.811 | 0.307 | 0.006 |  | 8165 | 11864 | 0.7018 | не виявл. | не виявл | не виявл |
| 31.03.15 | 95.787 | 2.171 | 0.656 | 0.099 | 0.106 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.822 | 0.304 | 0.006 |  | 8162 | 11862 | 0.7017 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і видповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець