## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-25-10 дійсне до 09.09.15 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДКРИ - Енергодар
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" Запорізької області за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 (точка відбору - ГРС-3, ГРС-Вільнянськ м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 41.8 | 5 | 1 | 95.631 | 2.43 | 0.794 | 0.13 | 0.131 | 0.001 | 0.028 | 0.019 | 0.007 | 0.006 | 0.655 | 0.654 | 0.168 | 0.169 | -21.1 | 8233 | 11945 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 42.2 | 5 | 2 | 95.643 | 2.418 | 0.788 | 0.13 | 0.13 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.006 | 0.005 | 0.663 | 0.662 | 0.168 | 0.169 | -20.8 | 8230 | 11943 |  | 0.703 |  |  | 0.0041 | 0.0002 | 100 | ОК
3 | 42.8 | 5 | 3 | 95.385 | 2.584 | 0.82 | 0.132 | 0.136 | 0.001 | 0.029 | 0.021 | 0.009 | 0.005 | 0.7 | 0.699 | 0.178 | 0.179 | -21.1 | 8244 | 11946 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | 40.5 | 5 | 6 | 95.42 | 2.586 | 0.811 | 0.128 | 0.135 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.009 | 0.008 | 0.678 | 0.677 | 0.176 | 0.177 | -21.1 | 8243 | 11948 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | 40.8 | 5 | 7 | 95.072 | 2.715 | 0.804 | 0.121 | 0.13 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.009 | 0.009 | 0.871 | 0.869 | 0.219 | 0.22 | -21.1 | 8230 | 11911 |  | 0.707 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
8 | 40.1 | 5 | 8 | 95.035 | 2.76 | 0.821 | 0.123 | 0.135 | 0.002 | 0.029 | 0.022 | 0.01 | 0.008 | 0.824 | 0.822 | 0.231 | 0.232 | -19.6 | 8240 | 11921 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | 39.4 | 5 | 9 | 94.896 | 2.815 | 0.835 | 0.123 | 0.134 | 0.002 | 0.029 | 0.021 | 0.011 | 0.008 | 0.884 | 0.882 | 0.242 | 0.243 | -19.6 | 8239 | 11912 |  | 0.708 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 39.1 | 5 | 10 | 94.93 | 2.79 | 0.827 | 0.121 | 0.134 | 0.002 | 0.029 | 0.022 | 0.01 | 0.008 | 0.889 | 0.887 | 0.238 | 0.239 | -20 | 8236 | 11910 |  | 0.708 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 44 | 7 | 14 | 95.046 | 2.819 | 0.854 | 0.131 | 0.139 | 0.001 | 0.028 | 0.021 | 0.007 | 0.007 | 0.746 | 0.745 | 0.201 | 0.202 |  | 8257 | 11945 |  | 0.707 |  |  | 0.0027 | 0.0001 | 100 | ОК
15 | 43.7 | 7 | 15 | 95.146 | 2.769 | 0.843 | 0.128 | 0.135 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 0.008 | 0.719 | 0.718 | 0.192 | 0.193 | -13.3 | 8255 | 11948 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | [26 empty] | 0
17 | 42.5 | 8 | 17 | 95.052 | 2.814 | 0.861 | 0.131 | 0.141 | 0.001 | 0.029 | 0.021 | 0.007 | 0.007 | 0.74 | 0.739 | 0.196 | 0.197 |  | 8259 | 11947 | 0.707 | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | 42.5 | 8 | 20 | 94.888 | 2.906 | 0.877 | 0.134 | 0.146 | 0.002 | 0.031 | 0.023 | 0.012 | 0.008 | 0.767 | 0.765 | 0.206 | 0.207 |  | 8269 | 11948 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | 39.8 | 8 | 23 | 94.819 | 2.844 | 0.833 | 0.127 | 0.15 | 0.003 | 0.031 | 0.023 | 0.016 | 0.007 | 0.925 | 0.923 | 0.222 | 0.223 | -13 | 8246 | 11915 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | 42.2 | 8 | 27 | 94.616 | 3.009 | 0.895 | 0.137 | 0.155 | 0.003 | 0.033 | 0.025 | 0.013 | 0.01 | 0.887 | 0.885 | 0.217 | 0.218 |  | 8271 | 11934 |  | 0.711 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
28 | [26 empty] | 0
29 | 44.4 | 8 | 29 | 94.909 | 2.797 | 0.825 | 0.124 | 0.144 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.022 | 0.01 | 0.891 | 0.889 | 0.223 | 0.224 | -9.3 | 8244 | 11917 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | 45 | 9 | 30 | 94.757 | 2.849 | 0.829 | 0.123 | 0.144 | 0.002 | 0.031 | 0.024 | 0.026 | 0.008 | 0.981 | 0.979 | 0.226 | 0.227 |  | 8242 | 11906 |  | 0.71 |  |  | 0.0025 | 0.0001 | 100 | ОК
0
0
|  |  |  | 0.123 | 43.905 | 13.317 | 2.043 | 2.219 | 0.029 | 0.47 | 0.343 | 0.184 | 0.122 | 12.82 | 12.795 | 3.303 | 3.319 |  | 131938 | 190896 | [6 empty] | 78.878
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 30.04.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 30.04.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата