**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за серпень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 21.07.2015-03.08.2015 | 04.08.2015-10.08.2015 | 11.08.2015-25.08.2015 | 26.08.2015-01.09.2015 |
| Метан, % об. | **92,018** | **92,003** | **91,928** | **91,538** |
| Етан, % об. | **3,518** | **3,808** | **3,755** | **3,874** |
| Пропан, % об. | **1,619** | **1,630** | **1,658** | **1,761** |
| Бутани, % об. | **0,789** | **0,806** | **0,84** | **0,837** |
| Пентани, % об. | **0,26** | **0,309** | **0,324** | **0,305** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,229** | **0,080** | **0,081** | **0,084** |
| Азот, % об. | **0,796** | **0,564** | **0,544** | **0,766** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,768** | **0,798** | **0,867** | **0,832** |
| Кисень, % об. | **0,003** | **0,002** | **0,003** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7491** | **0,7474** | **0,7491** | **0,7513** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8573** | **8580** | **8587** | **8588** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **12037** | **12060** | **12055** | **12039** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **менше 0,0005** | **-** | **-** |