## Лист2
ПАТ УКРТРАНСГАЗ Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
Філія УМГ “ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ” Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13 від 04.11.2013р.
Золотоніське ЛВУМГ Чинно до 04.11.2017р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ”Уренгой – Помари – Ужгород” за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015 року
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С;101,325 к Па
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 94.14 | 3.483 | 1.096 | 0.178 | 0.175 | 0.061 | 0.019 | 0.586 | 0.256 | 0.006 | -14.8 | 0.5946 | 0.7162 | 8361 | 12016
[7 empty] | мол% | 0.585 | 0.257
4 | 94.07 | 3.53 | 1.114 | 0.181 | 0.179 | 0.062 | 0.02 | 0.581 | 0.258 | 0.006 |  | 0.5952 | 0.7169 | 8369 | 12020
[7 empty] | мол% | 0.58 | 0.259
5 | 94.518 | 3.242 | 1.019 | 0.166 | 0.163 | 0.057 | 0.019 | 0.578 | 0.234 | 0.006 |  | 0.592 | 0.713 | 8333 | 12003
[7 empty] | мол% | 0.576 | 0.235
6 | 94.387 | 3.347 | 1.051 | 0.171 | 0.168 | 0.059 | 0.019 | 0.556 | 0.24 | 0.002 |  | 0.593 | 0.7142 | 8348 | 12014
[7 empty] | мол% | 0.554 | 0.241
7 | 94.269 | 3.404 | 1.067 | 0.174 | 0.171 | 0.06 | 0.021 | 0.574 | 0.255 | 0.007 |  | 0.5938 | 0.7152 | 8352 | 12011
[7 empty] | мол% | 0.573 | 0.255
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 94.519 | 3.241 | 1.024 | 0.169 | 0.168 | 0.061 | 0.022 | 0.558 | 0.235 | 0.006 | -18.3 | 0.5922 | 0.7133 | 8339 | 12008 | 0
[7 empty] | мол% | 0.557 | 0.235
11 | 94.467 | 3.278 | 1.037 | 0.171 | 0.17 | 0.061 | 0.02 | 0.561 | 0.235 | 0.002 |  | 0.5925 | 0.7137 | 8343 | 12011
[7 empty] | мол% | 0.559 | 0.236
12 | 94.596 | 3.171 | 1.012 | 0.168 | 0.166 | 0.059 | 0.024 | 0.579 | 0.224 | 0.007 |  | 0.5916 | 0.7126 | 8330 | 12002
[7 empty] | мол% | 0.577 | 0.225
13 | 94.393 | 3.324 | 1.048 | 0.173 | 0.17 | 0.061 | 0.02 | 0.572 | 0.234 | 0.006 |  | 0.593 | 0.7142 | 8346 | 12012
[7 empty] | мол% | 0.571 | 0.235
14 | 94.423 | 3.308 | 1.04 | 0.171 | 0.169 | 0.061 | 0.02 | 0.572 | 0.232 | 0.006 |  | 0.5927 | 0.7139 | 8344 | 12011
[7 empty] | мол% | 0.571 | 0.232
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 94.405 | 3.299 | 1.042 | 0.174 | 0.175 | 0.063 | 0.02 | 0.583 | 0.232 | 0.008 | -17.4 | 0.5929 | 0.7142 | 8345 | 12010
[7 empty] | мол% | 0.582 | 0.233
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С,101,325 к Па
18 | 94.274 | 3.391 | 1.078 | 0.177 | 0.177 | 0.063 | 0.02 | 0.576 | 0.239 | 0.006 |  | 0.5939 | 0.7153 | 8357 | 12017
[7 empty] | мол% | 0.575 | 0.239
19 | 94.256 | 3.41 | 1.085 | 0.178 | 0.177 | 0.063 | 0.02 | 0.571 | 0.236 | 0.006 |  | 0.594 | 0.7154 | 8359 | 12019
[7 empty] | мол% | 0.57 | 0.237
20 | 94.339 | 3.36 | 1.065 | 0.175 | 0.173 | 0.061 | 0.019 | 0.571 | 0.233 | 0.006 |  | 0.5933 | 0.7147 | 8351 | 12015
[7 empty] | мол% | 0.57 | 0.234
21 | 94.347 | 3.362 | 1.057 | 0.173 | 0.17 | 0.059 | 0.018 | 0.568 | 0.241 | 0.007 |  | 0.5932 | 0.7145 | 8348 | 12012
[7 empty] | мол% | 0.567 | 0.242
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 94.458 | 3.285 | 1.037 | 0.17 | 0.167 | 0.059 | 0.018 | 0.57 | 0.23 | 0.006 | -18.8 | 0.5925 | 0.7136 | 8341 | 12009
[7 empty] | мол% | 0.569 | 0.23
26 | 94.434 | 3.3 | 1.031 | 0.168 | 0.166 | 0.059 | 0.019 | 0.578 | 0.241 | 0.006 |  | 0.5926 | 0.7137 | 8339 | 12006 |  | 0 | 0
[7 empty] | мол% | 0.577 | 0.242
27 | 94.421 | 3.308 | 1.037 | 0.169 | 0.167 | 0.059 | 0.019 | 0.577 | 0.239 | 0.006 |  | 0.5927 | 0.7139 | 8341 | 12007
[7 empty] | мол% | 0.576 | 0.24
28 | 94.468 | 3.291 | 1.029 | 0.168 | 0.165 | 0.059 | 0.019 | 0.565 | 0.232 | 0.006 |  | 0.5924 | 0.7135 | 8340 | 12009
[7 empty] | мол% | 0.564 | 0.233
31 | 94.204 | 3.495 | 1.07 | 0.173 | 0.169 | 0.059 | 0.018 | 0.562 | 0.243 | 0.006 | -16.5 | 0.594 | 0.7154 | 8359 | 12019
[7 empty] | мол% | 0.561 | 0.244
Начальник Золотоніського ЛВУМГ М.П.Кодацький
Начальник лабораторії Т.В. Куліш | [5 empty] | Т.В.Куліш