## Лист1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Новопсковського промислового майданчика
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Первомайського ЛВУ МГ
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | атестована в системі Мінекономрозвитку України
Новопсковський промисловий майданчик | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № Рь417/2014 від 19.05.2015 р.
чинно до 31.12.2018 р.
Паспорт фізико - хімічних показників природного газу,
переданного ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ
та прийнятого Краматорським ЛВУ МГ філії "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по магістральному
газопроводу "Новопсков - Рубіжне"за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.
дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | точка роси вологи (Р= 4,0МПа),˚С | густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м³ | число Воббе вище, ккал/м³ | маса механічних домішок, г/м³ | масова концентра-ція меркаптанової сірки, г/м³ | масова концентра-ція сірковод-ню,г/м³ | добова витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | i-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень
при 20˚С;101,325 кПа
2015-08-01 | [11 empty] | 0.7324 | [5 empty] | 2033436.1
2015-08-02 | [11 empty] | 0.7295 | [5 empty] | 979591.6
2015-08-03 | 91.214 | 3.768 | 0.856 | 0.074 | 0.115 | 0.046 | 0.019 | 0.295 | 3.612 | 0.001 | -4.5 | 0.7584 | 8069 | 11510 |  |  |  | 2471190.3
2015-08-04 | [10 empty] | -0.7 | 0.7346 | [5 empty] | 3744656.8
2015-08-05 | [10 empty] | -2.2 | 0.7342 | [5 empty] | 3672867.3 | 0
2015-08-06 | [10 empty] | -3.3 | 0.7315 | [5 empty] | 3793271.5 | 0
2015-08-07 | [10 empty] | -4.5 | 0.7313 | [5 empty] | 2430896.5 | 0
2015-08-08 | [11 empty] | 0.7311 | [5 empty] | 3142827.5
2015-08-09 | [11 empty] | 0.73 | [5 empty] | 4204231
2015-08-10 | 91.003 | 4.177 | 1 | 0.09 | 0.131 | 0.061 | 0.026 | 0.379 | 3.122 | 0.011 | -5.7 | 0.7335 | 8157 | 11602 | відсутні |  |  | 2808315.8
2015-08-11 | [10 empty] | -3.3 | 0.7303 | [5 empty] | 1976901.5
2015-08-12 | [10 empty] | -4.5 | 0.734 | [5 empty] | 4539749.5 | 0
2015-08-13 | [10 empty] | -7 | 0.7331 | [5 empty] | 4212936 | 0
2015-08-14 | [10 empty] | -8.7 | 0.7334 | [5 empty] | 3397558.5 | 0
2015-08-15 | [11 empty] | 0.7333 | [5 empty] | 2190952 | 0
2015-08-16 | [11 empty] | 0.732 | [5 empty] | 3262678.8 | 0
2015-08-17 | 91.707 | 3.601 | 0.801 | 0.073 | 0.115 | 0.058 | 0.018 | 0.274 | 3.342 | 0.011 | -8.3 | 0.7378 | 8077 | 11545 |  |  |  | 4466894.5
2015-08-18 | [10 empty] | -8.7 | 0.7331 | [5 empty] | 3374320.5 | 0
2015-08-19 | [10 empty] | -7.6 | 0.7384 | [5 empty] | 3341723.8 | 0
2015-08-20 | [10 empty] | -7 | 0.7353 | [5 empty] | 4393118 | 0
2015-08-21 | [10 empty] | -7.6 | 0.7339 | [5 empty] | 3982694 | 0
2015-08-22 | [11 empty] | 0.7342 | [5 empty] | 2929379.8 | 0
2015-08-23 | [11 empty] | 0.7455 | [5 empty] | 3946638.8 | 0
2015-08-24 | [11 empty] | 0.7342 | [5 empty] | 4243568 | 0
2015-08-25 | 90.538 | 4.168 | 1.056 | 0.084 | 0.144 | 0.063 | 0.025 | 0.284 | 3.628 | 0.01 | -8.4 | 0.7343 | 8133 | 11549 |  |  |  | 5188168.5 | 100
2015-08-26 | [10 empty] | -8.1 | 0.7348 | [5 empty] | 2488360.3 | 0
2015-08-27 | [10 empty] | -7 | 0.7402 | [5 empty] | 4501902.5 | 0
2015-08-28 | [10 empty] | -3.9 | 0.7339 | [5 empty] | 4549019 | 0
2015-08-29 | [11 empty] | 0.7311 | [5 empty] | 4528853.5 | 0
2015-08-30 | [11 empty] | 0.7316 | [5 empty] | 2946382.3 | 0
2015-08-31 | 90.477 | 4.221 | 1.058 | 0.105 | 0.166 | 0.078 | 0.03 | 0.272 | 3.582 | 0.011 | -5.7 | 0.7436 | 8155 | 11570 | відсутні |  |  | 3218808 | 100
сумарне значення за місяць,тис.м³ | [18 empty] | 0
[18 empty] | 106961892.2 | 0
Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ Д.В.Коноводов ______________
Керівник Новопсковської вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Т.О. Гоцанюк ______________