## Лист1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Новопсковського промислового майданчика
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Первомайського ЛВУ МГ
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | атестована в системі Мінекономрозвитку України
Новопсковський промисловий майданчик | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 від 19.05.2015 р.
чинно до 31.12.2018 р.
Паспорт фізико - хімічних показників природного газу,
переданного Сохрановським ЛВУ МГ та прийнятого Новопсковським промисловим майданчиком
Сєвєродонецького ЛВУ МГ філії "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по магістральному
газопроводу "Оренбург - Новопсков"за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.
дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | точка роси вологи (Р= 4,0МПа), ˚С | густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м³ | число Воббе вище, ккал/м³ | маса механічних домішок, г/м³ | масова концентрація меркапта-нової сірки, г/м³ | масова концентра-ція сірковод-ню,г/м³ | добова витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | i-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень
при 20˚С;101,325 кПа
2015-08-04 | 90.893 | 3.859 | 0.987 | 0.095 | 0.158 | 0.074 | 0.021 | 0.292 | 3.619 | 0.002 | -0.5 | 0.731 | 8112 | 11537 |  |  |  |  | 100
2015-08-05 | 91.026 | 3.785 | 0.985 | 0.099 | 0.16 | 0.071 | 0.023 | 0.195 | 3.652 | 0.004 | -0.7 | 0.73 | 8112 | 11549 | відсутні |  |  |  | 100
2015-08-06 | 90.9 | 4.1 | 0.892 | 0.081 | 0.123 | 0.058 | 0.023 | 0.189 | 3.625 | 0.009 | -3.9 | 0.729 | 8109 | 11549 |  |  |  |  | 100
2015-08-10 | 90.904 | 4.203 | 1.016 | 0.094 | 0.138 | 0.065 | 0.024 | 0.362 | 3.184 | 0.01 | -4.5 | 0.732 | 8160 | 11600
2015-08-12 | [10 empty] | -5.7 | [7 empty] | 0
2015-08-13 | 90.911 | 4.055 | 1.001 | 0.09 | 0.132 | 0.062 | 0.026 | 0.367 | 3.346 | 0.01 | -6.4 | 0.731 | 8133 | 11566 |  |  |  |  | 100
2015-08-14 | 91.422 | 3.923 | 0.928 | 0.08 | 0.11 | 0.049 | 0.032 | 0.394 | 3.052 | 0.01 | -9.6 | 0.728 | 8129 | 11589 |  |  |  |  | 100
2015-08-17 | 91.709 | 3.607 | 0.801 | 0.073 | 0.115 | 0.054 | 0.022 | 0.276 | 3.33 | 0.013 | -8.9 | 0.724 | 8078 | 11547 | відсутні |  |  |  | 100
2015-08-18 | 91.467 | 3.884 | 0.818 | 0.059 | 0.081 | 0.034 | 0.015 | 0.288 | 3.349 | 0.005 | -9.2 | 0.725 | 8079 | 11544 |  |  |  |  | 100
2015-08-20 | [10 empty] | -7.3 | [7 empty] | 0
2015-08-21 | 90.822 | 4.053 | 1.018 | 0.093 | 0.141 | 0.066 | 0.019 | 0.267 | 3.507 | 0.014 | -7 | 0.731 | 8131 | 11563 |  |  |  |  | 100
2015-08-25 | 91.03 | 3.862 | 0.978 | 0.077 | 0.131 | 0.056 | 0.016 | 0.262 | 3.577 | 0.011 | -8.1 | 0.729 | 8101 | 11538 |  |  |  |  | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ Д.В.Коноводов ______________
Керівник Новопсковської вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Т.О. Гоцанюк ______________