Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Щирець

по газопроводу Івацевичі Комарно

за період  з   01.08.2015р. по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.08. | 96,300 | 2,106 | 0,512 | 0,085 | 0,084 | 0,034 | 0,006 | 0,781 | 0,085 | 0,007 |  | 8151 | 0,696 | 11896 |  |  |  |  |
| 10.08. | 96,005 | 2,311 | 0,603 | 0,094 | 0,093 | 0,034 | 0,003 | 0,751 | 0,098 | 0,007 |  | 8180 | 0,699 | 11915 |  |  |  |  |
| 17.08. | 95,969 | 2,295 | 0,617 | 0,096 | 0,090 | 0,038 | 0,002 | 0,802 | 0,084 | 0,007 |  | 8178 | 0,699 | 11910 |  |  |  |  |
| 25.08. | 96,025 | 2,204 | 0,639 | 0,099 | 0,098 | 0,036 | 0,006 | 0,825 | 0,062 | 0,006 |  | 8178 | 0,699 | 11911 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата