Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники, Пустомити

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за  серпень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 98,171 | 0,430 | 0,224 | 0,070 | 0,076 | 0,066 | 0,010 | 0,804 | 0,141 | 0,008 | - | 0,684 | 8008 | 11797 | - | - | - | - |
| 12.08 | 98,158 | 0,432 | 0,226 | 0,070 | 0,074 | 0,060 | 0,018 | 0,814 | 0,139 | 0,009 | - | 0,684 | 8008 | 11796 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 18.08 | 98,131 | 0,465 | 0,230 | 0,073 | 0,076 | 0,065 | 0,027 | 0,793 | 0,131 | 0,009 | - | 0,685 | 8018 | 11806 | - | - | - | - |
| 28.08 | 97,993 | 0,550 | 0,245 | 0,070 | 0,074 | 0,065 | 0,017 | 0,778 | 0,199 | 0,009 | - | 0,686 | 8017 | 11795 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис