ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ Філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ПАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальній хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механі- чних домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни та вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 92,070 | 4,340 | 0,988 | 0,100 | 0,138 | 0,004 | 0,029 | 0,022 | 0,063 | 1,919 | 0,326 |  |  | 0,727 | 8283 | 11816 |  |  |  |
| 2 | 90,634 | 5,021 | 1,138 | 0,091 | 0,130 | 0,005 | 0,031 | 0,026 | 0,056 | 2,492 | 0,367 | 0,009 | 5,2 | 0,736 | 8288 | 11751 |  |  |  |
| 3 | 90,918 | 4,780 | 1,117 | 0,101 | 0,153 | 0,005 | 0,038 | 0,032 | 0,062 | 2,440 | 0,346 | 0,008 | 4,5 | 0,735 | 8288 | 11759 |  |  |  |
| 4 | 90,746 | 4,774 | 1,164 | 0,107 | 0,166 | 0,004 | 0,042 | 0,035 | 0,069 | 2,536 | 0,348 | 0,009 | 5,2 | 0,736 | 8293 | 11752 |  |  |  |
| 5 | 90,934 | 4,575 | 1,131 | 0,108 | 0,173 | 0,004 | 0,045 | 0,038 | 0,069 | 2,564 | 0,350 | 0,009 | 5,2 | 0,735 | 8277 | 11739 |  |  |  |
| 6 | 90,975 | 4,572 | 1,113 | 0,107 | 0,172 | 0,003 | 0,045 | 0,037 | 0,066 | 2,564 | 0,337 | 0,009 | 5,9 | 0,735 | 8274 | 11739 |  |  |  |
| 7 | 90,876 | 4,670 | 1,138 | 0,108 | 0,173 | 0,004 | 0,045 | 0,038 | 0,066 | 2,535 | 0,339 | 0,008 | 5,2 | 0,735 | 8286 | 11749 |  |  |  |
| 8 | 90,971 | 4,596 | 1,123 | 0,112 | 0,180 | 0,009 | 0,041 | 0,034 | 0,069 | 2,530 | 0,335 |  |  | 0,735 | 8286 | 11753 |  |  |  |
| 9 | 90,947 | 4,622 | 1,122 | 0,112 | 0,178 | 0,004 | 0,040 | 0,034 | 0,070 | 2,548 | 0,323 |  |  | 0,735 | 8286 | 11752 |  |  |  |
| 10 | 91,598 | 4,504 | 1,087 | 0,109 | 0,157 | 0,005 | 0,038 | 0,031 | 0,064 | 2,065 | 0,333 | 0,009 | 4,5 | 0,731 | 8300 | 11808 |  |  |  |
| 11 | 92,707 | 3,969 | 1,161 | 0,153 | 0,188 | 0,006 | 0,041 | 0,033 | 0,040 | 1,367 | 0,327 | 0,008 | 5,2 | 0,726 | 8341 | 11907 |  |  |  |
| 12 | 91,467 | 4,223 | 1,106 | 0,122 | 0,185 | 0,006 | 0,046 | 0,039 | 0,041 | 2,457 | 0,300 | 0,008 | 4,5 | 0,731 | 8262 | 11748 |  |  |  |
| 13 | 92,421 | 3,898 | 1,053 | 0,128 | 0,174 | 0,005 | 0,042 | 0,035 | 0,062 | 1,901 | 0,272 | 0,009 | 4,5 | 0,726 | 8284 | 11825 |  |  |  |
| 14 | 91,410 | 4,396 | 1,093 | 0,114 | 0,171 | 0,006 | 0,043 | 0,036 | 0,068 | 2,367 | 0,288 | 0,008 | 3,1 | 0,732 | 8282 | 11772 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 15 | 90,916 | 4,845 | 1,146 | 0,111 | 0,167 | 0,004 | 0,037 | 0,032 | 0,070 | 2,378 | 0,294 |  |  | 0,735 | 8316 | 11793 |  |  |  |
| 16 | 90,687 | 4,933 | 1,154 | 0,110 | 0,164 | 0,004 | 0,036 | 0,032 | 0,070 | 2,502 | 0,308 |  |  | 0,736 | 8310 | 11774 |  |  |  |
| 17 | 91,763 | 4,465 | 1,091 | 0,119 | 0,160 | 0,005 | 0,039 | 0,032 | 0,067 | 1,941 | 0,310 | 0,008 | 2,3 | 0,730 | 8314 | 11833 |  |  |  |
| 18 | 90,816 | 5,165 | 1,195 | 0,115 | 0,162 | 0,006 | 0,040 | 0,033 | 0,071 | 2,041 | 0,348 | 0,008 | -0,2 | 0,737 | 8362 | 11846 |  |  |  |
| 19 | 91,808 | 4,610 | 1,207 | 0,134 | 0,207 | 0,006 | 0,053 | 0,047 | 0,081 | 1,432 | 0,407 | 0,008 | -0,2 | 0,733 | 8395 | 11920 |  |  |  |
| 20 | 91,458 | 4,811 | 1,183 | 0,120 | 0,168 | 0,006 | 0,041 | 0,035 | 0,070 | 1,710 | 0,390 | 0,008 | -0,7 | 0,733 | 8364 | 11875 |  |  |  |
| 21 | 91,527 | 4,492 | 1,077 | 0,107 | 0,158 | 0,006 | 0,040 | 0,033 | 0,062 | 2,118 | 0,372 | 0,008 | -1,2 | 0,731 | 8292 | 11791 |  |  |  |
| 22 | 91,818 | 4,384 | 1,069 | 0,110 | 0,157 | 0,004 | 0,034 | 0,030 | 0,063 | 1,964 | 0,367 |  |  | 0,729 | 8298 | 11814 |  |  |  |
| 23 | 91,945 | 4,335 | 1,050 | 0,109 | 0,153 | 0,004 | 0,034 | 0,030 | 0,062 | 1,936 | 0,342 |  |  | 0,728 | 8295 | 11819 |  |  |  |
| 24 | 91,865 | 4,392 | 1,055 | 0,105 | 0,148 | 0,003 | 0,032 | 0,028 | 0,060 | 1,979 | 0,333 |  |  | 0,728 | 8294 | 11815 |  |  |  |
| 25 | 92,272 | 4,233 | 1,071 | 0,121 | 0,157 | 0,005 | 0,036 | 0,030 | 0,066 | 1,683 | 0,318 | 0,008 | 0,2 | 0,727 | 8315 | 11860 |  |  |  |
| 26 | 91,897 | 4,358 | 1,047 | 0,104 | 0,145 | 0,006 | 0,035 | 0,030 | 0,059 | 1,987 | 0,324 | 0,008 | 0,6 | 0,728 | 8287 | 11810 |  |  |  |
| 27 | 91,964 | 4,327 | 1,035 | 0,106 | 0,149 | 0,003 | 0,036 | 0,031 | 0,061 | 1,938 | 0,342 | 0,008 | -0,2 | 0,728 | 8288 | 11812 |  |  |  |
| 28 | 91,996 | 4,310 | 1,038 | 0,106 | 0,150 | 0,003 | 0,036 | 0,030 | 0,057 | 1,930 | 0,336 | 0,008 | 0,6 | 0,728 | 8287 | 11813 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 29 | 92,020 | 4,321 | 1,030 | 0,104 | 0,144 | 0,001 | 0,038 | 0,033 | 0,054 | 1,904 | 0,351 |  |  | 0,728 | 8290 | 11818 |  |  |  |
| 30 | 92,262 | 4,215 | 1,031 | 0,110 | 0,146 | 0,002 | 0,038 | 0,032 | 0,053 | 1,773 | 0,338 |  |  | 0,726 | 8296 | 11837 |  |  |  |
| 31 | 92,751 | 3,979 | 1,029 | 0,125 | 0,162 | 0,003 | 0,037 | 0,031 | 0,043 | 1,522 | 0,310 | 0,008 | 0,6 | 0,724 | 8302 | 11870 |  |  |  |

Начальник  Одеського ЛВУМГ ____________________________________ Девдера Б.П.

Хімік  ІІ категорії  Березівського проммайданчика  ____________________________________ Тимошевська Л.М.