**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Перемичка г-дів Угерсько-Ів.Франківськ – Угерсько-Ів.Франківськ-Чернівці** (ГРС Стефанівка)

**за вересень місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | | |
| 26.08.2015-01.09.2015 | 02.09.2015-14.09.2015 | 15.09.2015-21.09.2015 | 22.09.2015-04.10.2015 |
| Метан, % об. | **94,690** | **94,635** | **95,146** | **95,071** |
| Етан, % об. | **0,744** | **0,694** | **0,657** | **0,655** |
| Пропан, % об. | **0,177** | **0,165** | **0,156** | **0,155** |
| Бутани, % об. | **0,058** | **0,055** | **0,052** | **0,052** |
| Пентани, % об. | **0,014** | **0,016** | **0,015** | **0,014** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,009** | **0,010** | **0,012** | **0,064** |
| Азот, % об. | **4,091** | **4,219** | **3,765** | **3,794** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,213** | **0,201** | **0,194** | **0,192** |
| Кисень, % об. | **0,004** | **0,005** | **0,003** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,6993** | **0,6994** | **0,6967** | **0,6983** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **7723** | **7709** | **7742** | **7756** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11251** | **11230** | **11301** | **11307** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **Менше 0,0005** | **-** | **-** |