## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Куп'янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-4213 дійсне до 23.10.16 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 19 - 9 (вересень)
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Куп'янським ЛВУМГ
по газопроводу Острогозьк - Шебелинка (точка відбору - ГРС-1 м. Куп'янськ) та переданого в Харківську, Луганську області
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 46.4 | 18 | 1 | 92.009 | 4.519 | 1.109 | 0.1 | 0.121 | 0.001 | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 1.716 | 1.712 | 0.349 | 0.35 | -13.2 | 8300 | 11841 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100
2 | 46.2 | 20 | 2 | 93.232 | 3.532 | 0.969 | 0.127 | 0.146 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 1.446 | 1.443 | 0.459 | 0.46 | -3.4 | 8246 | 11819 |  | 0.721 |  |  |  |  | 100
3 | 45.9 | 21 | 3 | 93.334 | 3.52 | 0.877 | 0.101 | 0.118 | 0.001 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 1.507 | 1.504 | 0.474 | 0.475 |  | 8212 | 11790 |  | 0.718 |  |  |  |  | 100
3 | 45.6 | 22 | 3 | 93.524 | 3.202 | 0.754 | 0.089 | 0.107 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 1.812 | 1.808 | 0.443 | 0.444 | -13.7 | 8150 | 11724 |  | 0.716 |  |  |  |  | 100
4 | 45.6 | 22 | 4 | 93.636 | 3.069 | 0.761 | 0.094 | 0.114 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 1.797 | 1.793 | 0.455 | 0.456 | -11.1 | 8146 | 11721 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100
7 | 44.4 | 21 | 7 | 92.2 | 4.511 | 1.08 | 0.107 | 0.119 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 1.553 | 1.55 | 0.36 | 0.361 | -7.9 | 8307 | 11861 |  | 0.726 |  | 0 |  |  | 100
7 | 44 | 20 | 7 | 93.076 | 3.573 | 0.938 | 0.124 | 0.139 | 0.001 | 0.028 | 0.021 | 0.023 | 0.135 | 1.497 | 1.494 | 0.445 | 0.0446 |  | 8229 | 11791 |  | 0.721 |  |  |  |  | 100
8 | 43.4 | 18 | 8 | 93.465 | 3.293 | 0.847 | 0.12 | 0.133 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.024 | 0.012 | 1.53 | 1.527 | 0.526 | 0.528 | -7 | 8199 | 11771 |  | 0.718 |  |  |  |  | 100
9 | 43.4 | 18 | 9 | 93.669 | 3.311 | 0.855 | 0.122 | 0.13 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 1.385 | 1.382 | 0.457 | 0.458 | -5.9 | 8215 | 11807 |  | 0.717 |  |  |  |  | 100
10 | 44.2 | 17 | 10 | 93.619 | 3.306 | 0.861 | 0.125 | 0.134 | 0.001 | 0.026 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 1.406 | 1.403 | 0.476 | 0.477 | -3.8 | 8213 | 11801 |  | 0.717 |  |  |  |  | 100
11 | 45.1 | 15 | 11 | 92.211 | 4.31 | 1.051 | 0.11 | 0.129 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 1.706 | 1.702 | 0.411 | 0.412 | -7.8 | 8278 | 11819 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100
11 | 45.5 | 17 | 11 | 94.912 | 2.924 | 0.944 | 0.154 | 0.149 | 0.001 | 0.023 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.655 | 0.654 | 0.203 | 0.204 |  | 8286 | 11971 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
14 | 45.5 | 13 | 14 | 94.786 | 3.023 | 0.968 | 0.155 | 0.147 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.659 | 0.658 | 0.206 | 0.0207 | -17.6 | 8294 | 11975 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100
15 | 44.2 | 15 | 15 | 94.863 | 2.984 | 0.944 | 0.151 | 0.145 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.649 | 0.648 | 0.204 | 0.205 | -17.4 | 8289 | 11973 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100
16 | 43.5 | 16 | 16 | 94.988 | 2.888 | 0.931 | 0.15 | 0.144 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.652 | 0.651 | 0.189 | 0.19 | -17.3 | 8282 | 11971 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
17 | 43 | 16 | 17 | 95.008 | 2.872 | 0.927 | 0.151 | 0.146 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.01 | 0.646 | 0.645 | 0.187 | 0.188 | -17.2 | 8283 | 11973 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
18 | 43.1 | 17 | 18 | 95.013 | 2.874 | 0.924 | 0.151 | 0.147 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.01 | 0.011 | 0.639 | 0.638 | 0.187 | 0.188 | -16.9 | 8284 | 11974 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
21 | 45.7 | 18 | 21 | 95.237 | 2.732 | 0.879 | 0.141 | 0.137 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.012 | 0.636 | 0.635 | 0.177 | 0.178 | -18.1 | 8265 | 11964 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100
22 | 45 | 17 | 22 | 94.717 | 3.077 | 0.935 | 0.14 | 0.138 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.012 | 0.728 | 0.727 | 0.203 | 0.204 | -18 | 8284 | 11962 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100
22 | 45.5 | 23 | 22 | 94.462 | 3.264 | 0.958 | 0.141 | 0.139 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.758 | 0.756 | 0.216 | 0.217 |  | 8297 | 11964 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100
23 | 45.4 | 18 | 23 | 90.596 | 5.944 | 1.415 | 0.132 | 0.142 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.012 | 1.337 | 1.334 | 0.349 | 0.35 | -8.2 | 8472 | 11986 | 0.739 | 0.738 |  |  |  |  | 100
24 | 45.5 | 20 | 24 | 94.167 | 3.451 | 0.986 | 0.135 | 0.138 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.831 | 0.829 | 0.224 | 0.225 | -10 | 8306 | 11960 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100
25 | 45.3 | 17 | 25 | 94.026 | 3.569 | 0.994 | 0.132 | 0.132 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.868 | 0.866 | 0.213 | 0.214 | -9.7 | 8309 | 11960 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100
25 | 45 | 18 | 25 | 94.367 | 3.306 | 0.964 | 0.135 | 0.135 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.808 | 0.806 | 0.216 | 0.217 |  | 8295 | 11957 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100
28 | 44.7 | 18 | 28 | 94.862 | 2.986 | 0.904 | 0.137 | 0.134 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 0.724 | 0.723 | 0.19 | 0.191 | -12.7 | 8275 | 11959 |  | 0.709 |  | 0 |  |  | 100
29 | 44.8 | 15 | 29 | 94.963 | 2.901 | 0.915 | 0.142 | 0.141 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.01 | 0.012 | 0.688 | 0.687 | 0.187 | 0.188 | -14.3 | 8277 | 11964 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
30 | 44.3 | 14 | 30 | 94.923 | 2.909 | 0.929 | 0.145 | 0.144 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 0.699 | 0.698 | 0.189 | 0.19 | -15.8 | 8279 | 11964 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100
0
0
0
0
Керівник Куп'янського ЛВУМГ Зикін М.В. .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата
Керівник ХАЛ Куп'янського ЛВУМГ Носачова Л.М. .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата