## Лист1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Новопсковського промислового майданчика
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Сєвєродонецького ЛВУ МГ
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | атестована в системі Мінекономрозвитку України
Новопсковський промисловий майданчик | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № Рь417/2014 від 19.05.2015 р.
чинно до 31.12.2018 р.
Паспорт фізико - хімічних показників природного газу,
переданного ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ
та прийнятого Краматорським ЛВУ МГ філії "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по магістральному
газопроводу "Новопсков - Рубіжне"за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.
дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | точка роси вологи (Р= 4,0МПа),˚С | густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м³ | число Воббе вище, ккал/м³ | маса механічних домішок, г/м³ | масова концентра-ція меркаптанової сірки, г/м³ | масова концентра-ція сірковод-ню,г/м³ | добова витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | i-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень
при 20˚С;101,325 кПа
2015-09-01 | [10 empty] | -7 | 0.7324 | [5 empty] | 4271542 | 0
2015-09-02 | [10 empty] | -7.9 | 0.7272 | [5 empty] | 4991588.5 | 0
2015-09-03 | 91.214 | 3.768 | 0.856 | 0.074 | 0.115 | 0.046 | 0.019 | 0.295 | 3.612 | 0.001 | -7.9 | 0.726 | 8069 | 11510 |  |  |  | 5001103 | 100
2015-09-04 | [10 empty] | -8.7 | 0.7237 | [5 empty] | 5093044.5 | 0
2015-09-05 | [11 empty] | 0.7273 | [5 empty] | 3241781.8 | 0
2015-09-06 | [11 empty] | 0.7292 | [5 empty] | 3164782 | 0
2015-09-07 | [10 empty] | -7 | 0.7261 | [5 empty] | 5035632.5 | 0
2015-09-08 | [10 empty] | -9.3 | 0.7212 | [5 empty] | 5036372 | 0
2015-09-09 | [10 empty] | -9.6 | 0.7218 | [5 empty] | 5099911.5 | 0
2015-09-10 | 91.003 | 4.177 | 1 | 0.09 | 0.131 | 0.061 | 0.026 | 0.379 | 3.122 | 0.011 | -10.3 | 0.7239 | 8157 | 11602 |  |  |  | 5526876.5 | 100
2015-09-11 | [10 empty] | -12 | 0.7226 | [5 empty] | 2876947.8 | 0
2015-09-12 | [11 empty] | 0.7307 | [5 empty] | 4591771 | 0
2015-09-13 | [11 empty] | 0.7241 | [5 empty] | 5082676 | 0
2015-09-14 | [10 empty] | -9.3 | 0.7201 |  |  | відсутні |  |  | 4912032.5 | 0
2015-09-15 | [10 empty] | -8.1 | 0.7179 | [5 empty] | 4795979 | 0
2015-09-16 | [10 empty] | -9.9 | 0.7358 | [5 empty] | 2470696 | 0
2015-09-17 | 91.707 | 3.601 | 0.801 | 0.073 | 0.115 | 0.058 | 0.018 | 0.274 | 3.342 | 0.011 | -9.6 | 0.7212 | 8077 | 11545 |  |  |  | 5628256 | 100
2015-09-18 | [10 empty] | -8.4 | 0.7224 | [5 empty] | 4330604.5 | 0
2015-09-19 | [11 empty] | 0.7239 | [5 empty] | 2025275.3 | 0
2015-09-20 | [11 empty] | 0.7346 | [5 empty] | 1901264 | 0
2015-09-21 | [10 empty] | -7.6 | 0.7263 | [5 empty] | 3533250.5 | 0
2015-09-22 | [10 empty] | -12.4 | 0.7289 | [5 empty] | 1413675 | 0
2015-09-23 | [10 empty] | -11.1 | 0.7531 | [5 empty] | 2160594.5 | 0
2015-09-24 | [10 empty] | -9.9 | 0.7321 | [5 empty] | 1547315.4 | 0
2015-09-25 | 90.538 | 4.168 | 1.056 | 0.084 | 0.144 | 0.063 | 0.025 | 0.284 | 3.628 | 0.01 | -6.4 | 0.7367 | 8133 | 11549 |  |  |  | 3186886.5 | 100
2015-09-26 | [11 empty] | 0.7357 | [5 empty] | 3365394 | 0
2015-09-27 | [11 empty] | 0.7367 | [5 empty] | 3805915.5 | 0
2015-09-28 | [10 empty] | -8.1 | 0.7371 | [5 empty] | 1338563.3 | 0
2015-09-29 | [10 empty] | -7.9 | 0.7371 |  |  | відсутні |  |  | 1712164.4 | 0
2015-09-30 | 90.477 | 4.221 | 1.058 | 0.105 | 0.166 | 0.078 | 0.03 | 0.272 | 3.582 | 0.011 | -7.3 | 0.7366 | 8155 | 11570 |  |  |  | 1691806.6 | 100
0
сумарне значення за місяць,тис.м³ | [18 empty] | 0
[18 empty] | 108833702.1 | 0
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУ МГ О.Д.Кечеджі ______________
Керівник Новопсковської вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Т.О. Гоцанюк ______________