Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,замір Городок,Куровичі,АГНКС

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   вересень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09 | 95,945 | 2,281 | 0,659 | 0,102 | 0,099 | 0,033 | 0,001 | 0,784 | 0,088 | 0,008 | - | 0,699 | 8185 | 11916 | - | - | - | - |
| 08.09 | 96,173 | 2,199 | 0,547 | 0,088 | 0,084 | 0,026 | 0,001 | 0,772 | 0,102 | 0,008 | - | 0,697 | 8158 | 11898 | - | - | - | - |
| 15.09 | 96,377 | 2,123 | 0,483 | 0,078 | 0,073 | 0,024 | 0,001 | 0,714 | 0,120 | 0,007 | - | 0,695 | 8144 | 11893 | Не вияв | Не вияв | Не вияв | - |
| 22.09 | 96,205 | 2,180 | 0,557 | 0,089 | 0,084 | 0,027 | 0,002 | 0,738 | 0,111 | 0,007 | - | 0,697 | 8161 | 11902 | - | - | - | - |
| 29.09 | 96,241 | 2,120 | 0,552 | 0,087 | 0,083 | 0,026 | 0,002 | 0,780 | 0,101 | 0,008 | - | 0,696 | 8153 | 11894 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис