Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.09. | 99,126 | 0,188 | 0,055 | 0,020 | 0,011 | 0,009 | 0,001 | 0,469 | 0,115 | 0,006 |  | 7960 | 0,675 | 11810 |  |  |  |  |
| 09.09. | 98,807 | 0,227 | 0,067 | 0,032 | 0,014 | 0,024 | 0,006 | 0,624 | 0,192 | 0,007 |  | 7954 | 0,678 | 11776 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 15.09. | 98,853 | 0,216 | 0,059 | 0,028 | 0,009 | 0,019 | 0,001 | 0,622 | 0,166 | 0,007 |  | 7948 | 0,677 | 11773 |  |  |  |  |
| 22.09. | 98,539 | 0,218 | 0,061 | 0,032 | 0,010 | 0,024 | 0,002 | 0,913 | 0,192 | 0,009 |  | 7927 | 0,679 | 11727 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата