Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Воютичі, ГРС Луки,

ГРС Лютовисько,ГРС Турка, ГРС Бабино,ГРС Ст.Самбір,ГРС Міженець,ГРС Хирів по газопроводу Комарно-Дроздовичі Ду500

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09. | 96,196 | 2,038 | 0,399 | 0,095 | 0,099 | 0,047 | 0,029 | 0,823 | 0,066 | 0,008 |  | 8171 | 0,698 | 11907 |  |  |  |  |
| 07.09. | 96,336 | 2,115 | 0,502 | 0,086 | 0,085 | 0,033 | 0,006 | 0,707 | 0,122 | 0,008 |  | 8154 | 0,696 | 11899 |  |  |  |  |
| 14.09. | 96,397 | 2,052 | 0,484 | 0,080 | 0,076 | 0,027 | 0,005 | 0,777 | 0,095 | 0,007 |  | 8139 | 0,695 | 11888 |  |  |  |  |
| 21.09. | 96,329 | 2,022 | 0,520 | 0,087 | 0,081 | 0,032 | 0,003 | 0,838 | 0,079 | 0,009 |  | 8141 | 0,696 | 11885 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата