УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Стрийським ВУПЗГ ПВВГ ДКС Угерсько

газопроводу КЗУ ІІ –Угерсько. Ду 1000 за період

з 01.09.2015 р. по 01.10.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | Точка роси вологи(Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,101,325 кПа |
| 01.09.2015 | 93,734 | 3,851 | 0,650 | 0,110 | 0,134 | 0,069 | 0,040 | 0,572 | 0,835 | 0,005 |  | 0,7189 | 8270 | 11867 |  |  |  |  |
| 03.09.2015 | 92,707 | 4,457 | 0,671 | 0,109 | 0,140 | 0,084 | 0,049 | 0,545 | 1,232 | 0,006 |  | 0,7280 | 8289 | 11817 | відсут. | відсут. | відсут. |  |
| 07.09.2015 | 92,938 | 4,227 | 0,744 | 0,122 | 0,161 | 0,094 | 0,064 | 0,599 | 1,045 | 0,006 |  | 0,7269 | 8308 | 11853 |  |  |  |  |
| 10.09.2015 | 93,691 | 3,684 | 0,683 | 0,111 | 0,149 | 0,074 | 0,036 | 0,675 | 0,891 | 0,006 |  | 0,7198 | 8254 | 11837 |  |  |  |  |
| 14.09.2015 | 93,866 | 3,788 | 0,593 | 0,095 | 0,119 | 0,062 | 0,043 | 0,573 | 0,855 | 0,006 |  | 0,7175 | 8250 | 11852 |  |  |  |  |
| 17.09.2015 | 92,288 | 4,731 | 0,444 | 0,065 | 0,079 | 0,053 | 0,045 | 0,550 | 1,736 | 0,009 |  | 0,7301 | 8207 | 11686 |  |  |  |  |
| 21.09.2015 | 93,799 | 3,876 | 0,307 | 0,051 | 0,081 | 0,056 | 0,099 | 0,476 | 1,250 | 0,005 |  | 0,7187 | 8196 | 11765 |  |  |  |  |
| 24.09.2015 | 93,130 | 3,975 | 0,656 | 0,111 | 0,154 | 0,092 | 0,041 | 0,584 | 1,251 | 0,006 |  | 0,7256 | 8255 | 11789 |  |  |  |  |
| 28.09.2015 | 93,698 | 3,931 | 0,491 | 0,073 | 0,084 | 0,037 | 0,050 | 0,561 | 1,069 | 0,006 |  | 0,7181 | 8215 | 11797 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата