## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області по газопроводу " Прогрес " за період з | [12 empty] | 1.09.15 по 30.09.15р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1 | 94.381 | 3.332 | 1.062 | 0.174 | 0.17 | 0.059 | 0.025 | 0.547 | 0.238 | 0.011 | -16.2 | 0.7145 | 0.5932 | 8351 | 12016 |  |  |  | 26
[7 empty] | Мол.% | 0.546 | 0.239
2 | 94.43 | 3.237 | 1.038 | 0.167 | 0.161 | 0.061 | 0.024 | 0.63 | 0.24 | 0.015 | -16.8 | 0.7139 | 0.5927 | 8331 | 11993 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.629 | 0.241
3 | 94.646 | 3.151 | 1.011 | 0.162 | 0.159 | 0.059 | 0.021 | 0.547 | 0.236 | 0.011 | 17.1 | 0.7122 | 0.5913 | 8328 | 12003 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.546 | 0.237
4 | 94.675 | 3.088 | 1.016 | 0.169 | 0.159 | 0.057 | 0.023 | 0.562 | 0.24 | 0.012 | -16.7 | 0.7123 | 0.5914 | 8324 | 11996 |  |  |  | 22
[8 empty] | 0.561 | 0.241
5
6
7 | 94.835 | 2.993 | 0.966 | 0.155 | 0.153 | 0.058 | 0.024 | 0.595 | 0.212 | 0.014 | -17.2 | 0.7105 | 0.5899 | 8308 | 11989 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.594 | 0.213
8 | 95.047 | 2.826 | 0.914 | 0.148 | 0.145 | 0.055 | 0.023 | 0.623 | 0.201 | 0.021 | -16.6 | 0.7086 | 0.5883 | 8285 | 11973 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.621 | 0.201
9 | 95.122 | 2.775 | 0.909 | 0.147 | 0.144 | 0.052 | 0.022 | 0.619 | 0.191 | 0.021 | -16.7 | 0.708 | 0.5878 | 8281 | 11973 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.618 | 0.192
10 | 95.174 | 2.702 | 0.888 | 0.145 | 0.143 | 0.052 | 0.021 | 0.666 | 0.191 | 0.02 | -16.7 | 0.7078 | 0.5877 | 8265 | 11952 |  |  |  | 9
[8 empty] | 0.665 | 0.192
11 | 95.163 | 2.717 | 0.899 | 0.149 | 0.145 | 0.056 | 0.022 | 0.632 | 0.191 | 0.023 | -17.1 | 0.7078 | 0.5877 | 8277 | 11969 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.631 | 0.191
12
13
14 | 94.932 | 2.887 | 0.937 | 0.153 | 0.15 | 0.055 | 0.02 | 0.648 | 0.207 | 0.012 | -16.8 | 0.7095 | 0.5891 | 8291 | 11974 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.646 | 0.207
15 | 95.033 | 2.851 | 0.927 | 0.15 | 0.148 | 0.055 | 0.02 | 0.606 | 0.201 | 0.013 | -18 | 0.7088 | 0.5885 | 8290 | 11979 |  |  |  | 12
[8 empty] | 0.605 | 0.201
16 | 95.072 | 2.823 | 0.921 | 0.149 | 0.145 | 0.053 | 0.019 | 0.602 | 0.2 | 0.015 | -18.1 | 0.7084 | 0.5882 | 8287 | 11977 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.601 | 0.201
17 | 95.167 | 2.774 | 0.904 | 0.148 | 0.147 | 0.055 | 0.019 | 0.58 | 0.194 | 0.016 | -18.3 | 0.7078 | 0.5876 | 8284 | 11980 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.578 | 0.194
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
18 | 95.254 | 2.772 | 0.899 | 0.147 | 0.144 | 0.056 | 0.02 | 0.508 | 0.19 | 0.012 | -18.3 | 0.7072 | 0.5872 | 8289 | 11991 |  |  |  | 17
[7 empty] | Мол.% | 0.507 | 0.19
19
20
21 | 95.231 | 2.723 | 0.886 | 0.145 | 0.143 | 0.052 | 0.02 | 0.604 | 0.188 | 0.009 | -17.4 | 0.7071 | 0.5871 | 8276 | 11974 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.603 | 0.188
22 | 95.296 | 2.7 | 0.879 | 0.145 | 0.142 | 0.049 | 0.02 | 0.571 | 0.184 | 0.017 | -18.3 | 0.7067 | 0.5867 | 8274 | 11976 |  |  |  | 12
[8 empty] | 0.57 | 0.184
23 | 95.283 | 2.676 | 0.873 | 0.144 | 0.14 | 0.052 | 0.021 | 0.614 | 0.186 | 0.014 | -18.5 | 0.7067 | 0.5867 | 8269 | 11968 |  |  |  | 25
[8 empty] | 0.613 | 0.186
24 | 95.389 | 2.652 | 0.863 | 0.142 | 0.14 | 0.05 | 0.019 | 0.551 | 0.181 | 0.017 | -18.6 | 0.7059 | 0.5861 | 8270 | 11976 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.55 | 0.181
25 | 95.275 | 2.648 | 0.857 | 0.14 | 0.137 | 0.052 | 0.02 | 0.674 | 0.184 | 0.013 | -18.3 | 0.7065 | 0.5865 | 8260 | 11956 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.672 | 0.185
26
27
28 | 95.502 | 2.545 | 0.853 | 0.143 | 0.143 | 0.057 | 0.019 | 0.56 | 0.177 | 0.006 | -18.7 | 0.7053 | 0.5856 | 8265 | 11975 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.558 | 0.177
29 | 95.535 | 2.507 | 0.834 | 0.141 | 0.139 | 0.048 | 0.018 | 0.597 | 0.165 | 0.015 | -19.6 | 0.7047 | 0.5851 | 8255 | 11964 | відсутн | відсутн | відсутн | 12
[8 empty] | 0.595 | 0.165
30 | 95.384 | 2.591 | 0.877 | 0.15 | 0.15 | 0.055 | 0.019 | 0.582 | 0.179 | 0.01 | -18.3 | 0.7063 | 0.5864 | 8271 | 11974 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.581 | 0.179
| В.о. начальника ГКС Гусятин _____________________В.Д. Капущак | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
[12 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 01.10.2015р.