ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ВАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальної хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механіч- них домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни+ вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,9231 | 2,2040 | 0,7462 | 0,0784 | 0,1197 | 0,0049 | 0,0204 | 0,0145 | 0,0125 | 0,7066 | 0,1697 |  |  | 0,7006 | 8200 | 11922 |  |  |  |
| 2 | 95,8616 | 2,2436 | 0,7556 | 0,0791 | 0,1209 | 0,0050 | 0,0208 | 0,0146 | 0,0122 | 0,7136 | 0,1730 |  |  | 0,7010 | 8203 | 11922 |  |  |  |
| 3 | 95,7973 | 2,2816 | 0,7670 | 0,0800 | 0,1225 | 0,0049 | 0,0211 | 0,0148 | 0,0129 | 0,7207 | 0,1772 |  |  | 0,7015 | 8207 | 11923 |  |  |  |
| 4 | 95,8353 | 2,2582 | 0,7599 | 0,0795 | 0,1212 | 0,0048 | 0,0209 | 0,0149 | 0,0130 | 0,7174 | 0,1749 | 0,0074 | -19,1 | 0,7012 | 8204 | 11923 |  |  |  |
| 5 | 95,9068 | 2,2151 | 0,7510 | 0,0798 | 0,1208 | 0,0052 | 0,0210 | 0,0152 | 0,0138 | 0,7022 | 0,1691 |  | -18,5 | 0,7004 | 8199 | 11922 |  |  |  |
| 6 | 95,9027 | 2,2175 | 0,7482 | 0,0795 | 0,1200 | 0,0053 | 0,0209 | 0,0150 | 0,0135 | 0,7081 | 0,1693 |  | -19,1 | 0,7004 | 8197 | 11920 |  |  |  |
| 7 | 95,8802 | 2,2364 | 0,7551 | 0,0803 | 0,1214 | 0,0052 | 0,0212 | 0,0154 | 0,0140 | 0,6999 | 0,1709 |  |  | 0,7006 | 8201 | 11923 |  |  |  |
| 8 | 95,8328 | 2,2651 | 0,7608 | 0,0804 | 0,1231 | 0,0055 | 0,0216 | 0,0159 | 0,0164 | 0,7058 | 0,1726 |  |  | 0,7010 | 8204 | 11924 |  |  |  |
| 9 | 95,7828 | 2,2842 | 0,7689 | 0,0807 | 0,1255 | 0,0054 | 0,0219 | 0,0161 | 0,0166 | 0,7225 | 0,1754 |  |  | 0,7014 | 8205 | 11922 |  |  |  |
| 10 | 95,7947 | 2,2680 | 0,7673 | 0,0808 | 0,1257 | 0,0053 | 0,0215 | 0,0154 | 0,0147 | 0,7289 | 0,1777 |  |  | 0,7013 | 8203 | 11920 |  |  |  |
| 11 | 95,5115 | 2,4202 | 0,8148 | 0,0840 | 0,1355 | 0,0055 | 0,0237 | 0,0170 | 0,0173 | 0,7738 | 0,1967 | 0,0074 | -18,8 | 0,7036 | 8217 | 11920 |  |  |  |
| 12 | 95,4765 | 2,4527 | 0,8208 | 0,0843 | 0,1349 | 0,0054 | 0,0239 | 0,0172 | 0,0178 | 0,7677 | 0,1988 |  | -19,1 | 0,7038 | 8220 | 11923 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 13 | 95,4438 | 2,4776 | 0,8290 | 0,0851 | 0,1358 | 0,0056 | 0,0239 | 0,0170 | 0,0180 | 0,7631 | 0,2011 |  | -18,5 | 0,7041 | 8223 | 11925 |  |  |  |
| 14 | 95,4277 | 2,4880 | 0,8308 | 0,0848 | 0,1354 | 0,0054 | 0,0238 | 0,0171 | 0,0176 | 0,7644 | 0,2050 |  | -18,8 | 0,7042 | 8224 | 11924 |  |  |  |
| 15 | 95,4726 | 2,4670 | 0,8163 | 0,0824 | 0,1313 | 0,0050 | 0,0229 | 0,0165 | 0,0159 | 0,7669 | 0,2032 |  | -18,2 | 0,7041 | 8224 | 11924 |  |  |  |
| 16 | 95,7222 | 2,3293 | 0,7869 | 0,0826 | 0,1265 | 0,0050 | 0,0220 | 0,0155 | 0,0142 | 0,7104 | 0,1854 |  | -18,5 | 0,7019 | 8210 | 11924 |  |  |  |
| 17 | 95,9937 | 2,2230 | 0,7162 | 0,1062 | 0,1132 | 0,0034 | 0,0241 | 0,0157 | 0,0141 | 0,6202 | 0,1702 |  |  | 0,7000 | 8205 | 11934 |  |  |  |
| 18 | 96,1491 | 2,1482 | 0,6923 | 0,1074 | 0,1073 | 0,0033 | 0,0231 | 0,0237 | 0,0111 | 0,5844 | 0,1601 |  |  | 0,6988 | 8199 | 11936 |  |  |  |
| 19 | 96,1779 | 2,1198 | 0,6879 | 0,1067 | 0,1065 | 0,0036 | 0,0234 | 0,0138 | 0,0103 | 0,5925 | 0,1579 | 0,0072 | -18,8 | 0,6985 | 8195 | 11934 |  |  |  |
| 20 | 96,1348 | 2,1476 | 0,6959 | 0,1082 | 0,1082 | 0,0032 | 0,0232 | 0,0142 | 0,0102 | 0,5947 | 0,1598 |  | -18,8 | 0,6989 | 8198 | 11934 |  |  |  |
| 21 | 95,7921 | 2,33288 | 0,7587 | 0,1136 | 0,1236 | 0,0033 | 0,0275 | 0,0178 | 0,0161 | 0,6410 | 0,1775 |  | -19,8 | 0,7018 | 8220 | 11940 |  |  |  |
| 22 | 95,6993 | 2,2990 | 0,7321 | 0,1107 | 0,1205 | 0,0028 | 0,0264 | 0,0184 | 0,0228 | 0,7855 | 0,1825 |  | -18,8 | 0,7022 | 8204 | 11913 |  |  |  |
| 23 | 95,4539 | 2,3678 | 0,7448 | 0,1123 | 0,1240 | 0,0028 | 0,0257 | 0,0181 | 0,0240 | 0,9369 | 0,1897 |  |  | 0,7037 | 8198 | 11892 |  |  |  |
| 24 | 94,9163 | 2,5810 | 0,8070 | 0,1173 | 0,1358 | 0,0029 | 0,0251 | 0,0176 | 0,0221 | 1,1686 | 0,2063 |  |  | 0,7072 | 8201 | 11866 |  |  |  |
| 25 | 94,8779 | 2,6236 | 0,8188 | 0,1189 | 0,1378 | 0,0028 | 0,0259 | 0,0179 | 0,0235 | 1,1420 | 0,2109 | 0,0076 | -19,8 | 0,7077 | 8209 | 11972 |  |  |  |
| 26 | 94,9546 | 2,5887 | 0,8042 | 0,1171 | 0,1344 | 0,0029 | 0,0256 | 0,0178 | 0,0237 | 1,1367 | 0,1943 |  | -20,4 | 0,7070 | 8205 | 11873 |  |  |  |
| 27 | 94,9526 | 2,5902 | 0,8000 | 0,1165 | 0,1351 | 0,0030 | 0,0259 | 0,0183 | 0,0236 | 1,1465 | 0,1883 |  | -20,8 | 0,7069 | 8205 | 11873 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 28 | 94,9154 | 2,6073 | 0,7971 | 0,1152 | 0,1334 | 0,0030 | 0,0255 | 0,0184 | 0,0247 | 1,1727 | 0,1873 |  | -19,4 | 0,7071 | 8203 | 11870 |  |  |  |
| 29 | 94,5356 | 2,7600 | 0,8543 | 0,1210 | 0,1466 | 0,0033 | 0,0275 | 0,0201 | 0,0281 | 1,3167 | 0,1868 |  | -20,4 | 0,7099 | 8214 | 11861 |  |  |  |
| 30 | 94,1940 | 2,8243 | 0,8682 | 0,1227 | 0,1571 | 0,0031 | 0,0276 | 0,0206 | 0,0307 | 1,5650 | 0,1867 |  |  | 0,7120 | 8203 | 11827 |  |  |  |
| 31 | 94,1407 | 2,7404 | 0,8100 | 0,1138 | 0,1459 | 0,0028 | 0,0242 | 0,0177 | 0,0255 | 1,8082 | 0,1708 |  |  | 0,7111 | 8165 | 11780 |  |  |  |

Начальника Одеського ЛВУМГ____________________________________Девдера Б.П.

Хімік ІІ категорії Березівського проммайданчика____________________________________Тимошевська Л.М.