## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Новоград-Волинська ВТС Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 184/15 чинне до 29.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новоград-Волинською ВТС Рівненського ЛВУМГ з ГРС Першотравневе, ГРС Овруч, ГРС Ігнатпіль, ГРС Нові-Велідники, ГРС Ходаки, ГРС Коростень, ГРС Десятини, ГРС Симаківка, ГРС Куліші, ГРС Ємільчине, ГРС Симони, ГРС Лугіни, ГРС Бучмани, ГРС Олевськ, ГРС Новоград-Волинський, ГРС Городниця, ГРС Чижівка, ГРС Манятин, ГРС Міньківці, ГРС Корчик, ГРС Михайлючка, ГРС Корець - по г-ду Торжок-Долина
за період з 1 жовтня по 31 жовтня 2016р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок,г/м³ | Обсяг газу, тис. м³
| метан, C1 | етан, C2 | пропан, C3 | ізо-бутан, i-C4 | н-бутан, н-C4 | нео-пентан, нео-C5 | ізо-пентан, i-C5 | н-пентан, н-C5 | гексани та вищі,C6+ | Кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CO2 | водень, Н2 | гелій, Не | Густина абсолютна, кг/м³ | Теплота зоряння нижча, МДж/м³ | Теплота зоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища,ккал/м³ | число Воббе вище, МДж/м³
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | 89.75 | 5.023 | 1.178 | 0.123 | 0.192 | 0.011 | 0.052 | 0.04 | 0.035 | 0 | 1.558 | 1.987 | 0.002 | 0.049 | 0.7512 | 34.55 | 8252 | 38.27 | 9140 | 48.46 | [6 empty] | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | 89.927 | 4.92 | 1.13 | 0.12 | 0.185 | 0.012 | 0.052 | 0.04 | 0.038 | 0 | 1.564 | 1.961 | 0.002 | 0.049 | 0.7498 | 34.5 | 8241 | 38.22 | 9128 | 48.44 | [6 empty] | 100
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | 89.964 | 5.014 | 1.17 | 0.122 | 0.188 | 0.01 | 0.051 | 0.04 | 0.033 | 0 | 1.43 | 1.927 | 0.002 | 0.049 | 0.7496 | 34.6 | 8263.41 | 38.32 | 9153 | 48.58 | [6 empty] | 100
19 | [24 empty] | відсутн. |  | 0
20 | [22 empty] | відсутн. |  |  |  | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 90.093 | 5.007 | 1.099 | 0.12 | 0.184 | 0.01 | 0.051 | 0.04 | 0.036 | 0 | 1.256 | 2.053 | 0.002 | 0.049 | 0.7493 | 34.57 | 8257.42 | 38.3 | 9146 | 48.56 | [6 empty] | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | В. М. Тиндик | [10 empty] | 01.11.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант 1 кат. .2016р | [8 empty] | І. Ф. Пилькевич | [10 empty] | 01.11.2016 р.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 кат. .2016р | [8 empty] | Ю. А. Корнійчук | [10 empty] | 01.11.2016 р.
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003