## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 95.5069 | 2.4511 | 0.8006 | 0.1292 | 0.1303 | 0.002 | 0.029 | 0.0223 | 0.0091 | 0.0095 | 0.7354 | 0.1747 | 0.7038 | 34.45 | 8227 | 38.17 | 9118 | 49.94 | [5 empty] | 100.0001
4 | 95.5976 | 2.4059 | 0.7845 | 0.1268 | 0.1269 | 0.0019 | 0.0278 | 0.0212 | 0.0099 | 0.0095 | 0.7185 | 0.1696 | 0.7031 | 34.4278 | 8223 | 38.15 | 9113 | 49.94 | [5 empty] | 100.0001
5 | 95.4666 | 2.4905 | 0.8104 | 0.1307 | 0.1308 | 0.0012 | 0.029 | 0.0219 | 0.0089 | 0.0098 | 0.7205 | 0.1798 | 0.7042 | 34.47 | 8232 | 38.19 | 9122 | 49.95 | -19.4 | -13 |  | 0.0029 | 0.0001 | 100.0001
6 | 95.3789 | 2.5317 | 0.8246 | 0.1326 | 0.1334 | 0.0018 | 0.0294 | 0.0227 | 0.0096 | 0.0097 | 0.7352 | 0.1905 | 0.7049 | 34.48 | 8236 | 38.21 | 9126 | 49.95 | [5 empty] | 100.0001
7 | 95.4801 | 2.4695 | 0.7994 | 0.128 | 0.1283 | 0.0016 | 0.029 | 0.0226 | 0.009 | 0.0102 | 0.7358 | 0.1865 | 0.704 | 34.4438 | 8227 | 38.17 | 9117 | 49.9266 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.3032 | 2.5868 | 0.8375 | 0.1323 | 0.1334 | 0.0021 | 0.0287 | 0.0221 | 0.009 | 0.0098 | 0.7379 | 0.1972 | 0.7054 | 34.497 | 8240 | 38.227 | 9130 | 49.95 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | [23 empty] | 0
12 | 95.5226 | 2.4132 | 0.7793 | 0.1232 | 0.1237 | 0.0017 | 0.0255 | 0.019 | 0.0077 | 0.0058 | 0.7322 | 0.246 | 0.7037 | 34.385 | 8213 | 38.107 | 9102 | 49.85 | -19.5 | -13.4 |  |  |  | 99.9999
13 | 95.7077 | 2.317 | 0.7549 | 0.1199 | 0.1233 | 0.0015 | 0.0268 | 0.02 | 0.0077 | 0.0126 | 0.7166 | 0.192 | 0.7022 | 34.3677 | 8209 | 38.0888 | 9097 | 49.8845 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 92.4014 | 4.2966 | 1.1093 | 0.1109 | 0.1331 | 0.001 | 0.0277 | 0.0213 | 0.0093 | 0.0117 | 1.5798 | 0.2981 | 0.7236 | 34.75 | 8300 | 38.487 | 9192 | 49.65 | [5 empty] | 100.0002
18 | 90.8167 | 5.9176 | 1.4155 | 0.111 | 0.1281 | 0.0013 | 0.0246 | 0.0192 | 0.0072 | 0.0123 | 1.3599 | 0.1866 | 0.7341 | 35.43 | 8463 | 39.2227 | 9368 | 50.24 |  |  |  | 0.0031 | 0.0007 | 100 | ОК
19 | 95.8243 | 2.2591 | 0.7315 | 0.1176 | 0.118 | 0.0014 | 0.0244 | 0.0177 | 0.0065 | 0.0123 | 0.7039 | 0.1834 | 0.7011 | 34.335 | 8201 | 38.05 | 9089 | 49.877 | -18.3 | -13.5 |  |  |  | 100.0001
20 | 94.5305 | 2.8599 | 1.0442 | 0.1525 | 0.2127 | 0.0018 | 0.0517 | 0.044 | 0.023 | 0.0112 | 0.8154 | 0.253 | 0.7137 | 34.7726 | 8305 | 38.52 | 9200 | 50.04 | [5 empty] | 99.9999
21 | 95.5272 | 2.4148 | 0.7818 | 0.122 | 0.1312 | 0.0014 | 0.028 | 0.0216 | 0.0086 | 0.0107 | 0.7566 | 0.1961 | 0.7036 | 34.4 | 8217 | 38.128 | 9107 | 49.886 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 94.9447 | 2.7499 | 0.8834 | 0.1323 | 0.1487 | 0.0013 | 0.0324 | 0.0258 | 0.011 | 0.0112 | 0.8308 | 0.2286 | 0.7082 | 34.54 | 8250 | 38.27 | 9142 | 49.91 |  |  | відсутні |  |  | 100.0001
25 | 95.0574 | 2.6643 | 0.852 | 0.1313 | 0.1442 | 0.0017 | 0.0314 | 0.0252 | 0.011 | 0.01 | 0.8457 | 0.2258 | 0.7073 | 34.495 | 8239 | 38.22 | 9129 | 49.879 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | 95.0594 | 2.6727 | 0.8533 | 0.1278 | 0.1433 | 0.0015 | 0.0319 | 0.0248 | 0.0104 | 0.0102 | 0.8401 | 0.2246 | 0.7072 | 34.496 | 8239 | 38.22 | 9130 | 49.88 | -20.6 | -15.7 |  |  |  | 100 | ОК
27 | 94.779 | 2.8437 | 0.9106 | 0.1364 | 0.1533 | 0.0016 | 0.0345 | 0.0264 | 0.02 | 0.0114 | 0.8452 | 0.238 | 0.7098 | 34.595 | 8263 | 38.33 | 9155 | 49.93 | [5 empty] | 100.0001
28 | 94.858 | 2.7945 | 0.8899 | 0.1324 | 0.1481 | 0.0016 | 0.0326 | 0.0258 | 0.02 | 0.0124 | 0.8504 | 0.2342 | 0.709 | 34.56 | 8255 | 38.29 | 9146 | 49.91 | [5 empty] | 99.9999
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 94.9788 | 2.7191 | 0.8689 | 0.1304 | 0.1452 | 0.0017 | 0.0312 | 0.0248 | 0.0104 | 0.009 | 0.8521 | 0.2282 | 0.7078 | 34.5145 | 8244 | 38.246 | 9134 | 49.8875 | [5 empty] | 99.9998
| 1802.741 | 53.8579 | 16.7316 | 2.4273 | 2.636 | 0.0301 | 0.5756 | 0.4484 | 0.2083 | 0.1993 | 16.112 | 4.0329 |  | 656.4094 | 156783 | 727.2965 | 173717 | 948.4806 | [5 empty] | 1900.0004
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [13 empty] | Дереновський О.Б. | [5 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [13 empty] | Огородник Ю.В. | [5 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-1м.Запоріжжя | ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну | ГРС-с.Сергіївка
| 1 | 1005653.94 | 194.92 | 3293.86 | 1009142.72 | 34.53
| 2 | 1010628.88 | 223.32 | 3487.41 | 1014339.61 | 34.53
| 3 | 1013355.35 | 238.46 | 3649.04 | 1017242.85 | 34.45
| 4 | 1062190.22 | 225.31 | 3530.62 | 1065946.15 | 34.4278
| 5 | 1071188.71 | 185.75 | 3143.44 | 1074517.9 | 34.47
| 6 | 1007545.65 | 218.81 | 3147.62 | 1010912.08 | 34.48
| 7 | 986608.57 | 237.46 | 2830.31 | 989676.34 | 34.4438
| 8 | 1059508.02 | 223.34 | 2832.56 | 1062563.92 | 34.4438
| 9 | 943885.94 | 234.41 | 2919.1 | 947039.45 | 34.4438
| 10 | 925722.19 | 248.74 | 3282.35 | 929253.28 | 34.497
| 11 | 948955.87 | 222.42 | 3380.18 | 952558.47 | 34.497
| 12 | 1057589.03 | 272.56 | 3329.24 | 1061190.83 | 34.385
| 13 | 1066843.96 | 192.13 | 2870.33 | 1069906.42 | 34.3677
| 14 | 1075837.28 | 206.07 | 2923.98 | 1078967.33 | 34.3677
| 15 | 1096681.71 | 254.5 | 3241.29 | 1100177.5 | 34.3677
| 16 | 1085051.15 | 345.71 | 3578.48 | 1088975.34 | 34.3677
| 17 | 1093471.22 | 261.64 | 3780.29 | 1097513.15 | 34.75
| 18 | 1089464.84 | 272.03 | 4159.84 | 1093896.71 | 35.43
| 19 | 1197081.44 | 269.14 | 4458.06 | 1201808.64 | 34.335
| 20 | 1219967.75 | 443.16 | 6959.17 | 1227370.08 | 34.7726
| 21 | 1218408.5 | 504.61 | 6833.83 | 1225746.94 | 34.4
| 22 | 1197046.32 | 416.95 | 6602.33 | 1204065.6 | 34.4
| 23 | 1181146.94 | 480.22 | 7024.14 | 1188651.3 | 34.4
| 24 | 1151460.47 | 571.65 | 8723 | 1160755.12 | 34.54
| 25 | 1188140.25 | 585.71 | 9253.83 | 1197979.79 | 34.495
| 26 | 1269992.43 | 781.78 | 11508.62 | 1282282.83 | 34.496
| 27 | 1208305.44 | 602 | 8734.69 | 1217642.13 | 34.595
| 28 | 634686.91 | 627.36 | 9216.11 | 644530.38 | 34.56
| 29 | 613134.65 | 755.97 | 10457.81 | 624348.43 | 34.56
| 30 | 1012732.13 | 637.4 | 8391.74 | 1021761.27 | 34.56
| 31 |  |  |  |  | 34.5145
| Загальний обсяг газу, м3 | 31692285.76 | 10933.53 | 157543.27 | 31860762.56 | 34.5115
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Турбодетандер (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Терновка (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.07 | 21.36 | B | 1 | 0 | 0 | 45.99 | 23.24 | B | 1 | 0 | 0 | 45.99 | 24.76 | B | 1 | 545240.88 | 365.566 | 6.57 | 4.48 | B | 1 | 460413.06 | 327.829 | 6.55 | 4.05 | B | 1 | 3293.86 | 469.369 | 2.76 | 15.56 | B | 1 | 194.92 | 10.529 | 2.55 | 20.01 | AB | 1005653.94 | 1009142.72
2 | 0 | 0 | 1.06 | 23.36 | B | 2 | 0 | 0 | 45.55 | 24.62 | B | 2 | 0 | 0 | 45.54 | 26.05 | B | 2 | 556919.69 | 384.405 | 6.57 | 2.85 | B | 2 | 453709.19 | 318.083 | 6.55 | 2.44 | B | 2 | 3487.41 | 550.519 | 2.8 | 17.11 | B | 2 | 223.32 | 21.336 | 2.55 | 21.97 | AB | 1010628.88 | 1014339.61
3 | 0 | 0 | 1.06 | 24.64 |  | 3 | 0 | 0 | 46.65 | 25.65 |  | 3 | 0 | 0 | 46.64 | 27.07 |  | 3 | 569129.19 | 399.29 | 6.57 | 1.95 |  | 3 | 444226.16 | 305.533 | 6.55 | 1.51 |  | 3 | 3649.04 | 621.003 | 2.79 | 18.15 |  | 3 | 238.46 | 19.662 | 2.46 | 23.74 | A | 1013355.35 | 1017242.85
4 | 0 | 0 | 1.06 | 25.36 |  | 4 | 0 | 0 | 47.22 | 26.26 |  | 4 | 0 | 0 | 47.21 | 27.46 |  | 4 | 612001.81 | 463.249 | 6.57 | 2.62 |  | 4 | 450188.41 | 311.256 | 6.55 | 2.29 |  | 4 | 3530.62 | 596.281 | 2.8 | 20.16 |  | 4 | 225.31 | 11.754 | 2.45 | 24.98 | A | 1062190.22 | 1065946.15
5 | 0 | 0 | 1.06 | 25.22 | B | 5 | 1.37 | 0 | 46.54 | 26.1 | AB | 5 | 0 | 0 | 46.53 | 27.18 | B | 5 | 611449.81 | 464.311 | 6.57 | 3.48 | B | 5 | 459737.53 | 330.763 | 6.55 | 3.14 | B | 5 | 3143.44 | 442.599 | 2.83 | 21.43 | B | 5 | 185.75 | 10.682 | 2.52 | 25.56 | AB | 1071188.71 | 1074517.9
6 | 0 | 0 | 1.07 | 27.05 | AB | 6 | 0 | 0 | 46.09 | 27.68 | B | 6 | 0 | 0 | 46.08 | 28.86 | B | 6 | 623067.31 | 486.524 | 6.57 | 4.76 | B | 6 | 384478.34 | 234.757 | 6.56 | 4.73 | B | 6 | 3147.62 | 435.146 | 2.83 | 22.39 | B | 6 | 218.81 | 24.079 | 2.51 | 26.64 | AB | 1007545.65 | 1010912.08
7 | 0 | 0 | 1.12 | 37.79 | A | 7 | 0 | 0 | 46.56 | 25.08 |  | 7 | 0 | 0 | 46.55 | 26.53 |  | 7 | 596240.69 | 442.602 | 6.57 | 3.08 |  | 7 | 390367.88 | 237.474 | 6.56 | 2.79 | B | 7 | 2830.31 | 360.4 | 2.8 | 18.69 | B | 7 | 237.46 | 21.787 | 2.5 | 22.57 | AB | 986608.57 | 989676.34
8 | 0 | 0 | 1.4 | 41.21 | B | 8 | 2.12 | 0 | 46.88 | 24.91 | AB | 8 | 0 | 0 | 46.87 | 26.24 | B | 8 | 680384.56 | 577.761 | 6.56 | 1.63 | B | 8 | 379121.34 | 224.672 | 6.55 | 1.65 | B | 8 | 2832.56 | 377.212 | 2.8 | 19.01 | B | 8 | 223.34 | 23.615 | 2.51 | 23.31 | AB | 1059508.02 | 1062563.92
9 | 0 | 0 | 1.52 | 41.21 | B | 9 | 0 | 0 | 47.67 | 22.71 | B | 9 | 0 | 0 | 47.66 | 23.99 | B | 9 | 599963.31 | 450.899 | 6.57 | 3.84 | B | 9 | 343922.63 | 189.875 | 6.56 | 3.88 | B | 9 | 2919.1 | 387.188 | 2.76 | 16.62 | B | 9 | 234.41 | 22.778 | 2.56 | 20.97 | AB | 943885.94 | 947039.45
10 | 0 | 0 | 1.57 | 41.21 |  | 10 | 0 | 0 | 47.9 | 23.82 |  | 10 | 0 | 0 | 47.89 | 25.45 |  | 10 | 593898.13 | 441.183 | 6.57 | 4.05 |  | 10 | 331824.06 | 180.474 | 6.56 | 4.04 |  | 10 | 3282.35 | 513.014 | 2.75 | 16.68 |  | 10 | 248.74 | 15.591 | 2.53 | 21.3 | A | 925722.19 | 929253.28
11 | 0 | 0 | 1.59 | 41.21 |  | 11 | 0 | 0 | 46.34 | 23.62 | A | 11 | 0 | 0 | 46.33 | 25.3 |  | 11 | 597490.06 | 447.784 | 6.57 | 4.63 |  | 11 | 351465.81 | 193.041 | 6.56 | 4.59 |  | 11 | 3380.18 | 547.189 | 2.78 | 17.36 |  | 11 | 222.42 | 11.41 | 2.53 | 22.18 | A | 948955.87 | 952558.47
12 | 0 | 0 | 1.6 | 41.21 | B | 12 | 0 | 0 | 45.64 | 24.35 | B | 12 | 0 | 0 | 45.63 | 25.75 | B | 12 | 579320.19 | 416.593 | 6.57 | 1.98 | B | 12 | 478268.84 | 353.822 | 6.55 | 1.46 | B | 12 | 3329.24 | 524.634 | 2.81 | 18.42 | B | 12 | 272.56 | 30.877 | 2.52 | 23.91 | AB | 1057589.03 | 1061190.83
13 | 0 | 0 | 1.58 | 41.21 | B | 13 | 2.05 | 0 | 46.92 | 25.55 | AB | 13 | 0 | 0 | 46.91 | 26.76 | B | 13 | 590134.75 | 432.345 | 6.56 | 1.43 | B | 13 | 476707.16 | 349.149 | 6.54 | 0.99 | B | 13 | 2870.33 | 373.628 | 2.81 | 20.62 | B | 13 | 192.13 | 9 | 2.61 | 24.61 | AB | 1066843.96 | 1069906.42
14 | 0 | 0 | 1.56 | 41.21 | B | 14 | 0 | 0 | 46.33 | 21.98 | B | 14 | 0 | 0 | 46.32 | 23.54 | B | 14 | 578701.69 | 416.919 | 6.57 | 1.05 | B | 14 | 497135.59 | 382.895 | 6.54 | 0.53 | B | 14 | 2923.98 | 391.674 | 2.76 | 15.8 | B | 14 | 206.07 | 15.385 | 2.56 | 18.81 | AB | 1075837.28 | 1078967.33
15 | 0 | 0 | 1.6 | 41.21 | AB | 15 | 1.99 | 0 | 46.24 | 18.68 | AB | 15 | 0 | 0 | 46.24 | 20.31 | B | 15 | 590831.94 | 433.543 | 6.57 | 1.23 | B | 15 | 505847.78 | 396.775 | 6.54 | 0.87 | B | 15 | 3241.29 | 464.249 | 2.7 | 11.26 | B | 15 | 254.5 | 31.414 | 2.61 | 14.74 | AB | 1096681.71 | 1100177.5
16 | 0 | 0 | 1.65 | 41.21 | AB | 16 | 0 | 0 | 46.18 | 20.67 | B | 16 | 0 | 0 | 46.18 | 22.11 | B | 16 | 599513.56 | 444.443 | 6.57 | 3.16 | B | 16 | 485537.59 | 365.283 | 6.54 | 2.98 | B | 16 | 3578.48 | 649.503 | 2.77 | 14.21 | AB | 16 | 345.71 | 77.729 | 2.58 | 18.26 | AB | 1085051.15 | 1088975.34
17 | 0 | 0 | 1.62 | 41.21 |  | 17 | 0 | 0 | 46.47 | 20.79 |  | 17 | 0 | 0 | 46.46 | 22.45 |  | 17 | 629172.38 | 487.553 | 6.57 | 2.35 |  | 17 | 464298.84 | 332.993 | 6.54 | 2.16 |  | 17 | 3780.29 | 639.19 | 2.69 | 13.08 |  | 17 | 261.64 | 26.234 | 2.56 | 17.26 | A | 1093471.22 | 1097513.15
18 | 0 | 0 | 1.62 | 41.21 | A | 18 | 0 | 0 | 46.95 | 17.76 |  | 18 | 0 | 0 | 46.95 | 19.53 |  | 18 | 592476.81 | 435.461 | 6.57 | 2.04 |  | 18 | 496988.03 | 377.823 | 6.54 | 1.73 |  | 18 | 4159.84 | 769.53 | 2.64 | 9.39 |  | 18 | 272.03 | 15.848 | 2.52 | 14.16 | A | 1089464.84 | 1093896.71
19 | 0 | 0 | 1.7 | 8.32 | AB | 19 | 0 | 0 | 47.04 | 17.65 | B | 19 | 0 | 0 | 47.04 | 19.14 | B | 19 | 660607.31 | 533.236 | 6.57 | 1.31 | B | 19 | 536474.13 | 441.813 | 6.53 | 1.05 | B | 19 | 4458.06 | 824.945 | 2.81 | 11.69 | B | 19 | 269.14 | 25.152 | 2.58 | 16.34 | AB | 1197081.44 | 1201808.64
20 | 0 | 0 | 1.66 | 5.95 | B | 20 | 0 | 0 | 46.65 | 11.4 | B | 20 | 0 | 0 | 46.65 | 13.05 | B | 20 | 643716.31 | 509.741 | 6.56 | 1.39 | B | 20 | 576251.44 | 509.53 | 6.52 | 1.04 | B | 20 | 6959.17 | 1871.811 | 2.87 | 5.27 | B | 20 | 443.16 | 33.481 | 2.46 | 9.28 | AB | 1219967.75 | 1227370.08
21 | 0 | 0 | 1.68 | 5.95 | B | 21 | 0 | 0 | 46.78 | 13.45 | B | 21 | 0 | 0 | 46.78 | 14.82 | B | 21 | 631953.06 | 490.112 | 6.57 | 2.08 | B | 21 | 586455.44 | 529.743 | 6.52 | 1.95 | B | 21 | 6833.83 | 1629.435 | 2.97 | 5.19 | AB | 21 | 504.61 | 37.183 | 2.56 | 11.17 | AB | 1218408.5 | 1225746.94
22 | 0 | 0 | 1.66 | 5.95 | B | 22 | 0 | 0 | 47.1 | 14.12 | B | 22 | 0 | 0 | 47.1 | 15.53 | B | 22 | 632456.63 | 491.347 | 6.57 | 1.22 | B | 22 | 564589.69 | 487.645 | 6.53 | 0.94 | B | 22 | 6602.33 | 1529.857 | 2.97 | 4.97 | B | 22 | 416.95 | 29.86 | 2.54 | 11.21 | AB | 1197046.32 | 1204065.6
23 | 0 | 0 | 1.7 | 5.95 | B | 23 | 0 | 0 | 46.74 | 15.32 | B | 23 | 0 | 0 | 46.74 | 16.9 | B | 23 | 628133.56 | 481.809 | 6.58 | 0.74 | B | 23 | 553013.38 | 467.176 | 6.54 | 0.52 | B | 23 | 7024.14 | 471,231* | 2,75* | 6,34* | ABC | 23 | 480.22 | 32.73 | 2.52 | 12.12 | AB | 1181146.94 | 1188651.3
24 | 0 | 0 | 1.66 | 5.95 |  | 24 | 0 | 0 | 46.79 | 14.83 |  | 24 | 0 | 0 | 46.79 | 16.27 |  | 24 | 634398.19 | 491.129 | 6.58 | 0.75 |  | 24 | 517062.28 | 408.325 | 6.55 | 0.57 |  | 24 | 8723 | 122.776 | 2.7 | 4.39 |  | 24 | 571.65 | 47.234 | 2.5 | 12.05 | A | 1151460.47 | 1160755.12
25 | 0 | 0 | 1.64 | 5.95 |  | 25 | 0 | 0 | 46.7 | 15.11 |  | 25 | 0 | 0 | 46.7 | 16.22 |  | 25 | 631124.69 | 490.547 | 6.57 | 3.24 |  | 25 | 557015.56 | 473.485 | 6.54 | 2.92 |  | 25 | 9253.83 | 136.696 | 2.7 | 5.41 |  | 25 | 585.71 | 50.513 | 2.51 | 13.17 | A | 1188140.25 | 1197979.79
26 | 0 | 0 | 1.62 | 5.95 | B | 26 | 531780.5 | 624.513 | 45.56 | 16.03 | AB | 26 | 545343.38 | 309.007 | 45.56 | 16.59 | AB | 26 | 94858.63 | 73.575 | 6.32 | 8.34 | AB | 26 | 98009.92 | 98.632 | 3.5 | 8.35 | B | 26 | 11508.62 | 216.815 | 3.22 | 2.71 | AB | 26 | 781.78 | 78.592 | 2.85 | 9.92 | AB | 1269992.43 | 1282282.83
27 | 0 | 0 | 1.59 | 5.95 | B | 27 | 615687.63 | 1054.657 | 38.45 | 17.38 | AB | 27 | 592617.81 | 445.777 | 38.46 | 17.87 | B | 27 | 0 | 0 | 5,76* | 12,44* | ABC | 27 | 0 | 0 | 2.98 | 12.18 | B | 27 | 8734.69 | 95.722 | 3.54 | 4.79 | B | 27 | 602 | 43.723 | 3.08 | 12.07 | AB | 1208305.44 | 1217642.13
28 | 0 | 0 | 1.14 | 8.8 | A | 28 | 41548.91 | 51,920* | 7.66 | 10.5 | A C | 28 | 593138 | 317.341 | 45.79 | 17.19 |  | 28 | 0 | 0 | 5.51 | 10.24 | A | 28 | 0 | 0 | 3.1 | 9.85 |  | 28 | 9216.11 | 105.563 | 3.5 | 1.99 |  | 28 | 627.36 | 46.714 | 3.04 | 10.11 | A | 634686.91 | 644530.38
29 | 0 | 0 | 1.15 | 10.83 | AB | 29 | 574.84 | 0.27 | 30.2 | 12.34 | AB | 29 | 612559.81 | 332.834 | 45.22 | 16.47 | B | 29 | 0 | 0 | 2.28 | 11.19 | AB | 29 | 0 | 0 | 3.07 | 11.08 | B | 29 | 10457.81 | 134.695 | 3.52 | 3.69 | B | 29 | 755.97 | 66.977 | 3.05 | 11.39 | AB | 613134.65 | 624348.43
30 | 0 | 0 | 1.07 | 14.99 | B | 30 | 395139.69 | 418.586 | 44.41 | 16.41 | AB | 30 | 617592.44 | 340.494 | 44.99 | 17.1 | B | 30 | 0 | 0 | 2.1 | 14.85 | AB | 30 | 0 | 0 | 3.08 | 14.74 | B | 30 | 8391.74 | 85.506 | 3.58 | 8.1 | B | 30 | 637.4 | 47.241 | 3.07 | 14.57 | AB | 1012732.13 | 1021761.27
Итого | 0 | 0 | 1.07 | 21.36 | AB | Итого | 1584739.11 | 699,252* | 42.81 | 16.61 | ABC | Итого | 2961251.44 | 349.09 | 44 | 17.04 | AB | Итого | 15303185.13 | 444.305 | 6,56* | 2,68* | ABC | Итого | 11843110.08 | 339.571 | 6.43 | 2.43 | B | Итого | 157543.29 | 544,579* | 2,90* | 12,35* | ABC | Итого | 10933.53 | 74.433 | 2.83 | 13.19 | AB | 31692285.76 | 31860762.58