## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3 м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи, ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська, ГРС-смт.Михайлівка, ГРС-с.Високе, ГРС-м.Енергодар, ГРС-с.Димитрове, ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів, ГРС-м.Токмак, ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне, ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 95.0906 | 2.7038 | 0.8707 | 0.1367 | 0.1382 | 0.0015 | 0.0308 | 0.0231 | 0.01 | 0.0161 | 0.7776 | 0.2009 | 0.707 | 34.5394 | 8250 | 38.27 | 9141 | 49.9518 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | 94.7997 | 2.7216 | 0.8887 | 0.1424 | 0.1453 | 0.0013 | 0.0325 | 0.025 | 0.0106 | 0.0124 | 1.0135 | 0.2069 | 0.7089 | 34.49 | 8237 | 38.21 | 9127 | 49.81 | -9.9 | -4.3 |  |  |  | 99.9999
6 | [23 empty] | 0
7 | 95.575 | 2.4004 | 0.7846 | 0.1268 | 0.1278 | 0.0017 | 0.0289 | 0.0224 | 0.0071 | 0.0107 | 0.7435 | 0.1711 | 0.7032 | 34.42 | 8220 | 38.14 | 9110 | 49.92 |  |  |  | 0.0029 | 0.0002 | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.3896 | 2.5375 | 0.8271 | 0.1338 | 0.1341 | 0.0021 | 0.0293 | 0.0226 | 0.0085 | 0.0095 | 0.7223 | 0.1835 | 0.7048 | 34.49 | 8238 | 38.22 | 9129 | 49.96 | [5 empty] | 99.9999
11 | [23 empty] | 0
12 | 95.5001 | 2.4283 | 0.7827 | 0.1252 | 0.1248 | 0.0023 | 0.0261 | 0.0191 | 0.0081 | 0.0079 | 0.7327 | 0.2427 | 0.7039 | 34.3955 | 8215 | 38.12 | 9104 | 49.86 | -13.9 | -6.9 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 95.6294 | 2.3575 | 0.7584 | 0.1207 | 0.1219 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0188 | 0.0072 | 0.0269 | 0.7404 | 0.1919 | 0.7026 | 34.3636 | 8208 | 38.08 | 9096 | 49.86 |  |  | відсутні |  |  | 99.9999
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 93.6312 | 3.5533 | 0.976 | 0.1203 | 0.1361 | 0.001 | 0.0294 | 0.0228 | 0.0096 | 0.0216 | 1.2786 | 0.2201 | 0.7156 | 34.6237 | 8270 | 38.355 | 9161 | 49.759 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.0704 | 4.5188 | 1.1497 | 0.1076 | 0.1379 | 0.0013 | 0.0303 | 0.023 | 0.0086 | 0.0135 | 1.651 | 0.2879 | 0.7257 | 34.81 | 8315 | 38.55 | 9208 | 49.667 | -18.6 | -12.3 |  | 0.0024 | 0.0006 | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | 93.905 | 3.2882 | 1.0466 | 0.1357 | 0.1806 | 0.0017 | 0.0405 | 0.0335 | 0.0174 | 0.023 | 1.0741 | 0.2538 | 0.7161 | 34.727 | 8295 | 38.47 | 9188 | 49.89 | [5 empty] | 100.0001
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 94.9644 | 2.7484 | 0.8897 | 0.1348 | 0.1492 | 0.0015 | 0.0331 | 0.0259 | 0.0105 | 0.0115 | 0.8071 | 0.2241 | 0.7082 | 34.5579 | 8254 | 38.2909 | 9146 | 49.935 | [5 empty] | 100.0002
25 | [23 empty] | 0
26 | 94.9957 | 2.6982 | 0.8657 | 0.1311 | 0.1485 | 0.0016 | 0.0331 | 0.0262 | 0.0196 | 0.01 | 0.8448 | 0.2257 | 0.708 | 34.53 | 8247 | 38.26 | 9138 | 49.9 | -18.7 | -13.2 |  |  |  | 100.0002
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.8413 | 4.2323 | 1.1304 | 0.1285 | 0.1342 | 0.0012 | 0.028 | 0.0212 | 0.011 | 0.0119 | 1.2127 | 0.2473 | 0.7214 | 34.9 | 8336 | 38.65 | 9232 | 49.94 | -17.8 | -12 | відсутні |  |  | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 94.9933 | 2.7233 | 0.8686 | 0.1308 | 0.1456 | 0.0012 | 0.031 | 0.0249 | 0.0101 | 0.0083 | 0.8338 | 0.2291 | 0.7078 | 34.52 | 8245 | 38.2511 | 9136 | 49.8995 | -16.8 | -10.6 |  |  |  | 100
| 1134.3924 | 36.1883 | 10.9703 | 1.5436 | 1.6786 | 0.0187 | 0.3673 | 0.2836 | 0.1282 | 0.175 | 11.5983 | 2.6559 |  | 414.8471 | 99085 | 459.6159 | 109780 | 598.4528 | [5 empty] | 1200.0002
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 0 | 6730.73 | 3590.23 | 13809.06 | 2565.79 | 2119.42 | 5974.29 | 3377.16 | 1027.29 | 7750.23 | 1430.95 | 1486.93 | 5129.85 | 9941.13 | 24.4 | 9861.78 | 7832.73 | 3751.92 | 760.88 | 2355.12 | 48753.2 | 138273.09 | 34.59
2 | 0 | 6607.61 | 3127.09 | 13678.46 | 2615.64 | 2315.12 | 5964.26 | 3484.1 | 781.17 | 7977.9 | 1507.6 | 1609.2 | 5126.07 | 10192.25 | 28.26 | 10800.57 | 8011.52 | 3942.13 | 753.22 | 2350.06 | 51077.83 | 141950.06 | 34.59
3 | 0 | 7432.47 | 3985.24 | 14339.86 | 2855.24 | 2404.16 | 6053.09 | 3753 | 860.82 | 8735.23 | 1673.32 | 1556.63 | 5460.01 | 8519.44 | 21.64 | 11052.37 | 7358.03 | 4101.02 | 811.38 | 2099.95 | 50688.17 | 143761.07 | 34.5394
4 | 0 | 7739.55 | 3375.29 | 12261.48 | 2822.3 | 2344.43 | 6139.02 | 3496.08 | 800.16 | 8364.51 | 1637.5 | 1681.45 | 5584.53 | 8548.19 | 26.42 | 11033.08 | 6574.08 | 4069.41 | 774.88 | 1952.37 | 43725.27 | 132950 | 34.5394
5 | 0 | 6912.85 | 3779.68 | 11896.49 | 2566.81 | 1969 | 5844.92 | 3374.8 | 968.75 | 8078.67 | 1473.09 | 1498.66 | 5143.21 | 10827.35 | 22.92 | 11198.46 | 7518.42 | 3732.08 | 752.21 | 1927.34 | 50203.01 | 139688.72 | 34.49
6 | 0 | 7492.75 | 3279.17 | 12086.2 | 2512.5 | 1940.71 | 6012.15 | 3226.94 | 692.59 | 8023.52 | 1406.11 | 1392.22 | 4994.76 | 9114.25 | 24.55 | 11036.79 | 7371.18 | 3694.88 | 662.58 | 2030.38 | 49553.69 | 136547.92 | 34.49
7 | 0 | 7949.87 | 3084.52 | 12852.29 | 2492.04 | 2060.67 | 5963.02 | 3309.47 | 734.28 | 24175.92 | 1448.57 | 1345.58 | 4903.49 | 11010.46 | 26.83 | 11039.41 | 7877.26 | 3519.13 | 622.78 | 1786.63 | 50229.92 | 156432.14 | 34.42
8 | 0 | 7131.62 | 3437.73 | 11367.02 | 2575.01 | 2062.1 | 5893.9 | 3348.54 | 884.52 | 306193.88 | 1483.17 | 1722.73 | 4971.67 | 7890.22 | 25.83 | 11362.23 | 7853.14 | 3714.38 | 650.38 | 2067.1 | 50301.98 | 434937.15 | 34.42
9 | 0 | 7047.26 | 3526.78 | 13816.73 | 2567.69 | 2109.67 | 5798.42 | 3391.32 | 938.84 | 74047.91 | 1460.05 | 1612 | 4933.12 | 10059.04 | 26.22 | 10879.61 | 7658.31 | 3681.44 | 664.89 | 1978.44 | 52143.79 | 208341.53 | 34.42
10 | 0 | 7429.99 | 3460.01 | 13803.88 | 2955.98 | 2363.33 | 6252.33 | 3847.65 | 941.78 | 8400.24 | 1697.85 | 1578.93 | 5419 | 8637.3 | 26.52 | 11926.75 | 7730.31 | 4021.28 | 743.41 | 2111.43 | 48450.58 | 141798.55 | 34.49
11 | 0 | 7802.03 | 3690.35 | 13860.82 | 2754.79 | 2240.39 | 5840.68 | 3245.07 | 802.59 | 90600.83 | 1658.79 | 1517 | 5163.98 | 10621.84 | 18.9 | 10440.67 | 6314.41 | 4021.28 | 645.44 | 1868.23 | 42444.1 | 215552.19 | 34.49
12 | 0 | 7763.67 | 3072.68 | 14270.98 | 2554.58 | 2152.08 | 6203.54 | 3434.81 | 754.04 | 57479.12 | 1415.55 | 1570.68 | 5146.12 | 9144.2 | 24.95 | 11535.31 | 7659.29 | 3729.24 | 642.4 | 1794.3 | 52186.4 | 192533.94 | 34.3955
13 | 0 | 7438.71 | 3473.64 | 12878.16 | 2622.15 | 2031.82 | 5834.23 | 3287.65 | 672.41 | 137401.77 | 1424.21 | 1734.2 | 5017.01 | 8673.85 | 22.12 | 8786.7 | 6929 | 3725.84 | 650.89 | 1692.01 | 51761 | 266057.37 | 34.3636
14 | 0 | 6825.94 | 2923.12 | 13615.95 | 2534.41 | 2068.13 | 6073.17 | 3291.59 | 635.99 | 184033.89 | 1511.3 | 1511.47 | 5207.78 | 9135.76 | 20.68 | 11123.38 | 8274.9 | 3605.3 | 647.36 | 1697.72 | 53392.49 | 318130.33 | 34.3636
15 | 0 | 7350.43 | 3901.39 | 14429.04 | 2824.37 | 2301.62 | 6288.36 | 3637.21 | 817.74 | 121617.73 | 1643.84 | 1713.73 | 5427.9 | 10293.8 | 23.67 | 10800.56 | 8118.06 | 3934.43 | 724.11 | 1990.33 | 55684.59 | 263522.91 | 34.3636
16 | 0 | 6941.06 | 3708.77 | 14637.98 | 2902.81 | 2674.33 | 6953.92 | 3682.86 | 687.39 | 93108.73 | 1605.33 | 1989.89 | 5299.75 | 10105.85 | 28.53 | 11339.7 | 8159.19 | 4179.16 | 821.56 | 2406.31 | 54007.49 | 235240.61 | 34.3636
17 | 0 | 7480 | 4028.51 | 15471.06 | 2975.88 | 2396.18 | 6603.1 | 3978.31 | 761.72 | 9078.03 | 1872.34 | 1968.71 | 5713.77 | 10092.21 | 26.21 | 10256.9 | 7293.27 | 4025.39 | 798.74 | 3026.89 | 50426.25 | 148273.47 | 34.6237
18 | 0 | 8765.76 | 4205.77 | 15948.39 | 3192.69 | 2568.03 | 6787.94 | 3907.83 | 767.74 | 113625.97 | 2039.66 | 1934.76 | 6287.49 | 10771.62 | 26.67 | 11501.85 | 6517.57 | 4095.69 | 779.95 | 3088.76 | 47210.3 | 254024.44 | 34.6237
19 | 0 | 8277.43 | 5223.15 | 15511.96 | 3002.38 | 2455.65 | 6682.88 | 3976.63 | 730.62 | 271121.17 | 1871.94 | 2188.2 | 5925.9 | 10961.48 | 28.27 | 10444.65 | 7892.07 | 4047.61 | 790.82 | 2826.2 | 56913.47 | 420872.48 | 34.81
20 | 0 | 13522.64 | 2637.064 | 17617.25 | 3458.11 | 3171.25 | 8502.19 | 5383.85 | 1264.04 | 273066.34 | 2969.46 | 3199.54 | 8561.61 | 14493.5 | 56.03 | 14165.57 | 10464.05 | 5196.1 | 1143.23 | 4674.1 | 56376.98 | 449922.904 | 34.81
21 | 0 | 14747.91 | 10024.06 | 19923.11 | 4017.78 | 3629.03 | 9364.92 | 6448.14 | 1522.79 | 275691.69 | 3286.81 | 3224.86 | 10025.04 | 15188.69 | 67.15 | 11938.9 | 11443.01 | 5059.72 | 1356.95 | 4176.68 | 60688.61 | 471825.85 | 34.727
22 | 0 | 14292.67 | 9217.53 | 25217.67 | 4511.14 | 3495.35 | 9478.7 | 6626.21 | 1358.6 | 249831.87 | 3136.27 | 3054.4 | 9975.36 | 16891.25 | 83.25 | 13892.13 | 12082.46 | 5532.12 | 1543.22 | 3820.49 | 64521.54 | 458562.23 | 34.727
23 | 0 | 15232.92 | 10501.22 | 22151.87 | 5104 | 3806.77 | 9361.95 | 7025.59 | 1477.71 | 320514.82 | 3388.46 | 3568.44 | 10650.05 | 17908.92 | 72.44 | 13114.21 | 12252.67 | 5996.91 | 1643.96 | 3934.66 | 68097.4 | 535804.97 | 34.727
24 | 0 | 17025.63 | 12459.83 | 24166.19 | 5986.05 | 4357.84 | 10181.92 | 7757.84 | 1712.57 | 85057.81 | 3984.77 | 3714.95 | 12591.35 | 21750.53 | 84.04 | 15208.37 | 12269.61 | 6909.42 | 1859.67 | 4942.26 | 65630.25 | 317650.9 | 34.5579
25 | 0 | 18863.44 | 13726.68 | 24493.14 | 6142.47 | 4604.72 | 10343.02 | 7806.18 | 1776.14 | 145415.09 | 4328.16 | 3885.51 | 13962.84 | 22847.98 | 78.49 | 13644.89 | 12811.49 | 7066.05 | 1928.75 | 5122.26 | 59663.14 | 378510.44 | 34.5579
26 | 0 | 23742.97 | 16979.52 | 28186,66* | 8108.74 | 5523.7 | 13926.49 | 10941.5 | 2432.14 | 48373.06 | 5064.14 | 5902.82 | 16425.06 | 12372.563 | 75.99 | 18574.84 | 17777.36 | 9188.19 | 2604.33 | 7137.13 | 78052.26 | 303202.803 | 34.53
27 | 0 | 5315.23 | 15223.05 | 28307.67 | 8110.31 | 5755.15 | 13442.8 | 8231.77 | 2251.25 | 15655.7 | 4710.73 | 4444.37 | 15621.06 | 29434.25 | 68.7 | 16337.68 | 17453.44 | 9097.89 | 2607.28 | 6148.12 | 77428.95 | 285645.4 | 34.53
28 | 518000.41 | 8590.16 | 15832.61 | 27873.56 | 8848.83 | 6202.94 | 13027.63 | 8098.46 | 2389.97 | 15920.53 | 4712.7 | 4749.93 | 15609.07 | 28904.08 | 74.52 | 17983.09 | 17415.51 | 9815.52 | 2664.73 | 6253.76 | 89226.14 | 822194.15 | 34.9
29 | 553615.38 | 15540.22 | 19042.44 | 38214.99 | 9199.2 | 7285.08 | 14687.9 | 9783.94 | 2725.78 | 17589.01 | 5898.28 | 5694 | 18716.06 | 36684.66 | 95.55 | 18676.48 | 19000.92 | 10602.86 | 3058.38 | 7061.49 | 90534.02 | 903706.64 | 34.9
30 | 173744.28 | 20283.05 | 15979.58 | 25395.55 | 7304.76 | 5460.47 | 13379.12 | 8094.84 | 2120.41 | 16249.46 | 4858.04 | 4376.24 | 14093.27 | 26580.56 | 69.84 | 17661.27 | 15928.08 | 8700.85 | 2394.13 | 5358.01 | 80451.88 | 468483.69 | 34.9
31 | [22 empty] | 34.52
Загальний обсяг газу, м3 | 1245360.07 | 308276.57 | 210496.704 | 513896.81 | 122684.45 | 95869.14 | 242859.86 | 153249.34 | 36291.84 | 3003180.63 | 76598.99 | 77428.03 | 247086.18 | 427597.223 | 1299.59 | 377618.2 | 301841.34 | 156757.24 | 36502.51 | 99678.53 | 1749824.7 | 9484397.947 | 34.6462
31
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту УЗС (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту ДКС-50 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 2.98 | 22.73 | B | 1 | 6730.73 | 323.298 | 46.04 | 20.19 | B | 1 | 3590.23 | 1498.1 | 2.47 | 16.08 | B | 1 | 13809.06 | 359.925 | 46.06 | 18.83 | AB | 1 | 2565.79 | 133.479 | 46.5 | 24.28 | B | 1 | 2119.42 | 274.889 | 2.54 | 17.99 | B | 1 | 5974.29 | 321.174 | 46.48 | 21.95 | B | 1 | 3377.16 | 221.642 | 46.27 | 19.19 | B | 1 | 1027.29 | 26.258 | 46.27 | 19.25 | AB | 1 | 1430.95 | 62.193 | 46.35 | 19.88 | AB | 1 | 5129.85 | 476.538 | 46.37 | 19.81 | B | 1 | 9941.13 | 61.627 | 46.41 | 20.59 | AB | 1 | 24.4 | 0.407 | 2.62 | 21.56 | AB | 1 | 9861.78 | 174.035 | 3.03 | 14.76 | B | 1 | 3751.92 | 232.855 | 46.39 | 21.21 | B | 1 | 760.88 | 237.266 | 2.41 | 18.85 | AB | 1 | 2355.12 | 113.441 | 46.15 | 19.82 | B | 1 | 48753.2 | 493.196 | 5.06 | 4.93 | B
2 | 0 | 0 | 2.98 | 23.01 |  | 2 | 6607.61 | 325.169 | 45.61 | 21.01 |  | 2 | 3127.09 | 1373 | 2.37 | 18.28 | A | 2 | 13678.46 | 349.718 | 45.61 | 20.5 |  | 2 | 2615.64 | 161.032 | 46.05 | 25.47 |  | 2 | 2315.12 | 345.577 | 2.66 | 19.35 |  | 2 | 5964.26 | 331.23 | 46.02 | 22.69 |  | 2 | 3484.1 | 239.959 | 45.84 | 19.89 | A | 2 | 781.17 | 15.728 | 45.82 | 21.45 | A | 2 | 1507.6 | 58.791 | 45.9 | 21.46 | A | 2 | 5126.07 | 493.209 | 45.92 | 21.99 |  | 2 | 10192.25 | 73.498 | 45.96 | 21.48 | A | 2 | 28.26 | 0.553 | 2.61 | 25.34 | A | 2 | 10800.57 | 220.814 | 3.05 | 15.09 |  | 2 | 3942.13 | 279.281 | 45.93 | 22.14 |  | 2 | 753.22 | 236.448 | 2.43 | 21.2 | A | 2 | 2350.06 | 144.329 | 45.7 | 21.34 |  | 2 | 51077.83 | 557.605 | 5.06 | 5.06
3 | 0 | 0 | 2.99 | 24.18 |  | 3 | 7432.47 | 395.946 | 46.69 | 21.36 |  | 3 | 3985.24 | 1721.5 | 2.41 | 17.68 |  | 3 | 14339.86 | 368.223 | 46.7 | 20.94 |  | 3 | 2855.24 | 183.7 | 47.14 | 25.75 |  | 3 | 2404.16 | 363.043 | 2.66 | 20.51 |  | 3 | 6053.09 | 337.589 | 47.12 | 23.33 |  | 3 | 3753 | 274.421 | 46.92 | 20.54 |  | 3 | 860.82 | 15.952 | 46.91 | 22.41 | A | 3 | 1673.32 | 84.745 | 46.99 | 21.95 | A | 3 | 5460.01 | 575.414 | 47.02 | 22.21 |  | 3 | 8519.44 | 47.482 | 47.05 | 21.94 | A | 3 | 21.64 | 0.369 | 2.68 | 24.96 | A | 3 | 11052.37 | 237.537 | 3.04 | 15.78 |  | 3 | 4101.02 | 297.679 | 47.02 | 22.78 |  | 3 | 811.38 | 275.496 | 2.43 | 22.21 | A | 3 | 2099.95 | 90.616 | 46.79 | 21.14 |  | 3 | 50688.17 | 571.376 | 5.06 | 5.15
4 | 0 | 0 | 2.98 | 25.82 |  | 4 | 7739.55 | 430.555 | 47.29 | 21.67 |  | 4 | 3375.29 | 1510.5 | 2.35 | 20.42 |  | 4 | 12261.48 | 271.968 | 47.3 | 22.63 |  | 4 | 2822.3 | 171.531 | 47.74 | 25.86 |  | 4 | 2344.43 | 343.013 | 2.68 | 21.27 |  | 4 | 6139.02 | 340.044 | 47.72 | 23.98 |  | 4 | 3496.08 | 243.069 | 47.52 | 21.28 |  | 4 | 800.16 | 13.38 | 47.51 | 23.58 | A | 4 | 1637.5 | 67.318 | 47.59 | 23.07 | A | 4 | 5584.53 | 580.871 | 47.61 | 24.45 |  | 4 | 8548.19 | 46.164 | 47.65 | 23.02 | A | 4 | 26.42 | 0.544 | 2.65 | 25.85 | A | 4 | 11033.08 | 230.416 | 3.03 | 16.56 |  | 4 | 4069.41 | 284.348 | 47.62 | 23.08 |  | 4 | 774.88 | 252.39 | 2.44 | 23.66 | A | 4 | 1952.37 | 82.516 | 47.38 | 23.3 |  | 4 | 43725.27 | 391.259 | 5.05 | 5.84
5 | 0 | 0 | 2.98 | 26.53 | B | 5 | 6912.85 | 370.156 | 46.62 | 22.49 | B | 5 | 3779.68 | 1592.4 | 2.51 | 20.64 | AB | 5 | 11896.49 | 285.089 | 46.63 | 23.14 | AB | 5 | 2566.81 | 136.727 | 47.07 | 26.44 | AB | 5 | 1969 | 233.396 | 2.62 | 22.22 | B | 5 | 5844.92 | 308.986 | 47.05 | 24.91 | B | 5 | 3374.8 | 227.293 | 46.85 | 21.74 | AB | 5 | 968.75 | 59,111* | 46,85* | 23,41* | ABC | 5 | 1473.09 | 54.313 | 46.92 | 24.08 | AB | 5 | 5143.21 | 487.133 | 46.94 | 24.53 | B | 5 | 10827.35 | 72.253 | 46.98 | 23.44 | AB | 5 | 22.92 | 0.509 | 2.63 | 25.46 | AB | 5 | 11198.46 | 230.057 | 3.02 | 17.46 | B | 5 | 3732.08 | 239.77 | 46.96 | 23.73 | B | 5 | 752.21 | 235.404 | 2.45 | 23.92 | AB | 5 | 1927.34 | 71.389 | 46.72 | 23.63 | AB | 5 | 50203.01 | 538.098 | 5.05 | 6.12 | B
6 | 0 | 0 | 2.99 | 26.35 | B | 6 | 7492.75 | 414.924 | 46.15 | 22.95 | AB | 6 | 3279.17 | 1384.1 | 2.51 | 22.21 | B | 6 | 12086.2 | 272.534 | 46.16 | 24.13 | B | 6 | 2512.5 | 146.51 | 46.6 | 28.17 | B | 6 | 1940.71 | 243.028 | 2.57 | 23.28 | AB | 6 | 6012.15 | 323.373 | 46.58 | 25.72 | B | 6 | 3226.94 | 207,971* | 46,38* | 22,95* | ABC | 6 | 692.59 | 45.674 | 42.02 | 25.16 | AB | 6 | 1406.11 | 51.375 | 46.45 | 24.91 | AB | 6 | 4994.76 | 470.221 | 46.47 | 25.96 | B | 6 | 9114.25 | 54.787 | 46.51 | 24.19 | AB | 6 | 24.55 | 0.403 | 2.62 | 27.88 | AB | 6 | 11036.79 | 232.342 | 3.04 | 17.96 | B | 6 | 3694.88 | 240.628 | 46.48 | 25.27 | B | 6 | 662.58 | 185.727 | 2.47 | 25.66 | AB | 6 | 2030.38 | 85.487 | 46.26 | 24.16 | B | 6 | 49553.69 | 532.617 | 5.05 | 7.03 | B
7 | 0 | 0 | 2.99 | 24.34 |  | 7 | 7949.87 | 496.166 | 46.6 | 21.61 |  | 7 | 3084.52 | 1304 | 2.46 | 19.24 | A | 7 | 12852.29 | 306.31 | 46.61 | 21.45 |  | 7 | 2492.04 | 133,229* | 47,05* | 25,95* | A C | 7 | 2060.67 | 269.547 | 2.55 | 20.19 |  | 7 | 5963.02 | 322.649 | 47.02 | 23.78 |  | 7 | 3309.47 | 220.855 | 46.83 | 21.52 | A | 7 | 734.28 | 10.53 | 46.82 | 22.9 | A | 7 | 1448.57 | 54.443 | 46.89 | 23.05 | A | 7 | 4903.49 | 446.037 | 46.92 | 23.01 |  | 7 | 11010.46 | 79.318 | 46.95 | 22.76 | A | 7 | 26.83 | 0.469 | 2.84 | 24.33 | A | 7 | 11039.41 | 228.838 | 3.01 | 16 |  | 7 | 3519.13 | 210.879 | 46.93 | 23.17 |  | 7 | 622.78 | 158.55 | 2.44 | 21.47 | A | 7 | 1786.63 | 63.307 | 46.7 | 22.45 |  | 7 | 50229.92 | 520,434* | 5,05* | 6,60* | A C
8 | 0 | 0 | 2.99 | 23.88 | B | 8 | 7131.62 | 368.827 | 46.94 | 21.99 | B | 8 | 3437.73 | 1459.3 | 2.47 | 19.66 | B | 8 | 11367.02 | 243.511 | 46.95 | 21.77 | AB | 8 | 2575.01 | 149.94 | 47.4 | 26.76 | B | 8 | 2062.1 | 275.342 | 2.55 | 19.97 | B | 8 | 5893.9 | 314.724 | 47.37 | 24.13 | B | 8 | 3348.54 | 223.284 | 47.18 | 20.94 | B | 8 | 884.52 | 16.507 | 47.16 | 22.36 | AB | 8 | 1483.17 | 66.233 | 47.24 | 23.11 | AB | 8 | 4971.67 | 452.518 | 47.27 | 23.21 | B | 8 | 7890.22 | 38.562 | 47.31 | 22.61 | AB | 8 | 25.83 | 0.503 | 2.64 | 26.07 | AB | 8 | 11362.23 | 237.981 | 3 | 15.69 | B | 8 | 3714.38 | 242,207* | 47,28* | 23,39* | ABC | 8 | 650.38 | 178.33 | 2.43 | 22.01 | AB | 8 | 2067.1 | 101.46 | 47.04 | 21.56 | B | 8 | 50301.98 | 534.721 | 5.04 | 4.99 | B
9 | 0 | 0 | 3 | 22.18 | B | 9 | 7047.26 | 363.829 | 47.69 | 20.56 | B | 9 | 3526.78 | 1430.7 | 2.57 | 17.18 | AB | 9 | 13816.73 | 349.317 | 47.7 | 20.24 | B | 9 | 2567.69 | 137.65 | 48.15 | 26.23 | B | 9 | 2109.67 | 278.779 | 2.52 | 18.61 | B | 9 | 5798.42 | 296.946 | 48.12 | 24.19 | B | 9 | 3391.32 | 217.075 | 47.93 | 20.97 | B | 9 | 938.84 | 16.116 | 47.91 | 22.73 | AB | 9 | 1460.05 | 66.617 | 47.99 | 21.65 | AB | 9 | 4933.12 | 440.519 | 48.02 | 21.64 | B | 9 | 10059.04 | 63.744 | 48.05 | 21.76 | AB | 9 | 26.22 | 0.553 | 2.66 | 22.93 | AB | 9 | 10879.61 | 228.671 | 2.99 | 15.81 | B | 9 | 3681.44 | 228.717 | 48.02 | 22.91 | B | 9 | 664.89 | 186.426 | 2.42 | 22.42 | AB | 9 | 1978.44 | 79.135 | 47.78 | 20.49 | B | 9 | 52143.79 | 579.26 | 5.05 | 5.12 | B
10 | 0 | 0 | 3 | 22.76 |  | 10 | 7429.99 | 373.878 | 47.91 | 20.53 |  | 10 | 3460.01 | 1443.3 | 2.49 | 16.82 |  | 10 | 13803.88 | 335.805 | 47.93 | 20.39 |  | 10 | 2955.98 | 204.621 | 48.38 | 24.83 |  | 10 | 2363.33 | 377.241 | 2.53 | 18.82 |  | 10 | 6252.33 | 344.181 | 48.36 | 23.21 | A | 10 | 3847.65 | 279.776 | 48.15 | 20.21 |  | 10 | 941.78 | 18.69 | 48.15 | 22.27 | A | 10 | 1697.85 | 83.27 | 48.23 | 21.05 | A | 10 | 5419 | 535.665 | 48.25 | 21.52 |  | 10 | 8637.3 | 46.327 | 48.29 | 21.7 | A | 10 | 26.52 | 0.566 | 2.69 | 24.4 | A | 10 | 11926.75 | 280.453 | 2.98 | 13.6 |  | 10 | 4021.28 | 280.376 | 48.27 | 22.5 |  | 10 | 743.41 | 240.686 | 2.41 | 21.43 | A | 10 | 2111.43 | 90.754 | 48.01 | 20.3 |  | 10 | 48450.58 | 504.882 | 5.06 | 4.23
11 | 0 | 0 | 3 | 22.63 |  | 11 | 7802.03 | 433.98 | 46.37 | 20.8 |  | 11 | 3690.35 | 1466.9 | 2.61 | 16.79 |  | 11 | 13860.82 | 359.217 | 46.38 | 20.49 |  | 11 | 2754.79 | 176.7 | 46.82 | 24.55 |  | 11 | 2240.39 | 336.788 | 2.53 | 18.8 |  | 11 | 5840.68 | 309.649 | 46.8 | 22.74 |  | 11 | 3245.07 | 204.528 | 46.6 | 19.84 |  | 11 | 802.59 | 13.051 | 46.59 | 21.56 | A | 11 | 1658.79 | 62.59 | 46.67 | 21.05 | A | 11 | 5163.98 | 496.661 | 46.69 | 21.54 |  | 11 | 10621.84 | 76.933 | 46.73 | 21.21 | A | 11 | 18.9 | 0.363 | 2.68 | 24.35 | A | 11 | 10440.67 | 208.134 | 2.98 | 14.54 |  | 11 | 3767.16 | 252.807 | 46.71 | 21.81 |  | 11 | 645.44 | 177.564 | 2.42 | 21.06 | A | 11 | 1868.23 | 76.254 | 46.46 | 20.37 |  | 11 | 42444.1 | 367.66 | 5.05 | 4.83
12 | 0 | 0 | 2.98 | 23.52 |  | 12 | 7763.67 | 437.128 | 45.7 | 21.26 |  | 12 | 3072.68 | 1284.9 | 2.5 | 19.36 |  | 12 | 14270.98 | 385.024 | 45.71 | 21.81 |  | 12 | 2554.58 | 148.069 | 46.15 | 24.68 |  | 12 | 2152.08 | 299.474 | 2.53 | 19.76 |  | 12 | 6203.54 | 371.695 | 46.12 | 23.68 |  | 12 | 3434.81 | 248.419 | 45.93 | 20.17 | A | 12 | 754.04 | 11.907 | 45.92 | 22.54 | A | 12 | 1415.55 | 60.307 | 46 | 22.56 | A | 12 | 5146.12 | 507,253* | 46,02* | 23,02* | A C | 12 | 9144.2 | 56.988 | 46.06 | 21.78 | A | 12 | 24.95 | 0.397 | 2.62 | 24.23 | A | 12 | 11535.31 | 262.529 | 3 | 15.49 |  | 12 | 3729.24 | 245.623 | 46.03 | 21.97 |  | 12 | 642.4 | 172.532 | 2.43 | 22.22 | A | 12 | 1794.3 | 74.854 | 45.81 | 22.01 |  | 12 | 52186.4 | 587.612 | 5.04 | 4.49
13 | 0 | 0 | 2.97 | 24.13 |  | 13 | 7438.71 | 420.732 | 46.97 | 21.86 | B | 13 | 3473.64 | 1420.6 | 2.56 | 20.69 | B | 13 | 12878.16 | 310.697 | 46.98 | 22.57 | AB | 13 | 2622.15 | 146.941 | 47.43 | 26.42 | B | 13 | 2031.82 | 258.283 | 2.54 | 21.56 | B | 13 | 5834.23 | 312.55 | 47.4 | 24.52 | B | 13 | 3287.65 | 221.512 | 47.21 | 21.5 | AB | 13 | 672.41 | 9.71 | 47.19 | 23.89 | AB | 13 | 1424.21 | 53.58 | 47.27 | 23.96 | AB | 13 | 5017.01 | 470.899 | 47.3 | 24.47 | B | 13 | 8673.85 | 48.716 | 47.34 | 22.97 | AB | 13 | 22.12 | 0.38 | 2.64 | 27.11 | AB | 13 | 8786.7 | 144.801 | 2.98 | 18.48 | B | 13 | 3725.84 | 237.688 | 47.31 | 23.64 | B | 13 | 650.89 | 175.369 | 2.43 | 23.97 | AB | 13 | 1692.01 | 63.463 | 47.08 | 23.02 | B | 13 | 51761 | 571.86 | 5.03 | 5.74 | B
14 | 0 | 0 | 2.97 | 22.09 |  | 14 | 6825.94 | 330.364 | 46.4 | 19.64 |  | 14 | 2923.12 | 1236 | 2.45 | 17.29 |  | 14 | 13615.95 | 358.086 | 46.41 | 19.6 |  | 14 | 2534.41 | 143.686 | 46.85 | 24.42 |  | 14 | 2068.13 | 269.716 | 2.51 | 17.56 |  | 14 | 6073.17 | 339.152 | 46.83 | 21.64 |  | 14 | 3291.59 | 210.06 | 46.63 | 19.34 |  | 14 | 635.99 | 9.366 | 46.62 | 20.54 | A | 14 | 1511.3 | 54.027 | 46.7 | 20.52 | A | 14 | 5207.78 | 497.085 | 46.72 | 20.69 |  | 14 | 9135.76 | 55.002 | 46.76 | 20.68 | A | 14 | 20.68 | 0.398 | 2.66 | 21.56 | A | 14 | 11123.38 | 250.911 | 2.97 | 14.25 |  | 14 | 3605.3 | 220.74 | 46.73 | 21.28 |  | 14 | 647.36 | 176.186 | 2.41 | 19.45 | A | 14 | 1697.72 | 57,911* | 46,57* | 20,41* | ABC | 14 | 53392.49 | 599.992 | 5.03 | 5.25
15 | 0 | 0 | 2.97 | 17.29 | B | 15 | 7350.43 | 377.302 | 46.34 | 17.62 | B | 15 | 3901.39 | 1587.8 | 2.5 | 13.01 | B | 15 | 14429.04 | 398.758 | 46.35 | 16.84 | B | 15 | 2824.37 | 172.208 | 46.79 | 20.69 | B | 15 | 2301.62 | 317.596 | 2.57 | 12.29 | B | 15 | 6288.36 | 358.057 | 46.77 | 18.23 | B | 15 | 3637.21 | 264.922 | 46.57 | 16.09 | AB | 15 | 817.74 | 16.577 | 46.57 | 15.48 | AB | 15 | 1643.84 | 61.227 | 46.64 | 16.82 | AB | 15 | 5427.9 | 534.844 | 46.66 | 17.16 | B | 15 | 10293.8 | 67,637* | 46,70* | 18,13* | ABC | 15 | 23.67 | 0.433 | 2.62 | 17.13 | AB | 15 | 10800.56 | 223.357 | 3.14 | 10.82 | B | 15 | 3934.43 | 266.874 | 46.69 | 17.64 | B | 15 | 724.11 | 213.756 | 2.43 | 14.59 | AB | 15 | 1990.33 | 78.811 | 46.54 | 16.57 | B | 15 | 55684.59 | 648.8 | 5.04 | 1.31
16 | 0 | 0 | 2.97 | 19.75 |  | 16 | 6941.06 | 334.372 | 46.27 | 18.58 |  | 16 | 3708.77 | 1518.2 | 2.5 | 15.79 |  | 16 | 14637.98 | 407.486 | 46.28 | 18.8 |  | 16 | 2902.81 | 195.928 | 46.72 | 23.67 | A | 16 | 2674.33 | 521.776 | 2.85 | 15.31 | A | 16 | 6953.92 | 483.814 | 46.69 | 20.42 | A | 16 | 3682.86 | 280.263 | 46.5 | 17.58 | A | 16 | 687.39 | 15.458 | 46.5 | 18.55 | A | 16 | 1605.33 | 61.091 | 46.57 | 19.21 | A | 16 | 5299.75 | 521.669 | 46.59 | 20.09 |  | 16 | 10105.85 | 66.933 | 46.63 | 19.34 | A | 16 | 28.53 | 0.518 | 2.58 | 21.45 | A | 16 | 11339.7 | 237.852 | 3.15 | 12.75 |  | 16 | 4179.16 | 302.47 | 46.61 | 20.17 |  | 16 | 821.56 | 290.877 | 2.78 | 18.62 | A | 16 | 2406.31 | 112.861 | 46.48 | 18.48 |  | 16 | 54007.49 | 618.087 | 5.03 | 3.21
17 | 0 | 0 | 2.98 | 19.94 |  | 17 | 7480 | 399.661 | 46.54 | 17.99 |  | 17 | 4028.51 | 1604.3 | 2.57 | 14.48 | A | 17 | 15471.06 | 445.337 | 46.55 | 18.44 | A | 17 | 2975.88 | 197.217 | 47 | 23.3 |  | 17 | 2396.18 | 321.152 | 2.96 | 15.23 |  | 17 | 6603.1 | 380.836 | 46.97 | 20.91 |  | 17 | 3978.31 | 322.596 | 46.78 | 17.9 | A | 17 | 761.72 | 14.71 | 46.77 | 19.23 | A | 17 | 1872.34 | 73.744 | 46.85 | 18.73 | A | 17 | 5713.77 | 611.098 | 46.87 | 19.39 |  | 17 | 10092.21 | 68.915 | 46.91 | 19.55 | A | 17 | 26.21 | 0.58 | 2.65 | 20.04 | A | 17 | 10256.9 | 182.691 | 3.13 | 13.59 |  | 17 | 4025.39 | 285.597 | 46.88 | 20.85 |  | 17 | 798.74 | 223.952 | 2.94 | 19.02 | A | 17 | 3026.89 | 185.454 | 46.75 | 19.46 |  | 17 | 50426.25 | 565.017 | 5.05 | 4.83
18 | 0 | 0 | 2.97 | 16.6 |  | 18 | 8765.76 | 532.387 | 47.02 | 16.45 |  | 18 | 4205.77 | 1728 | 2.47 | 11.25 |  | 18 | 15948.39 | 457.383 | 47.03 | 16.36 |  | 18 | 3192.69 | 217.701 | 47.48 | 19.82 |  | 18 | 2568.03 | 369.798 | 2.92 | 12.03 |  | 18 | 6787.94 | 400.793 | 47.45 | 18.22 |  | 18 | 3907.83 | 293.948 | 47.26 | 16 |  | 18 | 767.74 | 14.728 | 47.25 | 17.35 | A | 18 | 2039.66 | 85.396 | 47.33 | 15.78 | A | 18 | 6287.49 | 705.855 | 47.35 | 16.48 |  | 18 | 10771.62 | 73.862 | 47.4 | 17.68 | A | 18 | 26.67 | 0.496 | 2.65 | 16.93 | A | 18 | 11501.85 | 251.554 | 3.1 | 10.34 |  | 18 | 4095.69 | 284.784 | 47.37 | 18.39 |  | 18 | 779.95 | 208.603 | 2.9 | 16.39 | A | 18 | 3088.76 | 177.478 | 47.22 | 16.88 |  | 18 | 47210.3 | 451.963 | 5.03 | 2.54
19 | 0 | 0 | 2.96 | 17.1 | B | 19 | 8277.43 | 477.404 | 47.16 | 16.86 | B | 19 | 5223.15 | 2090.7 | 2.53 | 13.1 | AB | 19 | 15511.96 | 451.715 | 47.17 | 18.17 | B | 19 | 3002.38 | 175.088 | 47.61 | 19.3 | B | 19 | 2455.65 | 318,747* | 3,01* | 14,23* | ABC | 19 | 6682.88 | 382.149 | 47.59 | 17.19 | B | 19 | 3976.63 | 304.037 | 47.4 | 16.17 | B | 19 | 730.62 | 13.217 | 47.39 | 17.38 | AB | 19 | 1871.94 | 69.427 | 47.47 | 17.03 | B | 19 | 5925.9 | 622.331 | 47.49 | 17.87 | B | 19 | 10961.48 | 74.139 | 47.53 | 17.99 | AB | 19 | 28.27 | 0.634 | 2.64 | 19.14 | AB | 19 | 10444.65 | 202.053 | 3.07 | 10.98 | B | 19 | 4047.61 | 257.967 | 47.51 | 17.37 | B | 19 | 790.82 | 200.062 | 2.96 | 16.8 | B | 19 | 2826.2 | 146.492 | 47.36 | 17.79 | B | 19 | 56913.47 | 693.466 | 5.02 | 2.72 | B
20 | 0 | 0 | 2.94 | 11.16 | B | 20 | 13522.64 | 1167.261 | 46.77 | 12.67 | B | 20 | 2637.064 | 837.5 | 2.35 | 10.2 | AB | 20 | 17617.25 | 572.644 | 46.78 | 13.27 | B | 20 | 3458.11 | 243.828 | 47.23 | 16.25 | B | 20 | 3171.25 | 544.091 | 3.05 | 8.08 | B | 20 | 8502.19 | 624.338 | 47.2 | 11.2 | B | 20 | 5383.85 | 550.68 | 47.01 | 12.23 | AB | 20 | 1264.04 | 31.337 | 47.01 | 12.18 | AB | 20 | 2969.46 | 162.071 | 47.08 | 11.84 | B | 20 | 8561.61 | 1242.923 | 47.1 | 11.72 | B | 20 | 14493.5 | 129.429 | 47.14 | 13.81 | B | 20 | 56.03 | 1,010* | 2,60* | 9,93* | ABC | 20 | 14165.57 | 365.289 | 3.31 | 6.52 | B | 20 | 5196.1 | 504.995 | 47.13 | 14.08 | AB | 20 | 1143.23 | 383.675 | 2.91 | 11.43 | B | 20 | 4674.1 | 403.172 | 46.96 | 13.32 | B | 20 | 56376.98 | 673.331 | 5.01 | 2.71 | B
21 | 0 | 0 | 2.94 | 12.75 |  | 21 | 14747.91 | 1350.997 | 46.9 | 13.83 |  | 21 | 10024.06 | 0 | 1.53 | 9.87 | A | 21 | 19923.11 | 717.135 | 46.9 | 13.44 |  | 21 | 4017.78 | 291.119 | 47.36 | 15.03 |  | 21 | 3629.03 | 659.498 | 3.04 | 7.17 |  | 21 | 9364.92 | 751.03 | 47.33 | 13.55 |  | 21 | 6448.14 | 736.615 | 47.14 | 12.34 | A | 21 | 1522.79 | 46.902 | 47.14 | 10.75 | A | 21 | 3286.81 | 196,149* | 47,21* | 11,97* | A C | 21 | 10025.04 | 1687.286 | 47.23 | 12.07 |  | 21 | 15188.69 | 125.539 | 47.28 | 13.26 |  | 21 | 67.15 | 1.623 | 2.63 | 10.92 |  | 21 | 11938.9 | 229.431 | 3.56 | 5.29 |  | 21 | 5059.72 | 385.421 | 47.26 | 13.3 |  | 21 | 1356.95 | 550.203 | 3.07 | 10.94 |  | 21 | 4176.68 | 300.856 | 47.09 | 13.2 |  | 21 | 60688.61 | 757.558 | 5.01 | -0.36
22 | 0 | 0 | 2.95 | 13.22 | B | 22 | 14292.67 | 1289.23 | 47.2 | 14.75 | B | 22 | 9217.53 | 0 | 1.03 | 11.27 | B | 22 | 25217.67 | 1101,560* | 47,21* | 14,95* | ABC | 22 | 4511.14 | 386.396 | 47.66 | 16.66 | B | 22 | 3495.35 | 589.814 | 3.05 | 7.1 | B | 22 | 9478.7 | 780.256 | 47.63 | 14.19 | AB | 22 | 6626.21 | 758.778 | 47.44 | 13.53 | B | 22 | 1358.6 | 42.963 | 47.45 | 12.81 | AB | 22 | 3136.27 | 179.496 | 47.52 | 13.72 | B | 22 | 9975.36 | 1655.997 | 47.53 | 13.32 | B | 22 | 16891.25 | 151.455 | 47.58 | 14.73 | B | 22 | 83.25 | 2.251 | 2.63 | 11.53 | B | 22 | 13892.13 | 308.378 | 3.57 | 5.36 | B | 22 | 5532.12 | 447.512 | 47.56 | 14.29 | B | 22 | 1543.22 | 668.397 | 2.97 | 10.93 | B | 22 | 3820.49 | 253.648 | 47.39 | 13.6 | B | 22 | 64521.54 | 823.53 | 5.01 | -1.35 | B
23 | 0 | 0 | 2.96 | 14.89 |  | 23 | 15232.92 | 1428.588 | 46.84 | 14.79 |  | 23 | 10501.22 | 0 | 1.03 | 11.73 | B | 23 | 22151.87 | 872.305 | 46.86 | 15.05 |  | 23 | 5104 | 450.118 | 47.29 | 16.51 |  | 23 | 3806.77 | 704.68 | 3.06 | 7.52 |  | 23 | 9361.95 | 759.652 | 47.26 | 15.7 |  | 23 | 7025.59 | 861.857 | 47.08 | 14.16 | A | 23 | 1477.71 | 40.092 | 47.08 | 13.02 |  | 23 | 3388.46 | 205.827 | 47.15 | 14.17 |  | 23 | 10650.05 | 1894.429 | 47.17 | 13.9 |  | 23 | 17908.92 | 166.866 | 47.21 | 15.15 |  | 23 | 72.44 | 1.935 | 2.65 | 15.34 | A | 23 | 13114.21 | 269.021 | 3.54 | 6.9 |  | 23 | 5996.91 | 530.916 | 47.2 | 14.59 |  | 23 | 1643.96 | 778.81 | 2.92 | 12.1 |  | 23 | 3934.66 | 264.167 | 47.03 | 14.49 |  | 23 | 68097.4 | 922.969 | 5 | -1.22
24 | 0 | 0 | 2.97 | 13.71 |  | 24 | 17025.63 | 1797.563 | 46.88 | 14.75 |  | 24 | 12459.83 | 0 | 1.04 | 12.05 |  | 24 | 24166.19 | 1068.618 | 46.9 | 15.18 |  | 24 | 5986.05 | 664.412 | 47.34 | 17.04 | A | 24 | 4357.84 | 901.13 | 3.07 | 6.83 |  | 24 | 10181.92 | 893.561 | 47.31 | 15.85 |  | 24 | 7757.84 | 1039.825 | 47.12 | 14.42 |  | 24 | 1712.57 | 56.201 | 47.13 | 13.53 |  | 24 | 3984.77 | 280.783 | 47.2 | 14.31 |  | 24 | 12591.35 | 2659.167 | 47.22 | 14.4 | A | 24 | 21750.53 | 251.725 | 47.25 | 15.36 |  | 24 | 84.04 | 2.42 | 2.53 | 14.5 |  | 24 | 15208.37 | 362.039 | 3.53 | 5.51 |  | 24 | 6909.42 | 706.403 | 47.24 | 15.08 |  | 24 | 1859.67 | 967.25 | 2.99 | 11.17 |  | 24 | 4942.26 | 401.773 | 47.08 | 14.46 |  | 24 | 65630.25 | 870.824 | 5.02 | -0.73
25 | 0 | 0 | 2.96 | 14.96 |  | 25 | 18863.44 | 2196.933 | 46.78 | 14.45 |  | 25 | 13726.68 | 0 | 1.04 | 12.08 |  | 25 | 24493.14 | 1081.933 | 46.8 | 14.92 |  | 25 | 6142.47 | 669.533 | 47.24 | 18.16 |  | 25 | 4604.72 | 1031.022 | 3.09 | 8.79 |  | 25 | 10343.02 | 929.033 | 47.22 | 16.12 |  | 25 | 7806.18 | 1055.155 | 47.02 | 14.59 |  | 25 | 1776.14 | 59.443 | 47.03 | 14.36 | A | 25 | 4328.16 | 333.156 | 47.1 | 14.84 |  | 25 | 13962.84 | 3253.119 | 47.12 | 14.88 | A | 25 | 22847.98 | 286.559 | 47.15 | 15.5 | A | 25 | 78.49 | 1.973 | 2.63 | 13.76 |  | 25 | 13644.89 | 289.267 | 3.49 | 7.22 |  | 25 | 7066.05 | 744.887 | 47.15 | 16.07 |  | 25 | 1928.75 | 1031.384 | 3.06 | 13.36 |  | 25 | 5122.26 | 441.587 | 46.98 | 15.29 |  | 25 | 59663.14 | 688.406 | 5.01 | 0.32
26 | 0 | 0 | 2.93 | 11.03 | B | 26 | 23742.97 | 3525.653 | 45.78 | 14.02 | AB | 26 | 16979.52 | 0 | 1.03 | 9.77 | B | 26 | 28186,66* | 431,157* | 45,79* | 13,50* | ABC | 26 | 8108.74 | 1151.943 | 46.24 | 14.09 | AB | 26 | 5523.7 | 1441.052 | 3.14 | 5.66 | AB | 26 | 13926.49 | 1674.254 | 46.21 | 12.86 | AB | 26 | 10941.5 | 2106.005 | 46.01 | 14.66 | AB | 26 | 2432.14 | 109.484 | 46.04 | 11.8 | B | 26 | 5064.14 | 458.906 | 46.1 | 12.35 | B | 26 | 16425.06 | 1063,719* | 46,11* | 12,11* | ABC | 26 | 12372.563 | 186.798 | 21.02 | 11.41 | AB | 26 | 75.99 | 1.843 | 2.7 | 10.22 | B | 26 | 18574.84 | 542.5 | 3.45 | 3.79 | B | 26 | 9188.19 | 1283.806 | 46.16 | 13.01 | B | 26 | 2604.33 | 1849.877 | 3.09 | 8.81 | B | 26 | 7137.13 | 845.626 | 45.98 | 13.23 | B | 26 | 78052.26 | 1187.85 | 5 | -1.2 | B
27 | 0 | 0 | 2.92 | 13.06 |  | 27 | 5315.23 | 186.384 | 44.88 | 15.31 |  | 27 | 15223.05 | 0 | 1.03 | 10.08 |  | 27 | 28307.67 | 127.379 | 44.87 | 14.18 |  | 27 | 8110.31 | 1144.846 | 45.31 | 15.46 |  | 27 | 5755.15 | 1575.664 | 3.2 | 5.89 |  | 27 | 13442.8 | 1598.376 | 45.29 | 14.32 |  | 27 | 8231.77 | 695,770* | 45,09* | 16,73* | ABC | 27 | 2251.25 | 93.861 | 45.11 | 13.06 |  | 27 | 4710.73 | 406.069 | 45.18 | 13.47 |  | 27 | 15621.06 | 424.739 | 45.19 | 13.29 |  | 27 | 29434.25 | 0 | 1.74 | 11.98 |  | 27 | 68.7 | 1.432 | 2.84 | 11.77 |  | 27 | 16337.68 | 411.338 | 3.44 | 4.53 |  | 27 | 9097.89 | 1257.017 | 45.22 | 14.09 |  | 27 | 2607.28 | 1715.581 | 3.23 | 8.94 |  | 27 | 6148.12 | 722.745 | 45.06 | 13.81 | A | 27 | 77428.95 | 1156.534 | 5 | -0.82
28 | 518000.41 | 270.748 | 3.22 | -2.43 | A | 28 | 8590.16 | 296,640* | 45,78* | 16,31* | ABC | 28 | 15832.61 | 0 | 1.03 | 8.72 |  | 28 | 27873.56 | 119.737 | 45.79 | 13.74 |  | 28 | 8848.83 | 1381.74 | 46.23 | 15.9 | A | 28 | 6202.94 | 1785.188 | 3.19 | 2.47 |  | 28 | 13027.63 | 1500.861 | 46.2 | 14.36 |  | 28 | 8098.46 | 188.776 | 46.02 | 16.2 |  | 28 | 2389.97 | 102.225 | 46.02 | 11.03 |  | 28 | 4712.7 | 400.126 | 46.09 | 12.34 |  | 28 | 15609.07 | 412.152 | 46.11 | 12.49 |  | 28 | 28904.08 | 0 | 1.77 | 9.94 |  | 28 | 74.52 | 1.645 | 2.76 | 10.02 |  | 28 | 17983.09 | 505.989 | 3.4 | 2.92 |  | 28 | 9815.52 | 1540.719 | 46.13 | 13.81 | A | 28 | 2664.73 | 1864.77 | 3.1 | 7.32 |  | 28 | 6253.76 | 641.47 | 45.98 | 13.07 |  | 28 | 89226.14 | 1495.314 | 5.09 | -2.27
29 | 553615.38 | 289.341 | 3.2 | -3.81 | B | 29 | 15540.22 | 468.908 | 45.19 | 16.66 | AB | 29 | 19042.44 | 0 | 1.05 | 10.87 | B | 29 | 38214.99 | 234.613 | 45.17 | 14.66 | B | 29 | 9199.2 | 1467.323 | 45.64 | 16.41 | B | 29 | 7285.08 | 2453.518 | 3.25 | 4.47 | B | 29 | 14687.9 | 1935.089 | 45.62 | 14.6 | B | 29 | 9783.94 | 286.515 | 45.43 | 16.56 | B | 29 | 2725.78 | 136.903 | 45.45 | 11.93 | B | 29 | 5898.28 | 628.296 | 45.51 | 13.07 | B | 29 | 18716.06 | 613.489 | 45.52 | 13.65 | B | 29 | 36684.66 | 0 | 1.57 | 11.58 | B | 29 | 95.55 | 2.938 | 2.83 | 11.07 | AB | 29 | 18676.48 | 533.335 | 3.61 | 4.54 | B | 29 | 10602.86 | 1691.074 | 45.55 | 14.92 | B | 29 | 3058.38 | 2456.566 | 3.23 | 9.34 | AB | 29 | 7061.49 | 845.511 | 45.39 | 13.73 | B | 29 | 90534.02 | 1558.097 | 5.09 | -0.63 | B
30 | 173744.28 | 93.187 | 3.09 | 6.96 | AB | 30 | 20283.05 | 693.781 | 45.36 | 17.49 | AB | 30 | 15979.58 | 0 | 1.06 | 13.75 | B | 30 | 25395.55 | 108.369 | 45.37 | 15.49 | AB | 30 | 7304.76 | 930.861 | 45.82 | 18.39 | B | 30 | 5460.47 | 413,049* | 3,04* | 7,77* | ABC | 30 | 13379.12 | 623,506* | 45,78* | 15,58* | ABC | 30 | 8094.84 | 191.949 | 45.6 | 17.68 | B | 30 | 2120.41 | 84.303 | 45.61 | 13.88 | AB | 30 | 4858.04 | 467.119 | 45.68 | 15.38 | AB | 30 | 14093.27 | 365.476 | 45.69 | 16.17 | AB | 30 | 26580.56 | 0 | 1.42 | 15.74 | B | 30 | 69.84 | 1.472 | 2.67 | 15.52 | B | 30 | 17661.27 | 466.549 | 3.6 | 6.49 | B | 30 | 8700.85 | 1116.764 | 45.7 | 15.83 | B | 30 | 2394.13 | 1517.807 | 3.1 | 12.08 | B | 30 | 5358.01 | 490.948 | 45.57 | 15.41 | B | 30 | 80451.88 | 1221.973 | 5.09 | -0.61 | B
Итого | 1245360.06 | 217.759 | 3.17 | 0.24 | AB | Итого | 308276.57 | 733,601* | 46,49* | 18,35* | ABC | Итого | 210496.704 | 29491.7 | 2.48 | 17.01 | AB | Итого | 542083.45 | 438,385* | 46,50* | 18,18* | ABC | Итого | 122684,47* | 397,136* | 46,94* | 21,55* | ABC | Итого | 95869.16 | 603,863* | 2,82* | 14,02* | ABC | Итого | 242859.86 | 621,652* | 46,92* | 19,46* | ABC | Итого | 153249.35 | 439,252* | 46,72* | 17,90* | ABC | Итого | 36291.87 | 105,355* | 45,65* | 12,34* | ABC | Итого | 76599 | 227,092* | 46,92* | 16,31* | ABC | Итого | 247086,19* | 839,944* | 46,82* | 18,57* | ABC | Итого | 427597.223 | 95,048* | 46,07* | 19,31* | ABC | Итого | 1299.59 | 0,407* | 2,62* | 21,56* | ABC | Итого | 377618.21 | 284.939 | 3.21 | 11.3 | B | Итого | 156503,11* | 503,360* | 46,83* | 19,08* | ABC | Итого | 36502.52 | 593.665 | 2.72 | 17.05 | AB | Итого | 99678.54 | 256,883* | 46,65* | 18,15* | ABC | Итого | 1749824,71* | 722,810* | 5,04* | 2,79* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 46.77 | 21.12 | B | 1 | 0 | 0 | 46.32 | 21.29 | B | 1 | 0 | 0 | 46.47 | 23.03 | B | 1 | 7750.23 | 476.438 | 46.45 | 21.81 | B | 7750.23
2 | 0 | 0 | 45.63 | 22.57 |  | 2 | 0 | 0 | 45.8 | 22.72 |  | 2 | 0 | 0 | 45.99 | 24.25 |  | 2 | 7977.9 | 492.49 | 45.98 | 22.89 |  | 7977.9
3 | 0 | 0 | 46.51 | 23.7 |  | 3 | 0 | 0 | 46.93 | 23.81 |  | 3 | 0 | 0 | 47.09 | 25.42 |  | 3 | 8735.23 | 592.918 | 47.08 | 23.81 |  | 8735.23
4 | 0 | 0 | 47.18 | 24.45 |  | 4 | 0 | 0 | 47.54 | 24.6 |  | 4 | 0 | 0 | 47.7 | 26.44 |  | 4 | 8364.51 | 565.594 | 47.68 | 24.34 |  | 8364.51
5 | 0 | 0 | 46.93 | 24.54 | B | 5 | 0 | 0 | 46.91 | 24.75 | B | 5 | 0 | 0 | 47.03 | 26.62 | B | 5 | 8078.67 | 524.288 | 47.02 | 24.65 | B | 8078.67
6 | 0 | 0 | 46.44 | 26.14 | B | 6 | 0 | 0 | 46.43 | 26.24 | B | 6 | 0 | 0 | 46.55 | 28.03 | B | 6 | 8023.52 | 537.28 | 46.53 | 26.08 | B | 8023.52
7 | 0 | 0 | 46.29 | 23.33 |  | 7 | 0 | 0 | 46.77 | 23.56 |  | 7 | 16037.77 | 26.529 | 47 | 26.08 | A | 7 | 8138.15 | 542.154 | 46.98 | 23.76 |  | 24175.92
8 | 0 | 0 | 46.11 | 22.83 | B | 8 | 0 | 0 | 47.24 | 23.1 | B | 8 | 298091.22 | 594.151 | 47.34 | 25.19 | AB | 8 | 8102.66 | 529.05 | 47.33 | 23.33 | B | 306193.88
9 | 0 | 0 | 47.28 | 23.3 | B | 9 | 0 | 0 | 48.02 | 23.44 | B | 9 | 65992.23 | 120.833 | 48.09 | 26.06 | AB | 9 | 8055.68 | 517.125 | 48.08 | 23.83 | B | 74047.91
10 | 0 | 0 | 47.9 | 21.94 | A | 10 | 0 | 0 | 48.27 | 22.1 |  | 10 | 0 | 0 | 48.34 | 24.18 |  | 10 | 8400.24 | 553.599 | 48.32 | 22.17 |  | 8400.24
11 | 0 | 0 | 46.78 | 21.23 |  | 11 | 0 | 0 | 46.77 | 21.4 |  | 11 | 82610.03 | 173.714 | 46.78 | 24.69 | A | 11 | 7990.8 | 504.507 | 46.76 | 22.01 |  | 90600.83
12 | 0 | 0 | 45.84 | 22.77 |  | 12 | 0 | 0 | 46 | 23.11 |  | 12 | 49636.5 | 78.22 | 46.1 | 26.47 | A | 12 | 7842.62 | 498.51 | 46.08 | 23.43 |  | 57479.12
13 | 0 | 0 | 46.97 | 24.74 | B | 13 | 0 | 0 | 47.35 | 24.92 | B | 13 | 129788.16 | 231.816 | 47.38 | 26.91 | AB | 13 | 7613.61 | 468.502 | 47.36 | 25 | B | 137401.77
14 | 0 | 0 | 46.49 | 20.73 |  | 14 | 0 | 0 | 46.75 | 21 |  | 14 | 176053.75 | 319.362 | 46.8 | 24.99 | A | 14 | 7980.14 | 513.035 | 46.79 | 21.5 |  | 184033.89
15 | 0 | 0 | 46.04 | 16.44 | B | 15 | 0 | 0 | 46.62 | 16.72 | B | 15 | 112730.9 | 200.96 | 46.74 | 20.94 | AB | 15 | 8886.83 | 606.166 | 46.73 | 18.3 | B | 121617.73
16 | 0 | 0 | 46.12 | 19.2 |  | 16 | 0 | 0 | 46.61 | 19.44 |  | 16 | 84842.19 | 165.895 | 46.67 | 22.55 | A | 16 | 8266.54 | 546.361 | 46.66 | 20.74 |  | 93108.73
17 | 0 | 0 | 46.56 | 20.28 |  | 17 | 0 | 0 | 46.89 | 20.46 |  | 17 | 0 | 0 | 46.95 | 22.13 |  | 17 | 9078.03 | 630.189 | 46.93 | 21.02 |  | 9078.03
18 | 0 | 0 | 47.26 | 16.95 |  | 18 | 0 | 0 | 47.38 | 17.1 |  | 18 | 104570.07 | 221.005 | 47.43 | 20.6 | A | 18 | 9055.9 | 631.117 | 47.41 | 18.53 |  | 113625.97
19 | 0 | 0 | 47.48 | 15.8 | B | 19 | 0 | 0 | 47.54 | 16.01 | B | 19 | 262330.25 | 345.095 | 47.57 | 20.15 | AB | 19 | 8790.92 | 558.537 | 47.55 | 17.99 | B | 271121.17
20 | 0 | 0 | 47.09 | 8.72 | B | 20 | 0 | 0 | 47.15 | 9.04 | B | 20 | 261198.91 | 297.019 | 47.17 | 17.24 | B | 20 | 11867.43 | 1078.276 | 47.16 | 12.36 | AB | 273066.34
21 | 0 | 0 | 47.19 | 11 |  | 21 | 0 | 0 | 47.26 | 11.42 |  | 21 | 263851.06 | 305.677 | 47.3 | 18.61 |  | 21 | 11840.63 | 973.331 | 47.29 | 15.05 |  | 275691.69
22 | 0 | 0 | 47.51 | 10.7 | B | 22 | 0 | 0 | 47.59 | 11.08 | B | 22 | 237776.02 | 242.044 | 47.61 | 18.59 | B | 22 | 12055.85 | 996.669 | 47.59 | 15.19 | B | 249831.87
23 | 0 | 0 | 47.17 | 13.15 |  | 23 | 96442.84 | 11.53 | 47.28 | 14.5 | A | 23 | 211562.42 | 221.304 | 47.24 | 18.7 | A | 23 | 12509.56 | 1099.711 | 47.23 | 16.9 |  | 320514.82
24 | 0 | 0 | 46.6 | 12.8 |  | 24 | 0 | 0 | 45.72 | 13.21 |  | 24 | 71160.49 | 49.331 | 47.29 | 17.53 | A | 24 | 13897.32 | 1328.28 | 47.28 | 16.47 |  | 85057.81
25 | 0 | 0 | 46.97 | 14.33 |  | 25 | 0 | 0 | 45.54 | 14.7 |  | 25 | 132147.88 | 265.323 | 47.2 | 18.15 | A | 25 | 13267.21 | 1242.433 | 47.18 | 16.65 |  | 145415.09
26 | 0 | 0 | 46.11 | 9.6 | B | 26 | 0 | 0 | 45.36 | 9.85 | B | 26 | 30816.04 | 39.21 | 46.2 | 13.01 | AB | 26 | 17557.02 | 2125.482 | 46.19 | 13.47 | B | 48373.06
27 | 0 | 0 | 45.16 | 11.45 |  | 27 | 0 | 0 | 44.13 | 11.7 |  | 27 | 478.45 | 1,325* | 45,27* | 13,86* | A C | 27 | 15177.25 | 675,884* | 45,26* | 14,34* | ABC | 15655.7
28 | 0 | 0 | 45.37 | 11.66 |  | 28 | 0 | 0 | 44.91 | 11.9 |  | 28 | 0 | 0 | 46.18 | 14.05 |  | 28 | 15920.53 | 313.675 | 46.17 | 14.38 |  | 15920.53
29 | 0 | 0 | 45.82 | 11.52 | B | 29 | 0 | 0 | 44.61 | 11.74 | B | 29 | 0 | 0 | 45.6 | 13.93 | B | 29 | 17589.01 | 370.208 | 45.59 | 14.41 | B | 17589.01
30 | 0 | 0 | 45.57 | 14.71 | B | 30 | 0 | 0 | 44.59 | 14.97 | B | 30 | 0 | 0 | 45.76 | 17.05 | B | 30 | 16249.46 | 318.763 | 45.75 | 16.15 | B | 16249.46
Итого | 0 | 0 | 46.77 | 21.12 | AB | Итого | 96442.84 | 0 | 46.32 | 21.29 | AB | Итого | 2591674.33 | 252,161* | 47,16* | 21,99* | ABC | Итого | 315063.42 | 693,686* | 46,88* | 19,69* | ABC
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.02 | 17.65 | B | 1 | 1486.93 | 601.4 | 2.58 | 16.83 | AB | 1486.93
2 | 0 | 0 | 1.03 | 20.06 |  | 2 | 1609.2 | 646.5 | 2.62 | 19.04 | A | 1609.2
3 | 0 | 0 | 1.03 | 20.61 |  | 3 | 1556.63 | 627.2 | 2.6 | 19.23 | A | 1556.63
4 | 0 | 0 | 1.04 | 23.72 |  | 4 | 1681.45 | 680 | 2.62 | 22.19 | A | 1681.45
5 | 0 | 0 | 1.04 | 23.43 | B | 5 | 1498.66 | 606.8 | 2.62 | 22.37 | AB | 1498.66
6 | 0 | 0 | 1.05 | 25.27 | B | 6 | 1392.22 | 561.8 | 2.64 | 24.06 | AB | 1392.22
7 | 0 | 0 | 1.04 | 20.69 |  | 7 | 1345.58 | 578.4 | 2.46 | 19.9 | A | 1345.58
8 | 0 | 0 | 1.04 | 21.48 | B | 8 | 1722.73 | 697.3 | 2.59 | 20 | AB | 1722.73
9 | 0 | 0 | 1.03 | 19.38 | B | 9 | 1612 | 655.6 | 2.57 | 17.97 | AB | 1612
10 | 0 | 0 | 1.03 | 19.69 |  | 10 | 1578.93 | 643.2 | 2.58 | 17.97 | A | 1578.93
11 | 0 | 0 | 1.03 | 20.59 |  | 11 | 1517 | 619.6 | 2.57 | 18.78 | A | 1517
12 | 0 | 0 | 1.04 | 22.03 |  | 12 | 1570.68 | 639.2 | 2.59 | 20.18 | A | 1570.68
13 | 0 | 0 | 1.04 | 24.01 | B | 13 | 1734.2 | 709.3 | 2.58 | 21.69 | B | 1734.2
14 | 0 | 0 | 1.03 | 18.64 |  | 14 | 1511.47 | 616.9 | 2.55 | 17.12 |  | 1511.47
15 | 0 | 0 | 1.01 | 14.91 | B | 15 | 1713.73 | 693.5 | 2.38 | 13.05 | AB | 1713.73
16 | 0 | 0 | 1.02 | 18.28 |  | 16 | 1989.89 | 798.1 | 2.56 | 15.23 | A | 1989.89
17 | 0 | 0 | 1.02 | 16.38 |  | 17 | 1968.71 | 799.7 | 2.54 | 14.13 | A | 1968.71
18 | 0 | 0 | 1.01 | 13.3 |  | 18 | 1934.76 | 769.8 | 2.54 | 10.86 |  | 1934.76
19 | 0 | 0 | 1.02 | 17.08 | B | 19 | 2188.2 | 871.5 | 2.56 | 13.92 | AB | 2188.2
20 | 0 | 0 | 0.99 | 9.93 | B | 20 | 3199.54 | 1269.6 | 2.51 | 8.74 | B | 3199.54
21 | 0 | 0 | 0.99 | 10.55 |  | 21 | 3224.86 | 1260.4 | 2.54 | 8.2 |  | 3224.86
22 | 0 | 0 | 1 | 11.17 | B | 22 | 3054.4 | 1194.1 | 2.54 | 8.24 | B | 3054.4
23 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |  | 23 | 3568.44 | 1393.6 | 2.54 | 7.84 |  | 3568.44
24 | 0 | 0 | 1 | 12.34 |  | 24 | 3714.95 | 1449.3 | 2.54 | 8.46 |  | 3714.95
25 | 0 | 0 | 1 | 12.78 |  | 25 | 3885.51 | 1536.5 | 2.51 | 9.36 |  | 3885.51
26 | 0 | 0 | 1,05* | 10,24* | ABC | 26 | 5902.82 | 2195.7 | 2.68 | 7.37 | B | 5902.82
27 | 0 | 0 | 1 | 11.14 |  | 27 | 4444.37 | 1558 | 2.82 | 7.8 |  | 4444.37
28 | 0 | 0 | 0.99 | 8.67 |  | 28 | 4749.93 | 1667.7 | 2.78 | 4.7 |  | 4749.93
29 | 0 | 0 | 1.01 | 11.3 | B | 29 | 5694 | 2003.7 | 2.79 | 6.62 | B | 5694
30 | 0 | 0 | 1.03 | 14.88 | B | 30 | 4376.24 | 1539.7 | 2.83 | 10.52 | B | 4376.24
Итого | 0 | 0 | 1,02* | 17,65* | ABC | Итого | 77428.04 | 29884.1 | 2.59 | 14.41 | AB | 77428.03
Васильевка | [5 empty] | АГНКС
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 5020.16 | 1355.327 | 2.95 | 17.25 | B | 1 | 2812.57 | 210.558 | 22.29 | 23.55 | AB | 7832.73
2 | 5002.18 | 1353.502 | 2.97 | 19.27 | A | 2 | 3009.34 | 224.412 | 22.32 | 25.52 | A | 8011.52
3 | 5390.62 | 1668.765 | 2.91 | 19.5 | A | 3 | 1967.41 | 146.27 | 22.5 | 26.77 | A | 7358.03
4 | 5328.17 | 1651.26 | 2.88 | 20.28 | A | 4 | 1245.91 | 92.325 | 22.69 | 28.39 | A | 6574.08
5 | 4891.59 | 1344.599 | 2.9 | 21.28 | AB | 5 | 2626.83 | 193.502 | 22.32 | 27.38 | AB | 7518.42
6 | 4945.55 | 1370.591 | 2.92 | 23.25 | AB | 6 | 2425.63 | 179.333 | 22.34 | 29.75 | AB | 7371.18
7 | 4793.25 | 1277.67 | 2.88 | 19.79 | A | 7 | 3084.01 | 233.671 | 22.49 | 25.36 | A | 7877.26
8 | 4894.72 | 1440.704 | 2.84 | 20.11 | AB | 8 | 2958.42 | 223.007 | 22.27 | 26.26 | AB | 7853.14
9 | 4778.76 | 1401.773 | 2.79 | 19.66 | AB | 9 | 2879.55 | 219.088 | 22.07 | 25.8 | AB | 7658.31
10 | 5503 | 1738.22 | 2.96 | 18.18 | A | 10 | 2227.31 | 166.55 | 22.2 | 25.13 | A | 7730.31
11 | 5534.77 | 1713.068 | 2.97 | 18.18 |  | 11 | 779.64 | 58.728 | 22.74 | 26.1 | A | 6314.41
12 | 4543.71 | 1169.97 | 2.96 | 20.71 |  | 12 | 3115.58 | 235.001 | 22.03 | 26.3 | A | 7659.29
13 | 4417.97 | 1127.831 | 2.92 | 22.06 | B | 13 | 2511.03 | 188.129 | 22.1 | 27.71 | AB | 6929
14 | 4815.72 | 1371.444 | 2.87 | 17.49 |  | 14 | 3459.18 | 267.093 | 21.93 | 22.9 | A | 8274.9
15 | 4967.67 | 1431.463 | 2.83 | 13.2 | AB | 15 | 3150.39 | 248.63 | 22.03 | 18.83 | AB | 8118.06
16 | 5385.09 | 1666.125 | 2.97 | 16.89 |  | 16 | 2774.1 | 218.17 | 22.05 | 22.97 | A | 8159.19
17 | 5271.37 | 1637.503 | 2.96 | 16.4 |  | 17 | 2021.9 | 157.522 | 22.34 | 22.75 | A | 7293.27
18 | 5457.72 | 1722.431 | 2.9 | 13.27 |  | 18 | 1059.85 | 82.022 | 22.74 | 20.53 | A | 6517.57
19 | 5392.25 | 1635.7 | 2.9 | 13.19 | B | 19 | 2499.82 | 190.414 | 22.31 | 20.12 | AB | 7892.07
20 | 7927.95 | 1023,161* | 2,81* | 7,58* | ABC | 20 | 2536.1 | 193.38 | 22.32 | 13.71 | AB | 10464.05
21 | 8800.88 | 647.687 | 2.8 | 6.27 |  | 21 | 2642.13 | 196.954 | 22.08 | 14.75 | A | 11443.01
22 | 9379.25 | 720.619 | 2.8 | 6.24 | B | 22 | 2703.21 | 197.914 | 22.24 | 14.87 | AB | 12082.46
23 | 9501.71 | 721.888 | 2.82 | 7.64 |  | 23 | 2750.96 | 206.591 | 22.25 | 16.57 | A | 12252.67
24 | 10502.44 | 878.981 | 2.81 | 6 |  | 24 | 1767.17 | 131.347 | 22.4 | 16.24 | A | 12269.61
25 | 11629.05 | 1095.834 | 2.82 | 7.68 |  | 25 | 1182.44 | 91.48 | 22.5 | 18.38 | A | 12811.49
26 | 15441.29 | 1855.555 | 2.96 | 3.55 | B | 26 | 2336.07 | 178.509 | 22.34 | 13.55 | AB | 17777.36
27 | 14697.26 | 1477.892 | 3.27 | 4.62 |  | 27 | 2756.18 | 206.892 | 22.26 | 15.04 | A | 17453.44
28 | 14225.31 | 1332.532 | 3.34 | 3.44 |  | 28 | 3190.2 | 218.005 | 22.16 | 13.99 | A | 17415.51
29 | 16851.48 | 1867.773 | 3.36 | 4.11 | B | 29 | 2149.44 | 148.597 | 22.34 | 15.32 | AB | 19000.92
30 | 13484.12 | 1222.384 | 3.33 | 7.56 | B | 30 | 2443.96 | 166.517 | 22.33 | 18.36 | AB | 15928.08
Итого | 228775.02 | 1364,075* | 2,95* | 13,82* | ABC | Итого | 73066.33 | 186.617 | 22.28 | 21.27 | AB

## Лист2
Данные по объекту ДКС-50 (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту УСБ-200 (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 9941.13 | 61.627 | 46.41 | 20.59 | AB | 1 | 0 | 0 | 46.43 | 20.33 | AB
2 | 10192.25 | 73.498 | 45.96 | 21.48 | A | 2 | 0 | 0 | 45.97 | 21.94 | A
3 | 8519.44 | 47.482 | 47.05 | 21.94 | A | 3 | 0 | 0 | 47.07 | 22.19 | A
4 | 8548.19 | 46.164 | 47.65 | 23.02 | A | 4 | 0 | 0 | 47.67 | 23.77 | A
5 | 10827.35 | 72.253 | 46.98 | 23.44 | AB | 5 | 0 | 0 | 47 | 24.16 | B
6 | 9114.25 | 54.787 | 46.51 | 24.19 | AB | 6 | 0 | 0 | 46.53 | 25.14 | AB
7 | 11010.46 | 79.318 | 46.95 | 22.76 | A | 7 | 0 | 0 | 46.97 | 22.97 | A
8 | 7890.22 | 38.562 | 47.31 | 22.61 | AB | 8 | 0 | 0 | 47.33 | 22.93 | AB
9 | 10059.04 | 63.744 | 48.05 | 21.76 | AB | 9 | 0 | 0 | 48.07 | 21.76 | AB
10 | 8637.3 | 46.327 | 48.29 | 21.7 | A | 10 | 0 | 0 | 48.31 | 22.02
11 | 10621.84 | 76.933 | 46.73 | 21.21 | A | 11 | 0 | 0 | 46.75 | 21.52
12 | 9144.2 | 56.988 | 46.06 | 21.78 | A | 12 | 0 | 0 | 46.08 | 22.32 | A
13 | 8673.85 | 48.716 | 47.34 | 22.97 | AB | 13 | 0 | 0 | 47.36 | 23.71 | AB
14 | 9135.76 | 55.002 | 46.76 | 20.68 | A | 14 | 0 | 0 | 46.78 | 20.77 | A
15 | 10293.8 | 67,637* | 46,70* | 18,13* | ABC | 15 | 1,59* | 0,000* | 46,28* | 16,94* | ABC
16 | 10105.85 | 66.933 | 46.63 | 19.34 | A | 16 | 3,74* | 0,001* | 46.65 | 19.53 | A C
17 | 10092.21 | 68.915 | 46.91 | 19.55 | A | 17 | 0 | 0 | 46.92 | 19.78 | A
18 | 10771.62 | 73.862 | 47.4 | 17.68 | A | 18 | 0 | 0 | 47.41 | 17.33 | A
19 | 10961.48 | 74.139 | 47.53 | 17.99 | AB | 19 | 0 | 0 | 47.55 | 17.96 | AB
20 | 14493.5 | 129.429 | 47.14 | 13.81 | B | 20 | 0 | 0 | 47.15 | 12.85 | B
21 | 15188.69 | 125.539 | 47.28 | 13.26 |  | 21 | 0 | 0 | 47.28 | 12.28
22 | 16891.25 | 151.455 | 47.58 | 14.73 | B | 22 | 0 | 0 | 47.58 | 14.2 | B
23 | 17908.92 | 166.866 | 47.21 | 15.15 |  | 23 | 0.06 | 0 | 47.21 | 14.55 | A
24 | 21750.53 | 251.725 | 47.25 | 15.36 |  | 24 | 0.47 | 0 | 47.24 | 14.58 | A
25 | 22847.98 | 286.559 | 47.15 | 15.5 | A | 25 | 0 | 0 | 47.14 | 15.22
26 | 29835.24 | 186.798 | 21.02 | 11.41 | AB | 26 | 17464.52 | 58.741 | 46.14 | 12.79 | AB
27 | 29434.25 | 0 | 1.74 | 11.98 |  | 27 | 29434.25 | 98.967 | 45.25 | 14.3
28 | 28904.08 | 0 | 1.77 | 9.94 |  | 28 | 28904.08 | 89.322 | 46.17 | 13.77
29 | 36684.66 | 0 | 1.57 | 11.58 | B | 29 | 36684.66 | 145.741 | 45.58 | 14.11 | B
30 | 26580.56 | 0 | 1.42 | 15.74 | B | 30 | 26580.56 | 75.396 | 45.75 | 15.93 | B
Итого | 445059.9 | 95,048* | 46,07* | 19,31* | ABC | Итого | 139073,92* | 93,633* | 45,78* | 14,18* | ABC