## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Миколаївського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз" по ГРС-1 м. Миколаєва , ГРС-2 м. Миколаєва, ГРС с. Крива Балка, ГРС с. Ольшанське, ГРС МГЗ, ГРС с. Володимирівка, ГРС с. Новоукраїнка, ГРС смт. Березнегувате, ГРС с. Новосевастопіль, ГРС с.Новоіванівка, ГРС м.Баштанка, ГРС м. Новий Буг, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкіне, ГРС с. Мар'ївка, ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с.Прибузьке, ГРС с.Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с.Підлісне,ГРС с.Єланець, ГРС с.Веселий подол, ГРС с.Щербані, ГРС с.Дорошівка, ГРС м.Вознесенськ, ГРС с.Кам'янка, ГРС с.Рівне, ГРС м.Очаків, ГРС с.Улянівка, ГРС с.Ч.Поле, ГРС с.Ш. Лан, ГРС с.Олексіївка, ГРС с.Веселинове, ГРС с.Березанка, ГРС с.Дмитрівка, ГРС с.Кубряки, ГРС м.Снігурівка, ГРС м. Казанка, ГРС с. Миколо-Гулак
з газопроводу ШДО - ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища, кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Число Воббе вище, кКал/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | 95.6712 | 2.4102 | 0.7794 | 0.1249 | 0.1237 | 0.0012 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0232 | 0.0078 | 0.6521 | 0.163 | 0.7028 | 34.458 | 8230.1519 | 38.1869 | 9120.7844 | 49.9914 | 11940.2408 | -16.4 | -5.6 |  |  |  | 100 | ОК
4 | 95.3524 | 2.5965 | 0.8457 | 0.1339 | 0.1356 | 0.0011 | 0.0268 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0074 | 0.6716 | 0.1928 | 0.7053 | 34.5356 | 8248.6863 | 38.2693 | 9140.4653 | 50.0084 | 11944.3011 | -15.9 | -4.5 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 95.2543 | 2.6476 | 0.8659 | 0.137 | 0.1403 | 0.0013 | 0.0281 | 0.0214 | 0.0252 | 0.0077 | 0.6643 | 0.207 | 0.7065 | 34.5777 | 8258.7418 | 38.3143 | 9151.2133 | 50.0269 | 11948.7198 | -16.8 | -5.9 |  |  |  | 100.0001
6 | 95.3047 | 2.6021 | 0.8303 | 0.1277 | 0.1314 | 0.0012 | 0.0266 | 0.0203 | 0.0209 | 0.0091 | 0.7375 | 0.1883 | 0.7054 | 34.5061 | 8241.6404 | 38.2369 | 9132.7267 | 49.9627 | 11933.3859 | -19.6 | -10.3 |  |  |  | 100.0001
7 | 95.3609 | 2.5666 | 0.8346 | 0.1323 | 0.1353 | 0.0012 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0219 | 0.0093 | 0.6947 | 0.1955 | 0.7054 | 34.5196 | 8244.8648 | 38.2518 | 9136.2855 | 49.9852 | 11938.7599 | -16.5 | -7.1 |  |  |  | 100 | ОК
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 95.404 | 2.558 | 0.817 | 0.128 | 0.132 | 0.002 | 0.026 | 0.02 | 0.019 | 0.008 | 0.677 | 0.209 | 0.7051 | 34.49 | 8237 | 38.24 | 9133 | 49.99 | 11939 | -18.7 | -8.6 |  |  |  | 100 | ОК
11 | 95.4804 | 2.5264 | 0.8201 | 0.1252 | 0.1279 | 0.0011 | 0.0256 | 0.0191 | 0.0178 | 0.0111 | 0.6448 | 0.2006 | 0.7045 | 34.49 | 8237 | 38.23 | 9132 | 50 | 11943 | -20.3 | -9.6 |  | 0.0002 | < 0,0001 | 100.0001
12 | 95.4299 | 2.5183 | 0.8174 | 0.127 | 0.1292 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0187 | 0.0179 | 0.0094 | 0.7027 | 0.2028 | 0.7048 | 34.47 | 8232 | 38.21 | 9127 | 49.96 | 11934 | -20.2 | -10 | відсутн. |  |  | 100.0001
13 | 95.4522 | 2.5237 | 0.8098 | 0.1264 | 0.1297 | 0.001 | 0.0256 | 0.019 | 0.0181 | 0.0075 | 0.6822 | 0.2048 | 0.7047 | 34.47 | 8233 | 38.22 | 9128 | 49.98 | 11936 | -20.3 | -10 |  |  |  | 100 | ОК
14 | 95.4533 | 2.5144 | 0.8101 | 0.1268 | 0.1306 | 0.0014 | 0.0259 | 0.0195 | 0.0189 | 0.0074 | 0.6858 | 0.206 | 0.7047 | 34.47 | 8233 | 38.22 | 9128 | 49.97 | 11936 | [5 empty] | 100.0001
15 | 95.5399 | 2.455 | 0.7889 | 0.1324 | 0.1348 | 0.0069 | 0.0242 | 0.018 | 0.0174 | 0.013 | 0.6729 | 0.1966 | 0.7043 | 34.46 | 8231 | 38.21 | 9126 | 49.98 | 11937 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [24 empty] | 0
17 | 95.623 | 2.4201 | 0.7675 | 0.1206 | 0.1254 | 0.0011 | 0.025 | 0.019 | 0.0185 | 0.0048 | 0.6886 | 0.1863 | 0.7032 | 34.42 | 8220 | 38.16 | 9115 | 49.95 | 11932 | -20 | -13.8 |  |  |  | 99.9999
18 | 95.0237 | 2.7707 | 0.8191 | 0.1191 | 0.1274 | 0.001 | 0.0259 | 0.0196 | 0.0191 | 0.0033 | 0.8715 | 0.1995 | 0.707 | 34.47 | 8234 | 38.22 | 9128 | 49.9 | 11918 | -21 | -11.9 |  |  |  | 99.9999
19 | 93.9552 | 3.3609 | 0.9643 | 0.1179 | 0.1374 | 0.001 | 0.0286 | 0.0222 | 0.0232 | 0.0095 | 1.1386 | 0.2411 | 0.7144 | 34.62 | 8268 | 38.37 | 9164 | 49.83 | 11902 | -20.4 | -12.9 |  |  |  | 99.9999
20 | 94.3831 | 3.22 | 0.9512 | 0.1237 | 0.1388 | 0.0013 | 0.0282 | 0.0219 | 0.025 | 0.0104 | 0.8889 | 0.2075 | 0.712 | 34.68 | 8282 | 38.43 | 9180 | 50 | 11943 | -19.2 | -11.4 |  |  |  | 100 | ОК
21 | 94.8408 | 2.7552 | 0.972 | 0.1456 | 0.1888 | 0.0018 | 0.0434 | 0.0367 | 0.048 | 0.0105 | 0.728 | 0.2292 | 0.7116 | 34.73 | 8294 | 38.49 | 9193 | 50.09 | 11964 | -23.7 | -15.4 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 95.3275 | 2.5291 | 0.8439 | 0.1312 | 0.149 | 0.0015 | 0.0326 | 0.0267 | 0.0418 | 0.0115 | 0.7034 | 0.2019 | 0.7066 | 34.54 | 8251 | 38.3 | 9147 | 50.01 | 11945 | [5 empty] | 100.0001
23 | 95.4946 | 2.4716 | 0.7981 | 0.1252 | 0.1333 | 0.001 | 0.0269 | 0.0205 | 0.025 | 0.0113 | 0.6987 | 0.1939 | 0.7045 | 34.46 | 8230 | 38.21 | 9125 | 49.97 | 11934 | [5 empty] | 100.0001
24 | 95.3259 | 2.5613 | 0.8287 | 0.1281 | 0.1401 | 0.0013 | 0.0288 | 0.0224 | 0.0263 | 0.0112 | 0.7253 | 0.2006 | 0.7059 | 34.5 | 8241 | 38.25 | 9136 | 49.98 | 11936 | -16.1 | -8.8 |  |  |  | 100 | ОК
25 | 95.4427 | 2.4922 | 0.8093 | 0.1258 | 0.1352 | 0.0016 | 0.0277 | 0.0212 | 0.0247 | 0.0115 | 0.7119 | 0.1963 | 0.7049 | 34.47 | 8233 | 38.22 | 9128 | 49.96 | 11934 | -16.4 | -8.6 |  | 0.0005 | < 0,0001 | 100.0001
26 | 95.4632 | 2.4691 | 0.8088 | 0.1245 | 0.1327 | 0.0014 | 0.027 | 0.0206 | 0.0231 | 0.0068 | 0.7284 | 0.1945 | 0.7047 | 34.45 | 8229 | 38.2 | 9124 | 49.95 | 11931 | -15.3 | -7.2 | відсутн. |  |  | 100.0001
27 | 95.577 | 2.4201 | 0.7809 | 0.122 | 0.1277 | 0.0016 | 0.0255 | 0.0192 | 0.0202 | 0.0085 | 0.7088 | 0.1885 | 0.7036 | 34.42 | 8221 | 38.17 | 9116 | 49.94 | 11929 | -16.6 | -5.7 |  |  |  | 100 | ОК
28 | 95.5422 | 2.4487 | 0.7887 | 0.1227 | 0.1293 | 0.0016 | 0.026 | 0.0198 | 0.0205 | 0.0112 | 0.6977 | 0.1917 | 0.704 | 34.44 | 8225 | 38.18 | 9120 | 49.98 | 11932 | -17.6 | -7.5 |  |  |  | 100.0001
29 | 95.3356 | 2.5361 | 0.8362 | 0.1254 | 0.1374 | 0.0017 | 0.0282 | 0.022 | 0.0251 | 0.0132 | 0.7347 | 0.2043 | 0.7058 | 34.49 | 8237 | 38.24 | 9132 | 49.96 | 11932 | [5 empty] | 99.9999
30 | 95.3726 | 2.5186 | 0.8301 | 0.1249 | 0.1363 | 0.0017 | 0.028 | 0.0218 | 0.0249 | 0.0124 | 0.7253 | 0.2034 | 0.7055 | 34.48 | 8236 | 38.23 | 9131 | 49.96 | 11933 | [5 empty] | 100 | ОК
31 | 95.3776 | 2.5259 | 0.8071 | 0.1248 | 0.1362 | 0.0017 | 0.0282 | 0.0218 | 0.0243 | 0.0102 | 0.738 | 0.2042 | 0.7053 | 34.47 | 8232 | 38.21 | 9127 | 49.95 | 11930 | -17.8 | -7 |  |  |  | 100 | ОК
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк В.З. | [7 empty] | 2016-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Бартальова С.В. | [7 empty] | 2016-11-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [17 empty] | підпис |  |  | дата

## Криворожское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Криворізького напрямку: ГРС-1 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС-1 м.Миколаїв вихід "Океан", ГРС-2 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС с. Володимирівка, ГРС с.Новоукраїнка, ГРС м.Березнігувате, ГРС с. Новосевастополь, ГРС с. Новоіванівка, ГРС м. Баштанка, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкине, ГРС с. Мар'ївка. ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с. Прибузьке, ГРС с. Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРс м. Новий Буг, ГРС МГЗ вихід "Галицинівка", ГРС м. Снігурівка, ГРС смт Казанка, ГРС с. Николо Гулак, за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [22 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння нижча, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС-1 вихід "місто" | ГРС-1 вихід "Океан" | ГРС-2 вихід "місто" | ГРС МГЗ вихід Галицинівка | ГРС с.Володимирівка | ГРС с. Новоукраїнка | ГРС м. Березнігувате | ГРС с. Новосевастополь | ГРС с. Новоіванівка | ГРС м. Баштанка | ГРС м. Н.Буг | ГРС с. Лоцкіне | ГРС с.Новоєгорівка | ГРС с. Мар'ївка | ГРС с. Грейгове | ГРС с. Горохівка | ГРС с. Новомиколаївка | ГРС с. Прибузьке | ГРС с. Інгулка | ГРС с. Персадівка | ГРС м. Снігурівка | ГРС смт. Казанка | ГРС с. Николо Гулак
1 | 114863.16 | 167648.48 | 14747.2 | 2741.42 | 916.81 | 1386.08 | 5192.15 | 986.37 | 839.21 | 8936.42 | 8145.47 | 1760.85 | 818.43 | 697.73 | 1677.2 | 6110.47 | 2560.19 | 1320.04 | 1316.02 | 940.14 | 71 | 4652.99 | 646.28 | 348974.11 | 34.64 | 34.64
2 | 121127.22 | 163570.47 | 15363.85 | 2754.13 | 925.17 | 1413.84 | 5289.31 | 969.58 | 793.79 | 10806.38 | 8308.57 | 1804.11 | 850.77 | 711.04 | 1684.78 | 6424.39 | 2466.45 | 1353.28 | 1307.36 | 943.16 | 93 | 4921.47 | 622.28 | 354504.4 | 34.64 | 34.64
3 | 124188.05 | 161949.55 | 13864.3 | 2458.86 | 799.92 | 1244.05 | 4513.19 | 843.61 | 732.12 | 8200.32 | 7201.84 | 1558.97 | 706.67 | 619.58 | 1496.64 | 5832.31 | 2184.95 | 1152.3 | 1106.3 | 857.98 | 64 | 4074.81 | 537.53 | 346187.85 | 34.458 | 34.458
4 | 123302.66 | 175242.95 | 13758.48 | 2383.04 | 818.67 | 1362.35 | 4662.1 | 872.51 | 736.95 | 9437.74 | 7744.44 | 1656.1 | 736.41 | 651.7 | 1579.65 | 5874.34 | 2171.09 | 1192.71 | 1130.62 | 858.93 | 82 | 4385.16 | 574.45 | 361215.05 | 34.5356 | 34.5356
5 | 137677.5 | 102030.15 | 15826.27 | 2649.76 | 1014.33 | 1641.02 | 5771.4 | 1047.92 | 852.89 | 10254.42 | 10694.15 | 1798.8 | 906.36 | 759.67 | 1708.38 | 6420.47 | 2621.19 | 1236.93 | 1246.42 | 982.54 | 96.49 | 6533.94 | 810.99 | 314581.99 | 34.5777 | 34.5777
6 | 142487 | 56763.47 | 16635.67 | 2990.36 | 1021.91 | 1704.71 | 5909.52 | 1085.99 | 907.72 | 11511.23 | 11147.38 | 1854.74 | 895.18 | 813 | 1868.58 | 6860.46 | 2677.73 | 1390.58 | 1311.99 | 984.06 | 140.84 | 7136.61 | 834.75 | 278933.48 | 34.5061 | 34.5061
7 | 141077.72 | 60787.57 | 17665.94 | 3129.71 | 1124.95 | 1829.9 | 6359 | 1178.95 | 971.14 | 11384.49 | 11975.68 | 2040.9 | 947.3 | 858.93 | 2225.12 | 8055 | 2893.62 | 1487.67 | 1523.21 | 1076.13 | 116.3 | 7568.17 | 944.86 | 287222.26 | 34.5196 | 34.5196
8 | 159097.13 | 64033.74 | 25111.09 | 4479.94 | 1658.46 | 2540.58 | 9034.21 | 1674.86 | 1374.65 | 17050.99 | 17286.45 | 2908.75 | 1327.9 | 1376.51 | 3530.06 | 11162.56 | 4180.37 | 2054.62 | 1989.86 | 1508.84 | 143.25 | 11471.88 | 1343.01 | 346339.71 | 34.5196 | 34.5196
9 | 171114.67 | 53022.05 | 25864 | 4345.22 | 1635.1 | 2450.92 | 9687.43 | 1728.39 | 1347.5 | 16610.21 | 17580.88 | 3046.46 | 1359.32 | 1311.75 | 3756.22 | 11204.41 | 4455.24 | 2234.75 | 2119.85 | 1506.14 | 181.68 | 11668.76 | 1333.78 | 349564.73 | 34.5196 | 34.5196
10 | 165216.86 | 60982 | 23354.83 | 3848.27 | 1515.08 | 2408.33 | 9130.45 | 1550.46 | 1224.8 | 16876.66 | 17019.12 | 2822.7 | 1222.07 | 1212.78 | 3312.6 | 10698.74 | 4037.21 | 1998.45 | 1754.24 | 1477.46 | 149.42 | 10706.14 | 1217.14 | 343735.81 | 34.49 | 34.49
11 | 183711.89 | 84193 | 26731.08 | 4419.22 | 1581.04 | 2432.81 | 9533 | 1559.04 | 1307.36 | 16485.33 | 17248.97 | 3092 | 1287.7 | 1341.97 | 3441.36 | 12778.51 | 4557.83 | 2083.07 | 2111.18 | 1605.28 | 163.91 | 10730.63 | 1232.66 | 393628.84 | 34.49 | 34.49
12 | 227389.53 | 147635 | 38060.29 | 6418.42 | 2439.79 | 3630.83 | 13056.27 | 2242.12 | 2050.19 | 25181.12 | 24432.83 | 4597.6 | 1817.1 | 2025.8 | 4809.25 | 17764.17 | 6757.71 | 3219.99 | 2912 | 2350.29 | 258.01 | 14765.86 | 1776.63 | 555590.8 | 34.47 | 34.47
13 | 235641.69 | 87297 | 40691.79 | 6824.27 | 3142.2 | 4588.89 | 15615.5 | 2883 | 2441.72 | 28244.19 | 29800.74 | 5367.46 | 2194.63 | 2291.73 | 5462.77 | 20064.44 | 7428.42 | 3704.11 | 3606 | 3007.06 | 408.42 | 19175.39 | 2336.75 | 532218.17 | 34.47 | 34.47
14 | 261840 | 102265 | 47088.25 | 8611.07 | 3595.6 | 4783.54 | 17590.4 | 3124.8 | 2538 | 32423.79 | 30332.64 | 6133.47 | 2368.29 | 2607 | 6443.75 | 24069.02 | 8897.34 | 4652.24 | 3730.15 | 3648.11 | 527.44 | 19328.93 | 2377.51 | 598976.34 | 34.47 | 34.47
15 | 289549.09 | 112184 | 54886.98 | 9887.24 | 3798.26 | 5392.5 | 20524.49 | 3416.03 | 2873.42 | 34422.45 | 33716.87 | 7082.81 | 2724.91 | 3225.22 | 7766.13 | 29200.49 | 10347.55 | 5122.71 | 4383.55 | 4408.34 | 637.51 | 20640.98 | 2515.4 | 668706.93 | 34.46 | 34.46
16 | 309075.91 | 117915.16 | 58826.46 | 10015.02 | 3845.68 | 5143.03 | 21035.49 | 3471.58 | 2908.97 | 36295.25 | 34219.85 | 6930.1 | 2736.94 | 3191.06 | 7527.35 | 29741.16 | 10532.4 | 5108.96 | 4835.45 | 4531.32 | 658.02 | 20993.18 | 2451.59 | 701989.93 | 34.46 | 34.46
17 | 331161.88 | 129933.74 | 58883.07 | 9788.03 | 4805 | 5404.13 | 21581.99 | 3567.04 | 3311.47 | 36848.28 | 35952.86 | 7723.17 | 2966.87 | 3416.15 | 7535.15 | 30117.78 | 10519.9 | 5063.65 | 4612.61 | 4713.99 | 664.1 | 21062.12 | 2486.06 | 742119.04 | 34.42 | 34.42
18 | 359016.22 | 149685.7 | 62429 | 10394.39 | 5259.2 | 5746.25 | 23436.16 | 3812.3 | 3470.74 | 40757.99 | 38311.59 | 8747.5 | 3275.52 | 3502.86 | 7937.76 | 32065.2 | 10769.71 | 5279.53 | 4678.21 | 4868.37 | 683.8 | 23368.48 | 2722.31 | 810218.79 | 34.47 | 34.47
19 | 414315 | 180905.67 | 68364.36 | 11177.52 | 5282.56 | 5828.42 | 23797.04 | 3991.58 | 3552 | 40327.62 | 40120.75 | 8076.98 | 3292.49 | 3744.37 | 8514.12 | 33146.02 | 11341.55 | 5558.74 | 4810.77 | 4833 | 726.93 | 24342.17 | 2854.42 | 908904.08 | 34.62 | 34.62
20 | 480993.13 | 195115.89 | 84910.08 | 11262.85 | 5364.64 | 5876.37 | 25286.38 | 4225.9 | 3679.44 | 40815.91 | 39762.84 | 8914.4 | 3361.69 | 3699 | 9487.74 | 35150.39 | 11845.79 | 6234.2 | 4966.01 | 5303.74 | 790.84 | 24504.18 | 2976.32 | 1014527.73 | 34.68 | 34.68
21 | 527505.13 | 210248.08 | 92254.8 | 11439.05 | 5461.6 | 5939.5 | 24943.8 | 4328.14 | 3651.17 | 41161.02 | 39320.15 | 8654 | 3350.94 | 3569 | 11027.62 | 34435.63 | 11686.01 | 5998.82 | 5039.08 | 5228.17 | 817.46 | 23989.85 | 2953.34 | 1083002.36 | 34.73 | 34.73
22 | 582152.44 | 252749.75 | 96163.37 | 11335.79 | 5257.12 | 5808.83 | 23890.95 | 4152.74 | 3521.32 | 38412.26 | 37012.23 | 8504.08 | 3142.57 | 3609.89 | 10900.76 | 34875.13 | 11843.31 | 5987.85 | 4846.61 | 5261.55 | 799.96 | 22985.45 | 2874.49 | 1176088.45 | 34.54 | 34.54
23 | 637632 | 255666.36 | 99842.4 | 11298.77 | 5302.06 | 6025.65 | 25376.05 | 4363.16 | 3773.5 | 37410.74 | 38250.84 | 8238.8 | 3313.82 | 3766.19 | 10475 | 35033.61 | 12078.27 | 5873.48 | 4856.91 | 5118.86 | 796.87 | 23817.9 | 2880.58 | 1241191.82 | 34.46 | 34.46
24 | 676036.31 | 280358.84 | 98145.77 | 11062.92 | 5258.18 | 5798.8 | 25425.16 | 4325.78 | 3862.74 | 39715 | 38858.59 | 8373.01 | 3311.8 | 3791.91 | 10059.6 | 34607.11 | 12088.05 | 6126.44 | 4776.7 | 5047.59 | 786.35 | 23682.21 | 2901.98 | 1304400.84 | 34.5 | 34.5
25 | 730943.63 | 281851.88 | 103976.89 | 11511.41 | 5401.77 | 6132.56 | 26430.54 | 4584.23 | 3935.38 | 40099.92 | 40681.58 | 8742.12 | 3505.77 | 3885.81 | 12138.32 | 35857.94 | 12605.48 | 6378.2 | 4961.77 | 5200.04 | 820.27 | 25777.81 | 3078.24 | 1378501.56 | 34.47 | 34.47
26 | 783878.25 | 329914.53 | 105948.89 | 12166.4 | 5569.51 | 6395.62 | 27437.71 | 4884.51 | 4097.78 | 42807.17 | 42423.57 | 9382.19 | 3697.74 | 4165.62 | 14543.47 | 37366.47 | 13126.58 | 6694.63 | 5445.69 | 5705.71 | 829.42 | 27875.38 | 3324.6 | 1497681.44 | 34.45 | 34.45
27 | 771844 | 324208 | 107319.83 | 12444.07 | 5874.86 | 6421.59 | 27661.03 | 4918.94 | 4124.51 | 42710.74 | 44433.12 | 9326.7 | 3786.79 | 4137.13 | 14006.19 | 38136.82 | 13505.85 | 6768.57 | 5357.34 | 5730.99 | 842.09 | 28929.87 | 3280.8 | 1485769.83 | 34.42 | 34.42
28 | 780424.88 | 309877.25 | 114145.98 | 13321.62 | 6270.02 | 6834.39 | 28890.4 | 5171.27 | 4279.06 | 42402.45 | 46561.39 | 10192.08 | 4128.45 | 4442.71 | 15810 | 39635.71 | 14337.05 | 7195.39 | 5779.27 | 6429.17 | 891.01 | 30351.24 | 3493.94 | 1500864.73 | 34.44 | 34.44
29 | 798973.44 | 283335 | 110422.9 | 13623.86 | 6594.47 | 7281.36 | 30819.28 | 5483.15 | 4573.98 | 47558.5 | 47775.35 | 10437.86 | 4503.18 | 4485.1 | 18020.64 | 42034.9 | 14938.8 | 7409.8 | 6177.89 | 6758.73 | 961.61 | 31521.63 | 3561.79 | 1507253.22 | 34.49 | 34.49
30 | 764999.13 | 230200.33 | 109108.61 | 12895 | 6073.2 | 7040.75 | 29609.01 | 5128.99 | 4363.23 | 46795.92 | 45662.43 | 9956.23 | 4224.92 | 4195.82 | 17815.32 | 41168.3 | 14092.69 | 7255.38 | 5809.27 | 6245.08 | 937.61 | 30470.23 | 3277.68 | 1407325.13 | 34.48 | 34.48
31 | 757032.69 | 223545.63 | 106639.55 | 12607 | 5867.7 | 6906.29 | 29484.31 | 5217.1 | 4166.76 | 42855.2 | 44890.95 | 9725.78 | 3916.79 | 4118.07 | 15146.58 | 38847.47 | 14367.93 | 7251.75 | 5644.69 | 6303.71 | 915.9 | 29540.13 | 3509.93 | 1378501.91 | 34.47 | 34.47
Загальний обсяг газу, м3 | 12304268.21 | 5355116.24 | 1867031.98 | 254284.63 | 113474.86 | 137393.89 | 556973.72 | 96790.04 | 82263.51 | 914799.71 | 906874.12 | 189450.72 | 76679.32 | 82225.1 | 241708.11 | 754739.42 | 267916.26 | 134388.84 | 114147.02 | 113434.48 | 16055.51 | 570973.55 | 67732.09 | 25218721.33 | 34.5029 | 34.5118
31 | [8 empty] | 1470.8
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк В.З. | [7 empty] | 2016-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-11-02
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Одесское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Одеського напрямку ГРС с. Крива Балка (с.Сливине), ГРС смт Ольшанське вихід "село", ГРС смт Ольшанське вихід "ОЦЗ", ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с. Підлісне, ГРС смт Єланець, ГРС с. Веселий Поділ, ГРС с. Щербані, ГРС с. Дорошівка, ГРС м. Вознесенськ, ГРС с. Кам'янка, ГРС с. Рівне, ГРС м. Очаків вихід "місто", ГРС с. Ульянівка, ГРС с. Червоне Поле, ГРС с. Широкий Лан, ГРС с. Олексіївка, ГРС смт Веселинове, ГРС смт Березанка, ГРС с. Дмитріївка, ГРС с. Кубряки. за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [23 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС Крива Балка | ГРС смт Ольшанське вихід село | ГРС смт Ольшанське вихід ОЦЗ | ГРС с. Кандибіно | ГРС с Гур’ївка | ГРС с.Себіно | ГРС м. Нова Одеса | ГРС с. Підлісне | ГРС смт Єланець | ГРС с. Веселий Поділ | ГРС с. Щербані | ГРС с. Дорошівка | ГРС м. Вознесенськ | ГРС с. Кам’янка | ГРС с. Рівне | ГРС м. Очаків вихід "місто" | ГРСс. Ульянівка | ГРС с. Червоне Поле | ГРС с. Широкий Лан | ГРС с. Олексіївка | ГРС с. Веселинове | ГРС с. Березанка | ГРС с. Дмитріївка | ГРС с. Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
1 | 14392.71 | 1828.51 | 4187.42 | 1289.31 | 998.14 | 1523.98 | 9301.89 | 1733.53 | 3046.16 | 481 | 576.85 | 1103.37 | 5849.39 | 414.14 | 2376.03 | 6605.06 | 1519.38 | 28.98 | 781.81 | 848.56 | 9877.56 | 5763.67 | 379.29 | 60.07 | 74966.81 | 34.64 | 34.64
2 | 15353.53 | 1942.8 | 3375.69 | 1376.88 | 1073.95 | 1494.08 | 9555.06 | 1575.92 | 2790.2 | 473.9 | 502.74 | 1050.91 | 4743.62 | 396.79 | 1985.51 | 6999.66 | 1601.71 | 35.14 | 741.22 | 786.19 | 10729.53 | 5561.99 | 349.7 | 55.25 | 74551.97 | 34.64 | 34.64
3 | 15725.39 | 1669.43 | 3163.66 | 1245.76 | 1003.77 | 1317.41 | 7519.24 | 1464.84 | 2499.45 | 362.85 | 490.33 | 1029.14 | 3495.08 | 370.09 | 2026.35 | 6650.63 | 1399.61 | 15.89 | 703.27 | 706.25 | 3678.48 | 5504.77 | 324.37 | 51.67 | 62417.73 | 34.458 | 34.458
4 | 16494.84 | 1683.5 | 2806.89 | 1328.46 | 1044.44 | 1397.29 | 9855.36 | 1575.75 | 2843.19 | 448.28 | 542.26 | 1011.89 | 4057.4 | 343.04 | 1759.02 | 6333.7 | 1490.36 | 26.72 | 769.95 | 741.14 | 9282.5 | 5966 | 319.59 | 58.75 | 72180.32 | 34.5356 | 34.5356
5 | 16872.33 | 1862.88 | 0 | 1399.74 | 1133.25 | 1551.28 | 10782.56 | 1694.5 | 3694.73 | 603.32 | 666.72 | 1276.81 | 4918.68 | 439.84 | 1992.73 | 7179.18 | 1683.61 | 40.37 | 830.9 | 893.65 | 10380.55 | 6735.85 | 350.62 | 80.76 | 77064.86 | 34.5777 | 34.5777
6 | 19820.12 | 1985.25 | 55.29 | 1542.76 | 1283.64 | 1551.2 | 12132.5 | 1927.87 | 4114.38 | 624.5 | 817.6 | 1537.13 | 3325.79 | 521.65 | 2641.59 | 8129.43 | 1885.61 | 26.87 | 1003.02 | 1084.66 | 13915.33 | 7228.45 | 390.99 | 82.88 | 87628.51 | 34.5061 | 34.5061
7 | 20606.31 | 2142.87 | 4565.15 | 1694.91 | 1467.39 | 1768.03 | 13734.03 | 2527.82 | 6183.95 | 902.51 | 1048.92 | 1904.16 | 4460.47 | 527.08 | 2810.1 | 8626.07 | 2394.28 | 62.1 | 1253.26 | 1447.1 | 8785.69 | 9355.27 | 492.4 | 109.71 | 98869.58 | 34.5196 | 34.5196
8 | 25733.29 | 2830.31 | 17752.98 | 2259.78 | 2038.64 | 2532.33 | 18315.29 | 3191.77 | 8576.34 | 1260 | 1393.73 | 2657.91 | 6289.65 | 827.36 | 3666.63 | 12417.82 | 3597.38 | 108.33 | 1928.82 | 2051.42 | 18989.08 | 12965.74 | 778.08 | 167.47 | 152330.15 | 34.5196 | 34.5196
9 | 26622.67 | 3058.95 | 26240.98 | 2258.44 | 2120.59 | 2463.61 | 17708.79 | 3032.2 | 7827.69 | 1143.68 | 1205.8 | 2471.06 | 5917.76 | 812.89 | 3601.29 | 12600.22 | 3535.7 | 102.79 | 1833.95 | 1771.32 | 18259.46 | 11792.62 | 765.42 | 153.54 | 157301.42 | 34.5196 | 34.5196
10 | 26233.78 | 2852.96 | 10413.62 | 2215.56 | 1914.19 | 2217.93 | 16054.52 | 2869.1 | 7641.93 | 1116.18 | 1159.6 | 2328.7 | 5647.33 | 723.22 | 3673.63 | 11229.05 | 3165.46 | 102.18 | 1650.91 | 1645.26 | 10758.75 | 11706.06 | 589.85 | 140.59 | 128050.36 | 34.49 | 34.49
11 | 27704.12 | 3096.71 | 24202.78 | 2365.88 | 2100.2 | 2593.26 | 16899.49 | 3230.74 | 7645.17 | 1173 | 1249.44 | 2528.71 | 8084.1 | 811.99 | 4284.79 | 13634.45 | 3491.28 | 106.33 | 1687.2 | 1783.32 | 16407.41 | 14638.24 | 751.89 | 169.05 | 160639.55 | 34.49 | 34.49
12 | 37959.95 | 4261.99 | 36686.16 | 3622.57 | 2908.45 | 3468.18 | 25732.71 | 4152.47 | 10968.55 | 1531 | 1700.27 | 3295.71 | 12478.99 | 1207.34 | 5625.99 | 19453.56 | 5298.61 | 181.43 | 2440.61 | 2322.81 | 23581.81 | 19754.57 | 1079.79 | 209.41 | 229922.93 | 34.47 | 34.47
13 | 39980 | 5204.33 | 10794.58 | 3984.03 | 3687.23 | 3864.5 | 30905.43 | 5559.33 | 13849.51 | 1866.85 | 2113.3 | 3944.87 | 16875.13 | 1423.23 | 5238.58 | 22073.04 | 6304.18 | 162.35 | 2732.38 | 2879.63 | 18775.42 | 21348.32 | 1159.7 | 214.64 | 224940.56 | 34.47 | 34.47
14 | 48961.43 | 5944.46 | 8785.34 | 4268.52 | 4416.5 | 4313.02 | 33566.67 | 5700.01 | 13805.36 | 1744.88 | 1995.88 | 3823.26 | 11688.82 | 1680.06 | 6196.61 | 26870.19 | 6844.66 | 168.22 | 3111.79 | 2959.99 | 24951.96 | 24702.3 | 1319.3 | 263.97 | 248083.2 | 34.47 | 34.47
15 | 54997.61 | 6902.31 | 7824.07 | 4880.16 | 5253.19 | 5207.52 | 36741.9 | 6995.06 | 15572.46 | 2127.85 | 2562.93 | 4735.19 | 16436 | 1939.84 | 7628.14 | 28932.06 | 7930.34 | 215.77 | 3634.46 | 3552.48 | 27713.13 | 27273.18 | 1671.24 | 270.83 | 280997.72 | 34.46 | 34.46
16 | 57384.13 | 7069.85 | 8412.41 | 4841.15 | 5087.84 | 5419.53 | 36879.68 | 6331.38 | 15690.11 | 2091.79 | 2435.13 | 4494.52 | 13951.66 | 1918.9 | 7960.36 | 31545.93 | 8056.87 | 225.65 | 3545.26 | 3427.16 | 22866.68 | 28922.42 | 1602.68 | 262.78 | 280423.87 | 34.46 | 34.46
17 | 57909.75 | 7289.73 | 14209.11 | 5241.32 | 5087.83 | 5437.44 | 36679.46 | 6827.24 | 16051.47 | 1988 | 2360.12 | 4557.74 | 17516.1 | 1959.97 | 7971.64 | 30907.56 | 7884.09 | 215.3 | 3750.03 | 3446.49 | 30934.99 | 29111.35 | 1486.07 | 259.81 | 299082.61 | 34.42 | 34.42
18 | 60337.55 | 7822.08 | 9463.83 | 6051.44 | 5674.29 | 6271.32 | 43104.96 | 7450.86 | 17653.81 | 2484.09 | 2774.59 | 4936.46 | 16639.75 | 2093.68 | 8489.02 | 33650.9 | 8662.25 | 202.67 | 4648.88 | 3996.39 | 34303.75 | 31376.08 | 1649.77 | 371.56 | 320109.98 | 34.47 | 34.47
19 | 63916.19 | 8152.39 | 9300.27 | 7267.4 | 6355.96 | 6717.4 | 52073.4 | 7966.41 | 18431.31 | 2586.62 | 2836.44 | 5300.35 | 17726.57 | 2241.28 | 9392.2 | 35613.07 | 8948.29 | 227.32 | 4477.65 | 4129.03 | 27208.97 | 33995.15 | 1960.58 | 443.77 | 337268.02 | 34.62 | 34.62
20 | 66439.47 | 8063.73 | 8059.88 | 6706.77 | 6355.13 | 6705.8 | 52494.38 | 8789.61 | 18292.9 | 2595.73 | 2880.04 | 5461.04 | 21844.2 | 2372.96 | 9811.57 | 37105.51 | 9160.76 | 230.83 | 4942.1 | 4420.35 | 33630.04 | 35065.38 | 1989.76 | 451.52 | 353869.46 | 34.68 | 34.68
21 | 66177.1 | 8238.92 | 10072.4 | 6553.05 | 6306.01 | 6606.53 | 49799.09 | 7812.39 | 17966.42 | 2597.32 | 2880.78 | 5312.32 | 17448.9 | 2463.99 | 10792.37 | 36743.19 | 9189.37 | 225.38 | 4909.61 | 3955.32 | 26674.79 | 32893.61 | 2024.73 | 460.58 | 338104.17 | 34.73 | 34.73
22 | 67701.63 | 8276.97 | 9260.51 | 6274.27 | 6131.97 | 6607.24 | 50286.47 | 7601.04 | 16811.49 | 2498.26 | 2828.34 | 5220.67 | 13250.15 | 2407.64 | 9605.57 | 36520.92 | 8929.2 | 214.93 | 4820.76 | 4009.72 | 33201.54 | 30856.18 | 1831.38 | 324.52 | 335471.37 | 34.54 | 34.54
23 | 65969.35 | 8301.57 | 11165.84 | 6162.05 | 6106.03 | 6764.43 | 53736.65 | 7670.1 | 17508.96 | 2536.52 | 2734.64 | 5047.61 | 15887.38 | 2329.61 | 9326.19 | 38554.35 | 9403.4 | 221.46 | 4776.14 | 4039.73 | 25727.88 | 30483.39 | 1913.94 | 504.03 | 336871.25 | 34.46 | 34.46
24 | 67646.38 | 8166.55 | 6265.84 | 6737.17 | 6358.49 | 6747.99 | 50789.04 | 8130.21 | 17475.13 | 2619.15 | 2913.06 | 5151.45 | 16907.43 | 2255.2 | 9300.65 | 37347.63 | 9213.23 | 208.74 | 4312.81 | 4051.64 | 30512.86 | 33276.74 | 1869.05 | 448.85 | 338705.29 | 34.5 | 34.5
25 | 72890.52 | 8295.85 | 12175.3 | 7062.83 | 6687.56 | 7259.99 | 49004.82 | 8613.83 | 18253.43 | 2828 | 3088.51 | 5305.82 | 14498.81 | 2450.16 | 9829.62 | 40497.83 | 9664.09 | 238.88 | 4437.49 | 4216.12 | 25880.89 | 32921.78 | 2066.89 | 476.93 | 348645.95 | 34.47 | 34.47
26 | 71676.41 | 8711.94 | 9166.97 | 7468.85 | 6930.66 | 7566.79 | 48855.74 | 9283.66 | 19298.55 | 2978 | 3304.21 | 5646.84 | 17485.58 | 2502.94 | 10111.2 | 40986.25 | 10181.11 | 255.29 | 5176.27 | 4551.15 | 34146.32 | 34665.94 | 2179.31 | 497.7 | 363627.68 | 34.45 | 34.45
27 | 74791.9 | 8645.58 | 9520.04 | 7550.71 | 6866.27 | 7629.1 | 46910.94 | 9209.2 | 19402.64 | 2964.72 | 3480.28 | 5567.11 | 17488.32 | 2585.94 | 10175.06 | 43328.3 | 10071.08 | 269.19 | 5189.5 | 4487.11 | 27013.07 | 34919.8 | 2105.15 | 488.98 | 360659.99 | 34.42 | 34.42
28 | 76844.74 | 9087.55 | 12574.43 | 8120.14 | 6935.39 | 8167.54 | 52438.22 | 9762.8 | 20568.65 | 3127 | 3706.06 | 5964.17 | 16854.15 | 2725.66 | 10529.18 | 43792.39 | 10319.8 | 279.27 | 5645.53 | 4570.52 | 34351.61 | 35880.59 | 2185.82 | 495.56 | 384926.77 | 34.44 | 34.44
29 | 77921.34 | 9701.42 | 12443.7 | 8122.23 | 7298.32 | 8306.89 | 50432.25 | 9983.56 | 21361.56 | 3131.92 | 3739.15 | 6193.84 | 19393.64 | 2909.68 | 11363.56 | 45020.85 | 10866.67 | 296.82 | 5676.51 | 4719.87 | 29584.74 | 36903.47 | 2206.54 | 440.47 | 388019 | 34.49 | 34.49
30 | 73654.02 | 9308.18 | 7006.3 | 7975.5 | 6896.32 | 8102.32 | 49664.95 | 9641.09 | 20990.39 | 2980.85 | 3507.7 | 6137.9 | 16812.4 | 3186.76 | 10235.78 | 43292.07 | 10649.71 | 276.57 | 5460.48 | 4679.52 | 35822.11 | 35964.94 | 2337.34 | 508.81 | 375092.01 | 34.48 | 34.48
31 | 74113.62 | 9381.21 | 2636.93 | 7844.94 | 6886.98 | 7892.4 | 46002.13 | 9584.93 | 20761.32 | 2849.72 | 3844.68 | 6333.33 | 18413.29 | 3221.71 | 10605.31 | 42332.34 | 10348.21 | 272.18 | 5444.05 | 4639.21 | 28896.22 | 36597.2 | 2384.42 | 543.52 | 361829.85 | 34.47 | 34.47
Загальний обсяг газу, м3 | 1502832.18 | 181780.78 | 312588.37 | 145712.58 | 134408.62 | 149466.33 | 1037957.62 | 181889.22 | 407577.21 | 58717.49 | 67340.1 | 121329.99 | 386386.54 | 52064.64 | 211006.27 | 814973.21 | 203690.3 | 5243.95 | 102316.62 | 92813.11 | 706843.12 | 724131.05 | 42515.66 | 9067.98 | 7652652.94 | 34.5045 | 34.5118
31
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк В.З. | [7 empty] | 2016-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-11-02
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата