## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ПВВГ "Газ на с.Піски" (ЦЕХ №3)
з газопроводу _______ (ШПК+ШДК+ЄДК) ____________________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 2.5762 | 0
2 | [23 empty] | 2.2205 | 0
3 | 90.918 | 4.458 | 1.07 | 0.128 | 0.201 | 0.005 | 0.054 | 0.045 | 0.075 | 0.008 | 2.022 | 1.016 | 0.7392 | 34.58 | 8260 | 38.31 | 9150 | 48.91 | -11.5 | -11.2 |  |  |  | 1.9902 | 100 | ОК
4 | [20 empty] | відсутні | < 0,2 | 0.3 | 2.2629 | 0
5 | [23 empty] | 3.1351 | 0
6 | [23 empty] | 2.9221 | 0
7 | [23 empty] | 3.8538 | 0
8 | [23 empty] | 4.9212 | 0
9 | [23 empty] | 4.9483 | 0
10 | 90.731 | 4.468 | 1.121 | 0.137 | 0.222 | 0.005 | 0.06 | 0.052 | 0.073 | 0.01 | 2.095 | 1.026 | 0.7412 | 34.62 | 8268 | 38.35 | 9159 | 48.49 | [5 empty] | 5.3836 | 100
11 | [18 empty] | -12.4 | -11.5 |  |  |  | 5.4976 | 0
12 | [23 empty] | 6.4986 | 0
13 | [23 empty] | 8.0254 | 0
14 | [23 empty] | 8.3483 | 0
15 | [23 empty] | 8.5949 | 0
16 | [23 empty] | 9.0791 | 0
17 | 90.429 | 4.73 | 1.043 | 0.121 | 0.19 | 0.004 | 0.052 | 0.043 | 0.077 | 0.005 | 1.805 | 1.501 | 0.7447 | 34.53 | 8248 | 38.26 | 9137 | 48.66 | -12.8 | -13.3 |  |  |  | 9.4967 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 9.6766 | 0
19 | [23 empty] | 10.1221 | 0
20 | [23 empty] | 10.4807 | 0
21 | [23 empty] | 10.3748 | 0
22 | [23 empty] | 9.7048 | 0
23 | [23 empty] | 10.3433 | 0
24 | 90.493 | 4.66 | 0.992 | 0.118 | 0.181 | 0.004 | 0.049 | 0.039 | 0.061 | 0.004 | 1.771 | 1.628 | 0.7442 | 34.42 | 8222 | 38.14 | 9108 | 48.52 | -11.9 | -15.3 |  |  |  | 10.536 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 10.9755 | 0
26 | [23 empty] | 11.6012 | 0
27 | [23 empty] | 11.3094 | 0
28 | [23 empty] | 11.7109 | 0
29 | [23 empty] | 11.7738 | 0
30 | [23 empty] | 11.1612 | 0
31 | [23 empty] | 11.323 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 240.8478
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата