## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Кейбалівка (ГРС Яцини, ГРС Каплинці)
з газопроводу ____Єлецьк-Курск-Київ (ЄККК) __________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 2.0555 | 0
2 | [23 empty] | 1.7467 | 0
3 | 76.922 | 13.136 | 3.999 | 0.271 | 0.512 | 0.016 | 0.057 | 0.051 | 0.025 | 0.006 | 1.139 | 3.866 | 0.862 | 38.07 | 9092 | 42.01 | 10035 | 49.68 | -15.8 | -11.7 |  |  |  | 7.6506 | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 7.4948 | 0
5 | [20 empty] | відсутн. |  |  | 6.3252 | 0
6 | [23 empty] | 2.7059 | 0
7 | [23 empty] | 3.5731 | 0
8 | [23 empty] | 5.0611 | 0
9 | [23 empty] | 9.5647 | 0
10 | 77.515 | 13.217 | 3.464 | 0.202 | 0.37 | 0.015 | 0.043 | 0.039 | 0.034 | 0.008 | 1.195 | 3.898 | 0.852 | 37.59 | 8979 | 41.5 | 9913 | 49.35 | -15.8 | -12.2 |  |  |  | 4.9779 | 100
11 | [23 empty] | 4.3025 | 0
12 | [23 empty] | 5.8775 | 0
13 | [23 empty] | 7.9628 | 0
14 | [23 empty] | 16.1828 | 0
15 | [23 empty] | 12.9665 | 0
16 | [23 empty] | 22.2671 | 0
17 | 81.688 | 9.214 | 2.914 | 0.223 | 0.436 | 0.01 | 0.061 | 0.053 | 0.026 | 0.005 | 1.41 | 3.96 | 0.826 | 36.25 | 8657 | 40.06 | 9568 | 48.39 | [5 empty] | 21.1345 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 20.5158 | 0
19 | [23 empty] | 23.579 | 0
20 | [23 empty] | 23.9773 | 0
21 | [23 empty] | 22.5858 | 0
22 | [23 empty] | 22.8397 | 0
23 | [23 empty] | 21.3858 | 0
24 | 81.3123 | 9.7484 | 3.1958 | 0.2222 | 0.4439 | 0.0117 | 0.0587 | 0.0484 | 0.0294 | 0.005 | 1.4681 | 3.4562 | 0.8261 | 36.68 | 8761 | 40.51 | 9676 | 48.92 | [5 empty] | 22.3815 | 100.0001
25 | [23 empty] | 22.2931 | 0
26 | [21 empty] | 0.3 | 0.4 | 22.9481 | 0
27 | [23 empty] | 23.0768 | 0
28 | [23 empty] | 24.2118 | 0
29 | [23 empty] | 24.1949 | 0
30 | [23 empty] | 16.7314 | 0
31 | [23 empty] | 19.6095 | 0
Сумарне значення за місяць, тис. м³
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата