## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-358/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ГРС Браілівка, ГРС Смирнівка, ГРС Близнюки, ГРС Лозова, ГРС Панютине, ГРС Миколаївка, ПВВГ Панютине
з газопроводу | [5 empty] | за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад, мол.% | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3,92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан С1 | етан С2 | пропан С3 | ізо-бутан і-С4 | н-бутан н-С4 | нео-пентан нео-С4 | ізо-пентан і-С5 | н-пентан н-С5 | гексани та вищі С6+ | кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, Ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 95.3752 | 2.5236 | 0.8238 | 0.1324 | 0.1363 | 0.0017 | 0.0279 | 0.0223 | 0.0239 | 0.0079 | 0.702 | 0.2229 | 0.7055 | 34.4982 | 8240 | 38.2284 | 9131 | 49.9506 | -20.5 | -13.5 |  |  |  | 99.9999
4 | 95.2956 | 2.5801 | 0.83 | 0.1382 | 0.1392 | 0.0018 | 0.0294 | 0.0216 | 0.0246 | 0.0071 | 0.7138 | 0.2187 | 0.7061 | 34.5224 | 8246 | 38.2543 | 9137 | 49.963 | -21 | -14 |  |  |  | 100.0001
5 | 95.3114 | 2.5697 | 0.8257 | 0.1367 | 0.1377 | 0.0018 | 0.0289 | 0.0211 | 0.0243 | 0.0073 | 0.717 | 0.2184 | 0.7059 | 34.5127 | 8243 | 38.2439 | 9134 | 49.9558 | -21.2 | -13.2 | 0,0001 | 0.0009 |  | 100
6 | 95.328 | 2.5597 | 0.8205 | 0.1348 | 0.1358 | 0.0018 | 0.0285 | 0.021 | 0.0249 | 0.0082 | 0.718 | 0.2187 | 0.7057 | 34.5041 | 8241 | 38.2346 | 9132 | 49.9496 | -21.5 | -13.9 |  |  |  | 99.9999
7 | 95.3558 | 2.5553 | 0.8147 | 0.1331 | 0.1333 | 0.0018 | 0.0275 | 0.0201 | 0.0227 | 0.0069 | 0.7125 | 0.2163 | 0.7054 | 34.4948 | 8239 | 38.2248 | 9130 | 49.9489 | -21.1 | -14 |  |  |  | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.3749 | 2.5342 | 0.8144 | 0.133 | 0.1338 | 0.0018 | 0.0274 | 0.02 | 0.0226 | 0.0069 | 0.7155 | 0.2155 | 0.7053 | 34.4884 | 8237 | 38.2179 | 9128 | 49.9442 | -22.2 | -15.7 |  |  | відс. | 100
11 | 95.3492 | 2.5436 | 0.8183 | 0.1342 | 0.1352 | 0.0018 | 0.0278 | 0.0204 | 0.025 | 0.007 | 0.7198 | 0.2176 | 0.7056 | 34.4968 | 8239 | 38.2268 | 9130 | 49.9457 | -22.5 | -15.2 |  |  |  | 99.9999
12 | 95.4718 | 2.4666 | 0.791 | 0.1289 | 0.1297 | 0.0018 | 0.0265 | 0.0195 | 0.0226 | 0.0073 | 0.7233 | 0.211 | 0.7044 | 34.4494 | 8228 | 38.1761 | 9118 | 49.92 | -22.1 | -14.6 |  |  |  | 100
13 | 95.4996 | 2.4436 | 0.7838 | 0.1277 | 0.1283 | 0.0018 | 0.0261 | 0.019 | 0.0221 | 0.0092 | 0.7324 | 0.2066 | 0.7041 | 34.4339 | 8224 | 38.1594 | 9114 | 49.9087 | -22.4 | -14.8 |  |  |  | 100.0002
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 90.3387 | 6.2925 | 1.4403 | 0.1098 | 0.1243 | 0.0012 | 0.0234 | 0.0174 | 0.0228 | 0.0089 | 1.4168 | 0.2038 | 0.7373 | 35.5352 | 8487 | 39.3296 | 9394 | 50.2674 | -24.5 | -17.4 |  |  |  | 99.9999
18 | 95.8204 | 2.2391 | 0.7241 | 0.1195 | 0.1198 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0178 | 0.0212 | 0.007 | 0.7179 | 0.1871 | 0.7015 | 34.3441 | 8203 | 38.0637 | 9091 | 49.8759 | -24.3 | -16.7 |  |  |  | 99.9999
19 | 95.6221 | 2.3792 | 0.759 | 0.1242 | 0.1245 | 0.0017 | 0.0254 | 0.0186 | 0.0208 | 0.0071 | 0.7167 | 0.2007 | 0.7031 | 34.4035 | 8217 | 38.1272 | 9107 | 49.9028 | -23.7 | -16.4 |  |  |  | 100
20 | 95.665 | 2.3606 | 0.7476 | 0.122 | 0.1216 | 0.0017 | 0.0244 | 0.0177 | 0.0189 | 0.0075 | 0.7164 | 0.1966 | 0.7026 | 34.3856 | 8213 | 38.108 | 9102 | 49.8948 | -23.4 | -16.8 | 0,0001 | 0.0011 |  | 100
21 | 95.6395 | 2.3721 | 0.7533 | 0.1234 | 0.1232 | 0.0017 | 0.025 | 0.0181 | 0.02 | 0.0078 | 0.7179 | 0.198 | 0.7029 | 34.3954 | 8215 | 38.1185 | 9104 | 49.8989 | -23.2 | -16.4 |  |  |  | 100
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 95.5493 | 2.4214 | 0.7652 | 0.1247 | 0.1252 | 0.0018 | 0.0253 | 0.0183 | 0.02 | 0.0081 | 0.7319 | 0.2087 | 0.7036 | 34.4093 | 8219 | 38.133 | 9108 | 49.8931 | -22.8 | -16.9 |  |  |  | 99.9999
25 | 95.4859 | 2.466 | 0.7887 | 0.1281 | 0.1292 | 0.0018 | 0.0265 | 0.0196 | 0.0216 | 0.0084 | 0.7208 | 0.2034 | 0.7042 | 34.4489 | 8228 | 38.1756 | 9118 | 49.9256 | -23.2 | -16.5 |  |  |  | 100
26 | 95.6785 | 2.3518 | 0.7458 | 0.1218 | 0.1223 | 0.0017 | 0.0249 | 0.0182 | 0.0202 | 0.0068 | 0.7052 | 0.2028 | 0.7026 | 34.3875 | 8213 | 38.1101 | 9102 | 49.8972 | -20.5 | -17.4 |  |  |  | 100
27 | 95.6926 | 2.3407 | 0.7414 | 0.1217 | 0.122 | 0.0017 | 0.0248 | 0.0181 | 0.0195 | 0.0067 | 0.71 | 0.2009 | 0.7025 | 34.3799 | 8211 | 38.1019 | 9100 | 49.8918 | -19.9 | -17.1 |  |  | відс. | 100.0001
28 | 95.6662 | 2.3597 | 0.7456 | 0.1222 | 0.1223 | 0.0017 | 0.0249 | 0.0181 | 0.0199 | 0.0069 | 0.7074 | 0.2051 | 0.7027 | 34.3878 | 8213 | 38.1104 | 9103 | 49.8947 | -23 | -18.2 |  |  |  | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 95.6651 | 2.3579 | 0.7445 | 0.122 | 0.122 | 0.0017 | 0.0249 | 0.0181 | 0.0203 | 0.0072 | 0.7134 | 0.2027 | 0.7027 | 34.3856 | 8213 | 38.108 | 9102 | 49.8921 | -20.9 | -13.7 |  |  |  | 99.9998
0
0
0
Керівник |  |  |  | Начальник Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
перелік ГРС на які поширюються результати контролю |  |  |  |  | ГРС Близнюки, ГРС Браілівка, ГРС Лозова,
ГРС Миколаївка, ГРС Панютине, ГРС Смирнівка, ПВВГ Панютине
з газопроводу |  | ШДКРІ |  | за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [6 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць), МДж/м3
| ГРС Близнюки | ГРС Браілівка | ГРС Лозова | ГРС Миколаївка | ГРС Панютине | ГРС Смирнівка | ПВВГ Панютине*
1 | 4722.9 | 5034 | 21337.77 | 1849.39 | 20987.21 | 2377.24 | 17934371 | 17990679.51 | 0 | 0
2 | 3897.78 | 4129.96 | 14590.28 | 1662.22 | 23442.57 | 1897.5 | 18427984.5 | 18477604.81 | 0 | 0
3 | 3099.57 | 3970.27 | 15355.58 | 1504.63 | 27293.28 | 1674.72 | 15282414 | 15335312.05 | 34.4982 | 34.4982
4 | 3020.63 | 4181.2 | 13698.89 | 1472.97 | 29753.52 | 1637.61 | 14479480.25 | 14533245.07 | 34.5224 | 34.5224
5 | 3805.17 | 5179.81 | 12095.73 | 2266.16 | 34723.56 | 1852.83 | 14692170.5 | 14752093.76 | 34.5127 | 34.5127
6 | 4248.22 | 5140.42 | 9749.18 | 2488.09 | 37090.46 | 1985.33 | 15095333.5 | 15156035.2 | 34.5041 | 34.5041
7 | 4368.8 | 5461.66 | 13190.64 | 2537.82 | 34428.56 | 2258.88 | 14536297 | 14598543.36 | 34.4948 | 34.4948
8 | 6349.6 | 5793.04 | 16537.24 | 2923.59 | 34538.65 | 3094.04 | 13732189.5 | 13801425.66 | 34.4948 | 0
9 | 7148.15 | 7326.82 | 20574.37 | 3799.92 | 40120.77 | 3588.27 | 14050173.42 | 14132731.72 | 34.4948 | 0
10 | 10250 | 8130.17 | 27195.62 | 4235.78 | 43234.48 | 3674.08 | 13912566.72 | 14009286.85 | 34.4884 | 34.4884
11 | 9572.27 | 6743.13 | 28285.29 | 3812.58 | 39934.88 | 3431.68 | 14450153 | 14541932.83 | 34.4968 | 34.4968
12 | 13198.35 | 9260.76 | 65483.07 | 5179.35 | 68221.8 | 4663.35 | 14995725.13 | 15161731.81 | 34.4494 | 34.4494
13 | 17300.66 | 12662.66 | 125264.03 | 5501.13 | 65931.58 | 6373.4 | 15837017 | 16070050.46 | 34.4339 | 34.4339
14 | 15895.17 | 11532.93 | 126959.42 | 6011.18 | 57272.94 | 6544.82 | 16009996.25 | 16234212.71 | 34.4339 | 0
15 | 15411.34 | 12140.85 | 136499.98 | 5970.16 | 66771.22 | 6916.55 | 15701807.25 | 15945517.35 | 34.4339 | 0
16 | 14238.17 | 12662.87 | 136981.97 | 6535.3 | 61783.33 | 6533.93 | 15884441.75 | 16123177.32 | 34.4339 | 0
17 | 14971.85 | 12983.51 | 141588.39 | 6518.89 | 70899.09 | 6835.25 | 16318080.75 | 16571877.73 | 35.5352 | 35.5352
18 | 14573.85 | 20442.81 | 156012.47 | 6677.93 | 61886.55 | 6818.3 | 16912148.75 | 17178560.66 | 34.3441 | 34.3441
19 | 16983.98 | 22957.38 | 155128.73 | 7390.98 | 74013.85 | 7747.72 | 16495699.17 | 16779921.81 | 34.4035 | 34.4035
20 | 17021.54 | 22492.95 | 162118.33 | 7456.92 | 76735.98 | 7915.97 | 17289580.05 | 17583321.74 | 34.3856 | 34.3856
21 | 18639.31 | 21325.19 | 164284.53 | 7197.16 | 69865.57 | 8216.8 | 16879749.5 | 17169278.06 | 34.3954 | 34.3954
22 | 17871.34 | 20332.78 | 159572.88 | 7133.78 | 59880.18 | 7832.97 | 15490075.25 | 15762699.18 | 34.3954 | 0
23 | 18477 | 20800.93 | 159235.42 | 7208.1 | 63793.93 | 7903.91 | 14447791.5 | 14725210.79 | 34.3954 | 0
24 | 17977.32 | 20421.02 | 158087.91 | 7450.98 | 65088 | 8019.99 | 15019112.75 | 15296157.97 | 34.4093 | 34.4093
25 | 22019.75 | 23417.15 | 156869.33 | 9615.86 | 72187.62 | 8557.84 | 15569284.5 | 15861952.05 | 34.4489 | 34.4489
26 | 22078.3 | 23489.04 | 158541.77 | 10456.72 | 80908.73 | 8884.5 | 16183582.25 | 16487941.31 | 34.3875 | 34.3875
27 | 21821.45 | 25180.47 | 136847.98 | 10683.19 | 68807.63 | 9168.31 | 16218176.25 | 16490685.28 | 34.3799 | 34.3799
28 | 22606.59 | 24861.75 | 157322.23 | 11000.3 | 84908.52 | 9428.17 | 17226990 | 17537117.56 | 34.3878 | 34.3878
29 | 22501.59 | 23977.37 | 160237.98 | 10841.35 | 88013.12 | 9901.44 | 17753389.75 | 18068862.6 | 34.3878 | 0
30 | 20042.81 | 23104.78 | 151633.66 | 8023.19 | 75284.09 | 8635.84 | 16636021.75 | 16922746.12 | 34.3878 | 0
31 | 23595.16 | 24301.27 | 153117.38 | 6696.57 | 80285.77 | 8467.57 | 16230313 | 16526776.72 | 34.3856 | 34.3856
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.3856 | 0
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.3856 | 0
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.3856 | 0
Загальний обсяг газу, м3 | 427708.62 | 449438.95 | 3114398.05 | 182102.19 | 1778087.44 | 182838.81 | 489692115.99 | 495826690.05 | 31.9366
* без врахування власних потреб
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата

## Лист1
Данные по объекту ГРС Близнецы (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Браиловка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Лозовая (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Николаевка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту FL600 (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Панютино (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Смирновка (осн.) за 10/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПЗГ (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 4722.9 | 428.54 | 2.81 | 11.37 |  | 1 | 5034 | 1132.256 | 3.23 | 10.62 |  | 1 | 21337.77 | 796.065 | 3.03 | 9.15 |  | 1 | 1849.39 | 503.183 | 2.73 | 11.5 |  | 1 | 1840.72 | 691.7 | 2.68 | 12.63 |  | 1 | 20987.21 | 103.016 | 3.36 | 7.19 | A | 1 | 2377.24 | 364.846 | 2.23 | 11.65 |  | 1 | 17934371 | 2065.158 | 45.7 | 14,36* | C
2 | 3897.78 | 290.2 | 2.8 | 10.95 |  | 2 | 4129.96 | 776.434 | 3.16 | 8.96 |  | 2 | 14590.28 | 366.42 | 2.98 | 9.7 |  | 2 | 1662.22 | 407.498 | 2.71 | 10.99 |  | 2 | 1654.14 | 622.4 | 2.67 | 12.17 |  | 2 | 23442.57 | 128.3 | 3.35 | 6.47 | A | 2 | 1897.5 | 233.98 | 2.22 | 10.12 | A | 2 | 18427984.5 | 2156.075 | 46.09 | 14,23* | BC
3 | 3099.57 | 183.265 | 2.81 | 12.59 | B | 3 | 3970.27 | 816.002 | 3.23 | 11.86 | B | 3 | 15355.58 | 406.337 | 2.97 | 9.31 | B | 3 | 1504.63 | 329.578 | 2.76 | 12.99 | B | 3 | 1497.83 | 555.8 | 2.73 | 14.24 | B | 3 | 27293.28 | 172.873 | 3.36 | 5.39 | AB | 3 | 1674.72 | 184.525 | 2.21 | 12.54 | AB | 3 | 15282414 | 1494.331 | 46,50* | 14,18* | ABC
4 | 3020.63 | 176.354 | 2.8 | 12.76 | B | 4 | 4181.2 | 882,612* | 3,13* | 10,48* | ABC | 4 | 13698.89 | 326.756 | 2.95 | 9.54 | B | 4 | 1472.97 | 334.605 | 2.73 | 12.55 | B | 4 | 1466.74 | 552.1 | 2.69 | 13.73 | B | 4 | 29753.52 | 208.847 | 3.33 | 5.31 | AB | 4 | 1637.61 | 173.783 | 2.2 | 12.14 | AB | 4 | 14479480.25 | 1304.608 | 47.21 | 14,16* | BC
5 | 3805.17 | 300.423 | 2.79 | 11.94 | B | 5 | 5179.81 | 1126.374 | 3.21 | 11.33 | B | 5 | 12095.73 | 263.182 | 2.93 | 9.63 | B | 5 | 2266.16 | 832.43 | 2.63 | 10.51 | B | 5 | 2251.46 | 887.7 | 2.55 | 11.63 | B | 5 | 34723.56 | 275.06 | 3.35 | 5.95 | AB | 5 | 1852.83 | 220.871 | 2.2 | 11.92 | B | 5 | 14692170.5 | 1327.64 | 47.48 | 14,11* | BC
6 | 4248.22 | 357.899 | 2.79 | 10.64 | B | 6 | 5140.42 | 1092.352 | 3.15 | 8.69 | B | 6 | 9749.18 | 172.137 | 2.92 | 8.41 | AB | 6 | 2488.09 | 991.98 | 2.64 | 8.11 | B | 6 | 2471 | 971 | 2.54 | 9.19 | B | 6 | 37090.46 | 304.124 | 3.32 | 4.88 | AB | 6 | 1985.33 | 248.018 | 2.19 | 9.11 | B | 6 | 15095333.5 | 1397.268 | 47.59 | 14,05* | ABC
7 | 4368.8 | 366.697 | 2.79 | 11.27 | B | 7 | 5461.66 | 1223.239 | 3.27 | 9.96 | B | 7 | 13190.64 | 308.269 | 2.94 | 8.19 | B | 7 | 2537.82 | 1015.449 | 2.65 | 8.39 | B | 7 | 2522.57 | 986.5 | 2.56 | 9.58 | B | 7 | 34428.56 | 277.709 | 3.36 | 5.38 | AB | 7 | 2258.88 | 331.002 | 2.2 | 9.92 | B | 7 | 14536297 | 1321.922 | 47.06 | 13,98* | BC
8 | 6349.6 | 828.611 | 2.77 | 11.45 |  | 8 | 5793.04 | 1685.469 | 3.2 | 11.41 |  | 8 | 16537.24 | 512.628 | 2.96 | 8.49 |  | 8 | 2923.59 | 1416.696 | 2.62 | 11.26 |  | 8 | 2903.43 | 1181.3 | 2.49 | 12.19 |  | 8 | 34538.65 | 274.479 | 3.36 | 6.55 | A | 8 | 3094.04 | 652.721 | 2.19 | 10.74 |  | 8 | 13732189.5 | 1166.687 | 47.23 | 14,01* | C
9 | 7148.15 | 977.664 | 2.77 | 6.31 |  | 9 | 7326.82 | 2503.308 | 3.27 | 7.9 | A | 9 | 20574.37 | 736.582 | 2.97 | 6.94 |  | 9 | 3799.92 | 2472.945 | 2.64 | 10.07 |  | 9 | 3747.74 | 1574 | 2.41 | 10.09 |  | 9 | 40120.77 | 354.657 | 3.29 | 3.46 | A | 9 | 3588.27 | 823.269 | 2.17 | 5.78 |  | 9 | 14050173.42 | 1233.711 | 46.76 | 13,93* | A C
10 | 10250 | 844,358* | 2,82* | 9,45* | ABC | 10 | 8130.17 | 2683.334 | 3.35 | 7.88 | B | 10 | 27195.62 | 1292.009 | 3.03 | 8.83 | B | 10 | 4235.78 | 2810.159 | 2.73 | 12.5 | B | 10 | 4170.08 | 1701.1 | 2.47 | 12.31 | B | 10 | 43234.48 | 410.377 | 3.34 | 6.56 | B | 10 | 3674.08 | 855.638 | 2.18 | 5.78 | B | 10 | 13912566.72 | 1211.144 | 46.78 | 13,92* | ABC
11 | 9572.27 | 97.167 | 2.77 | 8.65 | AB | 11 | 6743.13 | 1987.285 | 3.31 | 7.22 | B | 11 | 28285.29 | 1360.404 | 3.04 | 6.34 | B | 11 | 3812.58 | 2165.957 | 2.76 | 9.98 | B | 11 | 3759.85 | 1466 | 2.55 | 10 | B | 11 | 39934.88 | 342.303 | 3.33 | 5.56 | B | 11 | 3431.68 | 741.084 | 2.19 | 6.49 | B | 11 | 14450153 | 1300.905 | 46.87 | 13,85* | BC
12 | 13198.35 | 179.917 | 2.76 | 6.35 | B | 12 | 9260.76 | 1174,250* | 3,12* | 5,28* | ABC | 12 | 65483.07 | 2869,598* | 3,10* | 7,51* | ABC | 12 | 5369,22* | 974,174* | 2,71* | 8,29* | ABC | 12 | 5179.35 | 1960.4 | 2.59 | 8.13 | AB | 12 | 68221.8 | 956.917 | 3.39 | 3.59 | B | 12 | 4663.35 | 1362.957 | 2.2 | 2.9 | B | 12 | 14995725.13 | 1411.658 | 46.49 | 13,73* | ABC
13 | 17300.66 | 315.586 | 2.73 | 7.65 | B | 13 | 12662.66 | 84.501 | 3.01 | 5.67 | AB | 13 | 125264.03 | 1142.339 | 2.98 | 7.5 | B | 13 | 5593.52 | 572.007 | 2.72 | 8.69 | B | 13 | 5501.13 | 2045.7 | 2.66 | 8.08 | B | 13 | 65931.58 | 859.935 | 3.44 | 1.85 | B | 13 | 6373.4 | 673,610* | 2,16* | 3,68* | ABC | 13 | 15837017 | 1626.28 | 45.11 | 13,50* | ABC
14 | 15895.17 | 272.501 | 2.82 | 9.91 |  | 14 | 11532.93 | 70.759 | 3.07 | 6.23 | A | 14 | 126959.42 | 1162.958 | 3.02 | 7.81 |  | 14 | 6117.09 | 692.289 | 2.71 | 13.03 |  | 14 | 6011.18 | 2277.2 | 2.65 | 12.14 |  | 14 | 57272.94 | 657.87 | 3.41 | 4.69 | A | 14 | 6544.82 | 249.594 | 2.14 | 4.81 |  | 14 | 16009996.25 | 1727.338 | 43.49 | 13,38* | C
15 | 15411.34 | 245.843 | 2.85 | 10.16 |  | 15 | 12140.85 | 67.292 | 3.21 | 5.34 |  | 15 | 136499.98 | 1324.43 | 3.01 | 6.69 |  | 15 | 6068.94 | 691.254 | 2.73 | 12.44 |  | 15 | 5970.16 | 2252.1 | 2.66 | 11.82 |  | 15 | 66771.22 | 866.242 | 3.42 | 4.37 |  | 15 | 6916.55 | 280.654 | 2.16 | 6.69 |  | 15 | 15701807.25 | 1666.735 | 43.33 | 13,31* | C
16 | 14238.17 | 205.172 | 2.86 | 9.53 |  | 16 | 12662.87 | 77.057 | 3.15 | 4.5 | A | 16 | 136981.97 | 1315.356 | 3.04 | 5.22 |  | 16 | 6643.47 | 834.453 | 2.71 | 8.63 |  | 16 | 6535.3 | 2464.2 | 2.64 | 8.34 |  | 16 | 61783.33 | 749.062 | 3.38 | 3.77 |  | 16 | 6533.93 | 246.885 | 2.16 | 4.54 |  | 16 | 15884441.75 | 1694.942 | 43.56 | 13,20* | C
17 | 14971.85 | 237.347 | 2.85 | 8.59 | B | 17 | 12983.51 | 89.277 | 3.15 | 7.38 | AB | 17 | 141588.39 | 1477.184 | 3.04 | 9.94 | B | 17 | 6525.77 | 814.25 | 2.73 | 8.79 | B | 17 | 6518.89 | 2438.3 | 2.66 | 8.58 | B | 17 | 70899.09 | 1014.014 | 3.42 | 2.78 | B | 17 | 6835.25 | 280.718 | 2.17 | 6.75 | B | 17 | 16318080.75 | 1810.904 | 43.98 | 13,06* | ABC
18 | 14573.85 | 214.046 | 2.85 | 7.73 | B | 18 | 20442.81 | 207.718 | 3.09 | 5.57 | AB | 18 | 156012.47 | 1702.143 | 3.1 | 8.24 | B | 18 | 6784.79 | 845.184 | 2.72 | 7.75 | B | 18 | 6677.93 | 2498.6 | 2.64 | 7.45 | B | 18 | 61886.55 | 761.007 | 3.39 | 3.37 | B | 18 | 6818.3 | 268.106 | 2.15 | 2.65 | B | 18 | 16912148.75 | 1913.801 | 43.69 | 12,82* | BC
19 | 16983.98 | 309.676 | 2.84 | 6.17 | B | 19 | 22957.38 | 247.129 | 3.11 | 4.91 | B | 19 | 155128.73 | 1687.557 | 3.08 | 7.97 | B | 19 | 7523.87 | 1040.76 | 2.71 | 6.67 | B | 19 | 7390.98 | 2782.4 | 2.62 | 6.46 | B | 19 | 74013.85 | 1079.989 | 3.37 | 3.13 | B | 19 | 7747.72 | 350.1 | 2.15 | 5.89 | B | 19 | 16495699.17 | 1850.274 | 42.89 | 12,65* | ABC
20 | 17021.54 | 304.739 | 2.82 | 10.76 | B | 20 | 22492.95 | 234.987 | 3.09 | 5.28 | B | 20 | 162118.33 | 1839.953 | 3.08 | 6.57 | B | 20 | 7586.41 | 1061.14 | 2.71 | 6.46 | B | 20 | 7456.92 | 2807.3 | 2.62 | 6.3 | B | 20 | 76735.98 | 1154.088 | 3.41 | 2.6 | B | 20 | 7915.97 | 362.724 | 2.16 | 5.21 | B | 20 | 17289580.05 | 2059.43 | 42.34 | 12,48* | ABC
21 | 18639.31 | 367,967* | 2,81* | 7,39* | ABC | 21 | 21325.19 | 212.939 | 3.07 | 4.84 | AB | 21 | 164284.53 | 1870.164 | 3.11 | 6.75 | B | 21 | 7320.21 | 980.034 | 2.71 | 5.24 | B | 21 | 7197.16 | 2686.4 | 2.63 | 5.28 | B | 21 | 69865.57 | 956.818 | 3.43 | 1.92 | B | 21 | 8216.8 | 393.514 | 2.16 | 6.87 | B | 21 | 16879749.5 | 1204.034 | 41.96 | 12,59* | ABC
22 | 17871.34 | 333.583 | 2.81 | 7.86 |  | 22 | 20332.78 | 189.866 | 3.16 | 5.14 |  | 22 | 159572.88 | 1734.246 | 3.12 | 3.82 |  | 22 | 7260.74 | 959.864 | 2.71 | 4.36 |  | 22 | 7133.78 | 2651.9 | 2.63 | 4.45 |  | 22 | 59880.18 | 707.239 | 3.41 | 2.57 |  | 22 | 7832.97 | 355.928 | 2.16 | 6.84 |  | 22 | 15490075.25 | 961.96 | 42.75 | 12,54* | C
23 | 18477 | 352.838 | 2.82 | 6.49 |  | 23 | 20800.93 | 200.933 | 3.12 | 4.04 |  | 23 | 159235.42 | 1746.622 | 3.11 | 5.85 |  | 23 | 7340.16 | 993.564 | 2.72 | 3.07 |  | 23 | 7208.1 | 2671.5 | 2.63 | 3.18 |  | 23 | 63793.93 | 806.326 | 3.37 | 3.17 | A | 23 | 7903.91 | 361.94 | 2.16 | 6.13 |  | 23 | 14447791.5 | 833.538 | 42.95 | 12,44* | C
24 | 17977.32 | 336.307 | 2.81 | 9.42 | B | 24 | 20421.02 | 192.044 | 3.13 | 4.38 | B | 24 | 158087.91 | 1728.319 | 3.12 | 7.09 | B | 24 | 7588.56 | 1091.044 | 2.73 | 4.98 | B | 24 | 7450.98 | 2785.4 | 2.63 | 5.02 | B | 24 | 65088 | 852.515 | 3.38 | 2.44 | B | 24 | 8019.99 | 371.447 | 2.16 | 5.46 | B | 24 | 15019112.75 | 902.575 | 42.87 | 12,33* | BC
25 | 22019.75 | 496.107 | 2.8 | 6.48 | B | 25 | 23417.15 | 257.69 | 3.09 | 5.06 | AB | 25 | 156869.33 | 1712.99 | 3.1 | 7.16 | B | 25 | 9795.23 | 1793.226 | 2.71 | 5.88 | B | 25 | 9615.86 | 3703.9 | 2.55 | 5.9 | B | 25 | 72187.62 | 1017.78 | 3.38 | 2.86 | B | 25 | 8557.84 | 422.548 | 2.15 | 4.49 | B | 25 | 15569284.5 | 967.846 | 42.82 | 11,68* | ABC
26 | 22078.3 | 501.796 | 2.8 | 9.97 | B | 26 | 23489.04 | 259.637 | 3.1 | 6.05 | AB | 26 | 158541.77 | 1769.367 | 3.06 | 6.26 | B | 26 | 10648.75 | 2069.77 | 2.78 | 7.95 | B | 26 | 10456.72 | 3973.9 | 2.61 | 8.01 | B | 26 | 80908.73 | 1284.342 | 3.4 | 3.77 | B | 26 | 8884.5 | 458.552 | 2.15 | 5.11 | B | 26 | 16183582.25 | 1041.139 | 42.91 | 11,54* | BC
27 | 21821.45 | 485.922 | 2.79 | 7.37 | B | 27 | 25180.47 | 305.035 | 3.03 | 5.66 | B | 27 | 136847.98 | 1312.344 | 3.07 | 5.87 | B | 27 | 10868.92 | 2085.184 | 2.83 | 9.35 | B | 27 | 10683.19 | 3992.6 | 2.66 | 9.31 | B | 27 | 68807.63 | 958.395 | 3.36 | 4.9 | B | 27 | 9168.31 | 489.838 | 2.14 | 6.29 | B | 27 | 16218176.25 | 1041.422 | 42.96 | 11,43* | BC
28 | 22606.59 | 535.252 | 2.8 | 10.07 | B | 28 | 24861.75 | 299.261 | 3.04 | 6.91 | B | 28 | 157322.23 | 1739.673 | 3.05 | 5.92 | B | 28 | 11184.37 | 2212.353 | 2.83 | 9.12 | B | 28 | 11000.3 | 4131.6 | 2.64 | 9.05 | B | 28 | 84908.52 | 1418.175 | 3.37 | 4.38 | B | 28 | 9428.17 | 521.29 | 2.14 | 7.12 | B | 28 | 17226990 | 1188.075 | 42.5 | 11,31* | BC
29 | 22501.59 | 489.789 | 2.82 | 8.49 | B | 29 | 23977.37 | 256.794 | 3.04 | 4.24 | B | 29 | 160237.98 | 1682.334 | 3.02 | 5.17 | B | 29 | 11015.42 | 1970.212 | 2.82 | 3.7 | B | 29 | 10841.35 | 3983.2 | 2.65 | 3.78 | B | 29 | 88013.12 | 1420.964 | 3.39 | 3.26 | B | 29 | 9901.44 | 537.355 | 2.13 | 7.66 | B | 29 | 17753389.75 | 1168.676 | 42.28 | 11,22* | BC
30 | 20042.81 | 418.261 | 2.84 | 10.76 |  | 30 | 23104.78 | 256.986 | 3.06 | 3.42 |  | 30 | 151633.66 | 1625.794 | 3.03 | 5.86 |  | 30 | 8147.05 | 1153.121 | 2.85 | 3.82 |  | 30 | 8023.19 | 2848.3 | 2.75 | 3.87 |  | 30 | 75284.09 | 1112.914 | 3.38 | 4.19 |  | 30 | 8635.84 | 437.599 | 2.13 | 5.95 |  | 30 | 16636021.75 | 1093.559 | 43 | 11,16* | C
31 | 23595.16 | 571.791 | 2.83 | 7.24 | B | 31 | 24301.27 | 282.149 | 3.06 | 4.78 | B | 31 | 153117.38 | 1666.933 | 3.03 | 7.04 | AB | 31 | 6795.17 | 784.579 | 2.85 | 2.59 | B | 31 | 6696.57 | 2338.9 | 2.78 | 2.63 | B | 31 | 80285.77 | 1281.225 | 3.37 | 6.23 | B | 31 | 8467.57 | 420.424 | 2.12 | 4.89 | B | 31 | 16230313 | 1032.64 | 43.3 | 11,04* | BC
Итого | 427708,64* | 387,923* | 2,81* | 9,22* | ABC | Итого | 449438,98* | 673,386* | 3,14* | 6,81* | ABC | Итого | 3114398,05* | 1279,068* | 3,03* | 7,38* | ABC | Итого | 184730,78* | 1190,288* | 2,73* | 8,38* | ABC | Итого | 181834.59 | 68483.4 | 2.7 | 13.38 | AB | Итого | 1778087.46 | 734.437 | 3.37 | 4.28 | AB | Итого | 182838,80* | 441,146* | 2,17* | 6,97* | ABC | Итого | 489692115,98* | 1392.783 | 44,53* | 12,97* | ABC