{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ТОВ Вінницька птахофабрика","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ТОВ Вінницька птахофабрика","index":0,"n_rows":49,"n_cols":32,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,7,41,13],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[6,27,9,27],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[40,18,41,18],[40,0,40,7],[40,8,40,9],[40,11,40,12],[40,14,41,14],[8,21,9,21],[40,15,41,15],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[40,19,41,19],[8,16,9,16],[41,21,41,26],[6,28,9,28],[7,13,9,13],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[0,6,0,26],[1,6,1,26],[2,6,3,26],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[6,25,9,25],[6,26,9,26],[8,14,9,14],[8,22,9,22],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[8,15,9,15],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"65,1;93,1"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ТОВ \"Вінницька птахофабрика\", філія \"Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів\" Вінницької області"]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС Ладижин МХП, ГРС Четвертинівка МХП",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 812"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2016-11-01",null," по",{"$f":"EOMONTH(X5,0)","v":"2016-11-30"}]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Масова концентрація \nсірководню, мг/м3","Масова концентрація \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Маса механічних домішок, мг/м3","Обсяг газу, тис. м3 (обрахованого на вузлах обліку газу)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при ",null,null,null,null,null,null,"20/25ºС"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча, ккал/м3","Теплота згоряння нижча, МДж/м3","Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3","Теплота згоряння вища, ккал/м3","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3","Число Воббе вище,\nккал/м3","Число Воббе вище,\nМДж/м3","Число Воббе вище,\nкВт⋅год/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.600700000000003,1.7670999999999999,0.53100000000000003,8.2900000000000001E-2,8.2500000000000004E-2,2.5999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.2E-2,4.1999999999999997E-3,7.7000000000000002E-3,0.74690000000000001,0.14510000000000001,0.69399999999999995,8129,34.03,{"$f":"P11/3.6","v":9.4527777777777775},9012,37.729999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.480555555555554},11872,49.7,{"$f":"V11/3.6","v":13.805555555555555},-22,null,null,null,null,102.00726171875,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":100}]
[2,96.627099999999999,1.7496,0.52759999999999996,8.2299999999999998E-2,8.2400000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,1.7899999999999999E-2,1.2E-2,4.4999999999999997E-3,7.7000000000000002E-3,0.7379,0.1462,0.69389999999999996,8128,34.031599999999997,9.4532222222222213,9011,37.729300000000002,10.480361111111112,11872,49.706800000000001,13.807444444444444,-21.8,null,null,null,null,115.1625859375,100]
[3,96.600999999999999,1.7439,0.55379999999999996,8.4000000000000005E-2,8.48E-2,2E-3,1.7500000000000002E-2,1.2200000000000001E-2,4.3E-3,7.7000000000000002E-3,0.74129999999999996,0.14749999999999999,0.69420000000000004,8131,34.041800000000002,9.4560555555555563,9014,37.740099999999998,10.48336111111111,11873,49.710299999999997,13.808416666666666,-20.100000000000001,null,null,null,null,116.8835078125,99.999999999999986,{"$f":"IF(AD13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,96.627399999999994,1.7598,0.52780000000000005,8.0500000000000002E-2,7.9799999999999996E-2,3.0000000000000001E-3,1.6899999999999998E-2,1.1599999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,7.4999999999999997E-3,0.73329999999999995,0.14799999999999999,0.69379999999999997,8128,34.028599999999997,9.4523888888888887,9011,37.740099999999998,10.48336111111111,11872,49.706000000000003,13.807222222222222,-20.3,null,null,null,null,91.584621093750002,100,{"$f":"IF(AD14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.028599999999997,{"$f":"P15/3.6","v":9.4523888888888887},9011,37.740099999999998,{"$f":"S15/3.6","v":10.48336111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,102.01294140625001,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.028599999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.4523888888888887},9011,37.740099999999998,{"$f":"S16/3.6","v":10.48336111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,90.818335937499995,0," "]
[7,96.617500000000007,1.7727999999999999,0.52359999999999995,7.9799999999999996E-2,7.9299999999999995E-2,4.7000000000000002E-3,1.6799999999999999E-2,1.12E-2,4.4999999999999997E-3,7.6E-3,0.73350000000000004,0.1487,0.69389999999999996,8128,34.029899999999998,9.45275,9011,37.740099999999998,10.48336111111111,11872,49.706099999999999,13.80725,-18,null,null,null,null,128.18506640625,100.00000000000003,"ОК"]
[8,96.531999999999996,1.8326,0.54990000000000006,8.2900000000000001E-2,8.2799999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.1900000000000001E-2,3.5999999999999999E-3,7.7000000000000002E-3,0.72219999999999995,0.1532,0.6946,8137,34.07,9.4638888888888886,9020,37.740099999999998,10.48336111111111,11878,49.73,13.813888888888888,-17.5,null,null,null,null,122.19911328124999,100,"ОК"]
[9,96.637500000000003,1.7763,0.52190000000000003,7.8299999999999995E-2,7.7799999999999994E-2,1.8E-3,1.5800000000000002E-2,1.09E-2,3.5000000000000001E-3,8.0999999999999996E-3,0.72489999999999999,0.14330000000000001,0.69359999999999999,8127,34.026499999999999,9.4518055555555556,9010,37.740099999999998,10.48336111111111,11873,49.7117,13.808805555555555,-18,null,null,null,null,100.66039843749999,100.00010000000002," "]
[10,96.609300000000005,1.7937000000000001,0.52669999999999995,8.1500000000000003E-2,0.08,1.6999999999999999E-3,1.6400000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,3.0000000000000001E-3,7.7999999999999996E-3,0.72199999999999998,0.1467,0.69389999999999996,8130,34.0379,9.4549722222222226,9013,37.740099999999998,10.48336111111111,11875,49.717700000000001,13.810472222222222,-17.3,null,null,null,null,118.45963671875001,100.00010000000002," "]
[11,96.569900000000004,1.8229,0.53469999999999995,8.2699999999999996E-2,8.1699999999999995E-2,2.2000000000000001E-3,1.6899999999999998E-2,1.15E-2,4.5999999999999999E-3,7.7999999999999996E-3,0.71540000000000004,0.1497,0.69430000000000003,8134,34.0565,9.4601388888888884,9018,37.740099999999998,10.48336111111111,11878,49.729900000000001,13.813861111111111,-21.6,null,null,null,null,134.6451015625,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134,34.0565,{"$f":"P22/3.6","v":9.4601388888888884},9018,37.740099999999998,{"$f":"S22/3.6","v":10.48336111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,106.34018750000001,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134,34.0565,{"$f":"P23/3.6","v":9.4601388888888884},9018,37.740099999999998,{"$f":"S23/3.6","v":10.48336111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,93.307769531250003,0," "]
[14,96.598399999999998,1.7661,0.51600000000000001,8.0799999999999997E-2,8.0699999999999994E-2,2.2000000000000001E-3,1.67E-2,1.12E-2,4.3E-3,7.9000000000000008E-3,0.75480000000000003,0.16089999999999999,0.69399999999999995,8124,34.01,9.4472222222222211,9006,37.707500000000003,10.474305555555556,11865,49.676400000000001,13.798999999999999,-22.9,null,null,null,null,132.31365234374999,100,"ОК"]
[15,96.623199999999997,1.7663,0.52039999999999997,8.1500000000000003E-2,8.14E-2,1.8E-3,1.7000000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,7.7999999999999996E-3,0.73409999999999997,0.1512,0.69379999999999997,8127,34.025100000000002,9.4514166666666668,9010,37.722200000000001,10.478388888888889,11871,49.701099999999997,13.80586111111111,-22.3,null,null,null,null,127.30285546875,100,"ОК"]
[16,96.5488,1.8024,0.54579999999999995,8.6599999999999996E-2,8.7400000000000005E-2,1.9E-3,1.8100000000000002E-2,1.2699999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,7.9000000000000008E-3,0.72789999999999999,0.15620000000000001,0.6946,8135,34.0595,9.4609722222222228,9019,37.759099999999997,10.488638888888888,11876,49.7211,13.811416666666666,-22.3,null,null,null,null,104.81275390624999,99.999800000000022," "]
[17,96.516400000000004,1.8333999999999999,0.54710000000000003,8.5999999999999993E-2,8.5099999999999995E-2,1.8E-3,1.7500000000000002E-2,1.2200000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,7.7999999999999996E-3,0.7248,0.16339999999999999,0.69479999999999997,8136,34.063800000000001,9.4621666666666666,9020,37.7637,10.489916666666666,11875,49.720199999999998,13.811166666666665,-22.8,null,null,null,null,102.64088867187499,99.999900000000011," "]
[18,96.546599999999998,1.8231999999999999,0.55169999999999997,8.5199999999999998E-2,8.5000000000000006E-2,2.5999999999999999E-3,1.83E-2,1.2699999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,7.9000000000000008E-3,0.70950000000000002,0.1527,0.69469999999999998,8138,34.073999999999998,9.4649999999999999,9022,37.774900000000002,10.493027777777778,11880,49.740900000000003,13.816916666666668,-22.6,null,null,null,null,96.981066406249994,99.999899999999982," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.073999999999998,9.4649999999999999,9022,37.774900000000002,10.493027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,87.557388671875003,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.073999999999998,9.4649999999999999,9022,37.774900000000002,10.493027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,73.088074218749995,0," "]
[21,96.581199999999995,1.8006,0.53920000000000001,8.4000000000000005E-2,8.4099999999999994E-2,2.7000000000000001E-3,1.7600000000000001E-2,1.23E-2,3.0999999999999999E-3,9.1999999999999998E-3,0.71630000000000005,0.1497,0.69430000000000003,8134,34.055199999999999,9.4597777777777772,9018,37.754800000000003,10.487444444444446,11877,49.727899999999998,13.813305555555555,-22.3,null,null,null,null,126.82590234374999,100.00000000000001,"ОК"]
[22,96.600200000000001,1.8025,0.55310000000000004,8.5599999999999996E-2,8.6099999999999996E-2,1.8E-3,1.72E-2,1.2200000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,7.9000000000000008E-3,0.6865,0.14230000000000001,0.69430000000000003,8140,34.079099999999997,9.4664166666666656,9024,37.780900000000003,10.494694444444445,11885,49.762,13.822777777777777,-22,null,null,null,null,93.676455078125002,100.00000000000001,"ОК"]
[23,96.596900000000005,1.8139000000000001,0.55589999999999995,8.6900000000000005E-2,8.6999999999999994E-2,1.8E-3,1.78E-2,1.24E-2,3.3999999999999998E-3,8.2000000000000007E-3,0.67559999999999998,0.14000000000000001,0.69430000000000003,8142,34.088900000000002,9.4691388888888888,9026,37.791499999999999,10.497638888888888,11888,49.774500000000003,13.82625,-21.8,null,null,null,null,124.7327734375,99.999800000000008,{"$f":"IF(AD33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.667699999999996,1.7735000000000001,0.54100000000000004,8.4500000000000006E-2,8.3900000000000002E-2,2.3999999999999998E-3,1.6500000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,7.7000000000000002E-3,0.66879999999999995,0.1384,0.69369999999999998,8137,34.068300000000001,9.4634166666666673,9021,37.769500000000001,10.491527777777778,11887,49.766599999999997,13.824055555555555,-22.5,null,null,null,null,118.0699765625,99.999899999999997," "]
[25,96.6935,1.7432000000000001,0.52290000000000003,8.3000000000000004E-2,8.2900000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,1.6899999999999998E-2,1.1900000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,7.7999999999999996E-3,0.69099999999999995,0.14080000000000001,0.69350000000000001,8131,34.041600000000003,9.4560000000000013,9014,37.740600000000001,10.483499999999999,11880,49.738399999999999,13.816222222222221,-22.3,null,0,0,0,126.558375,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8131,34.041600000000003,9.4560000000000013,9014,37.740600000000001,10.483499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,105.6779921875,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8131,34.041600000000003,9.4560000000000013,9014,37.740600000000001,10.483499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,87.989603515625006,0," "]
[28,96.644599999999997,1.7572000000000001,0.53100000000000003,8.3299999999999999E-2,8.43E-2,4.0000000000000001E-3,1.6899999999999998E-2,1.18E-2,5.1000000000000004E-3,7.7999999999999996E-3,0.70340000000000003,0.1507,0.69389999999999996,8132,34.046300000000002,9.4573055555555552,9015,37.7453,10.484805555555555,11877,49.728400000000001,13.813444444444444,-21,null,null,null,null,102.62020703125,100.0001," "]
[29,96.602000000000004,1.7722,0.55210000000000004,8.3799999999999999E-2,8.6800000000000002E-2,1.9E-3,1.72E-2,1.23E-2,3.8999999999999998E-3,7.7000000000000002E-3,0.70679999999999998,0.15340000000000001,0.69430000000000003,8135,34.058599999999998,9.4607222222222216,9018,37.758499999999998,10.488472222222221,11878,49.732500000000002,13.814583333333333,-22.2,null,null,null,null,113.071625,100.0001," "]
[30,96.629800000000003,1.7455000000000001,0.54779999999999995,8.4099999999999994E-2,8.7400000000000005E-2,2.5000000000000001E-3,1.7600000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,3.7000000000000002E-3,7.7000000000000002E-3,0.71179999999999999,0.14940000000000001,0.69410000000000005,8133,34.049999999999997,9.4583333333333321,9017,37.75,10.486111111111111,11877,49.728400000000001,13.813444444444444,-22.9,null,null,null,null,112.0516171875,100.0001," "]
["Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р.",null,null,null,null,null,null,null,"Гелій",null,0,"Водень",null,0,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":8132.4766134728479},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":34.048610079174864},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":9.457947244215239},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":9015.8579288967194},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":37.747455333155138},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T40,AC11:AC40)/SUM(AC11:AC40)","v":10.485404259209757}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всього  -  обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ:",null,null,null,null,null,null,3258.0430000000001]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                       Омельченко Ю.В.                                                      07.12.2016"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                           Стук О.В.                                                                  07.12.2016"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту Гайсинського ЛВУМГ                                                                                            Гнатишин І.В.                                                            07.12.2016"]
[null,null,"Служба ОНПТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]