## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №01-5
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Вінницягаз" Вінницької обл. | [11 empty] | Маршрут № 811
Барський п/м Барського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Могилів-Подільський
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" | [11 empty] | за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. М3(обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.89 | 34.5909 | 9.6086 | 9158.81 | 38.3461 | 10.6517 | [8 empty] | 83.9676
2 | 96.1366 | 2.1136 | 0.6488 | 0.1024 | 0.0989 | 0.0012 | 0.0193 | 0.0129 | 0.0126 | 0.0055 | 0.6871 | 0.1612 | 0.6982 | 8179 | 34.5909 | 9.6086 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | 11911.79 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 80.4408
3 | [13 empty] | 8179 | 34.59 | 9.6083 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 78.9273
4 | [13 empty] | 8179 | 34.59 | 9.6083 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 86.1794
5 | [13 empty] | 8179 | 34.59 | 9.6083 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 85.7407
6 | [13 empty] | 8179 | 34.59 | 9.6083 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 79.0013
7 | [13 empty] | 8179 | 34.59 | 9.6083 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 72.1299
8 | 96.0771 | 2.1498 | 0.6729 | 0.1058 | 0.1022 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0131 | 0.0124 | 0.006 | 0.6754 | 0.1642 | 0.6989 | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | 11916.93 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 77.0768
9 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 75.2313
10 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 84.7306
11 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 84.3705
12 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 88.1943
13 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 93.8726
14 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 101.9999
15 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 102.0931
16 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 106.2843
17 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 105.2136
18 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 92.5189
19 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 85.971
20 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 89.6322
21 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 97.647
22 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 96.8128
23 | [13 empty] | 8185.94 | 34.2729 | 9.5202 | 9077.43 | 38.0054 | 10.5571 | [8 empty] | 97.3886
24 | 96.276 | 2.029 | 0.626 | 0.0991 | 0.0963 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0124 | 0.0109 | 0.006 | 0.6728 | 0.1515 | 0.6971 | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | 11910.07 | 49.87 | 13.8528 | -10.9 |  | відсутн | відсутн | відсутн | 98.5916
25 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 96.7241
26 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 94.3633
27 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 95.5811
28 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 100.0064
29 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 108.0104
30 | [13 empty] | 8170.54 | 34.2084 | 9.5023 | 9060.98 | 37.9365 | 10.5379 | [8 empty] | 109.9768
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8183.102 | 34.3218 | 9.5338 | 9074.4032 | 37.992 | 10.5533 | [6 empty] | Всього: |  | 2746.169
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [12 empty] | Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
| Начальник Барського ЛВУМГ | [11 empty] | Мандра В.В. | [7 empty] | 2016-12-01
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Барського промислового майданчика | [11 empty] | Ільницька Г.О. | [7 empty] | 2016-12-01
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Економіст із збуту І категорії | [11 empty] | Мандра С.В. | [7 empty] | 2016-12-01
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата