## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ "
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз" від ГРС : Горохів,Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Дашава-Мінськ | [6 empty] | за період з 01 листопада по 30 листопада 2016 року. | [10 empty] | Маршрут №209
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.096 | 2.121 | 0.655 | 0.102 | 0.098 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.703 | 0.18 | 0.6985 | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 183.465 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 148.503 | 0
3 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 154.856 | 0
4 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 166.427 | 0
5 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 179.796 | 0
6 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 156.999 | 0
7 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9061 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 161.958 | 0
8 | 96.185 | 2.066 | 0.635 | 0.102 | 0.097 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.705 | 0.165 | 0.6977 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9056 | 37.91 | 10.53 | 11898 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 158.098 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9056 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 165.786 | 0
10 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9056 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 177.95 | 0
11 | 95.972 | 2.171 | 0.669 | 0.104 | 0.103 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.723 | 0.21 | 0.6995 | 8171 | 34.24 | 9.51 | 9063 | 37.95 | 10.54 | 11893 | 49.79 | 13.83 | [5 empty] | 183.463 | 100 | ОК
12 | [13 empty] | 8171 | 34.24 | 9.51 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 200.096 | 0
13 | [13 empty] | 8171 | 34.24 | 9.51 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 210.453 | 0
14 | [13 empty] | 8171 | 34.24 | 9.51 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 179.292 | 0
15 | 96.221 | 2.049 | 0.63 | 0.1 | 0.096 | 0 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.695 | 0.164 | 0.6975 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11898 | 49.82 | 13.83 | [5 empty] | 190.628 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 193.484 | 0
17 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 182.451 | 0
18 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 162.262 | 0
19 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 153.846 | 0
20 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 158.886 | 0
21 | 94.128 | 2.974 | 0.767 | 0.104 | 0.116 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.005 | 1.016 | 0.836 | 0.7147 | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5 | 11755 | 49.22 | 13.7 | [5 empty] | 170.595 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5 | [8 empty] | 182.736 | 0
23 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5 | [8 empty] | 184.113 | 0
24 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5 | [8 empty] | 176.373 | 0
25 | 90.5089 | 4.6482 | 1.0778 | 0.1195 | 0.1793 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0342 | 0.0284 | 0.0052 | 1.5655 | 1.7842 | 0.7448 | 8226.26 | 34.44 | 9.57 | 9112.81 | 38.15 | 10.6 | 11588.26 | 48.52 | 13.48 | [5 empty] | 177.752 | 100 | ОК
26 | [13 empty] | 8226.26 | 34.44 | 9.57 | 9112.81 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 186.246 | 0
27 | [13 empty] | 8226.26 | 34.44 | 9.57 | 9112.81 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 186.327 | 0
28 | [13 empty] | 8226.26 | 34.44 | 9.57 | 9112.81 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 212.435 | 0
29 | 92.411 | 3.698 | 0.912 | 0.113 | 0.152 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 0.056 | 0.006 | 1.288 | 1.293 | 0.7301 | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 | 11675 | 48.88 | 13.58 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. | 226.874 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 220.874 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8181.9428 | 34.262 | 9.5168 | 9068.4109 | 37.9685 | 10.5428 | [6 empty] | Всього |  | 5373.391
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.