## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз" від ГРС :
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ | [6 empty] | Прилуцьке ( нитка м. Луцьк, нитка м. Ківерці), Рокині, Рожище, Торчин, Переспа, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Нововолинськ, Іваничі,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Селець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [6 empty] | Устилуг, Любешів, Ковель (нитка м. Ковель, нитка АГНКС ТзОВ "Трансгазіндастрі", нитка с. Люблинець), АГНКС-Ковель, АГНКС-Володимир-Волинський
[7 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина ІІ,ІІІ | [5 empty] | за період з 01 листопада по 30 листопада 2016 року. | [11 empty] | Маршрут № 207
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 13,8- |  |  |  |  | 953.255 | 0
2 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 11,8- |  |  |  |  | 946.581 | 0
3 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 13,0- |  |  |  |  | 1007.77 | 0
4 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 12,9- |  |  |  |  | 1149.943 | 0
5 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 14,5- |  |  |  |  | 1200.35 | 0
6 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 11,6- |  |  |  |  | 1077.815 | 0
7 | 93.225 | 3.358 | 0.814 | 0.105 | 0.127 | 0.001 | 0.03 | 0.022 | 0.026 | 0.005 | 1.134 | 1.153 | 0.7227 | 8176 | 34.23 | 9.51 | 9059 | 37.93 | 10.54 | 11695 | 48.96 | 13.6 | 9,2- |  |  |  |  | 1056.265 | 100 | ОК
8 | 95.573 | 2.331 | 0.679 | 0.104 | 0.106 | 0 | 0.024 | 0.019 | 0.02 | 0.004 | 0.78 | 0.36 | 0.7032 | 8179 | 34.24 | 9.51 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11863 | 49.67 | 13.8 | 10,7- |  |  |  |  | 1095.568 | 100 | ОК
9 | 92.426 | 3.741 | 0.866 | 0.105 | 0.132 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.025 | 0.005 | 1.221 | 1.421 | 0.7293 | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | 11646 | 48.76 | 13.54 | 10,6- |  |  |  |  | 1191.993 | 100 | ОК
10 | 96.125 | 2.1 | 0.642 | 0.101 | 0.098 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.705 | 0.184 | 0.6982 | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | 11896 | 49.81 | 13.84 | 10,3- |  |  |  |  | 1275.177 | 100 | ОК
11 | 90.245 | 4.678 | 0.992 | 0.111 | 0.164 | 0.002 | 0.043 | 0.033 | 0.037 | 0.007 | 1.575 | 2.113 | 0.7476 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.28 | 10.36 | 11507 | 48.18 | 13.38 | 8,4- |  |  |  |  | 1395.956 | 100 | ОК
12 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.28 | 10.36 |  |  |  | 3,2- |  |  |  |  | 1723.116 | 0
13 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.28 | 10.36 |  |  |  | 2,2- |  |  |  |  | 1776.505 | 0
14 | 90.399 | 4.607 | 1.107 | 0.122 | 0.189 | 0.003 | 0.05 | 0.039 | 0.066 | 0.005 | 1.551 | 1.862 | 0.7473 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11579 | 48.48 | 13.47 | 1,5- |  |  |  |  | 1738.031 | 100 | ОК
15 | 92.554 | 3.62 | 0.898 | 0.107 | 0.15 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 0.04 | 0.005 | 1.254 | 1.301 | 0.7288 | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 | 11670 | 48.86 | 13.57 | 3,3- |  |  |  |  | 1735.738 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 |  |  |  | 4,5- |  |  |  |  | 1738.569 | 0
17 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 |  |  |  | 4,3- |  |  |  |  | 1671.855 | 0
18 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 |  |  |  | 4,9- |  |  |  |  | 1558.433 | 0
19 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 |  |  |  | 59- |  |  |  |  | 1540.832 | 0
20 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9078 | 38.01 | 10.56 |  |  |  | 6,5- |  |  |  |  | 1522.058 | 0
21 | 94.139 | 2.998 | 0.808 | 0.11 | 0.13 | 0.001 | 0.029 | 0.022 | 0.021 | 0.005 | 0.984 | 0.753 | 0.715 | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | 11787 | 49.35 | 13.71 | 6,8- |  |  |  |  | 1556.285 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,2- |  |  |  |  | 1632.126 | 0
23 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 7,8- |  |  |  |  | 1634.656 | 0
24 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,0- |  |  |  |  | 1624.036 | 0
25 | 95.894 | 2.167 | 0.644 | 0.103 | 0.101 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.021 | 0.005 | 0.744 | 0.29 | 0.7005 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11872 | 49.71 | 13.81 | 8,2- |  |  |  |  | 1610.206 | 100 | ОК
26 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 8,9- |  |  |  |  | 1678.296 | 0
27 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 |  |  |  | 8,3- |  |  |  |  | 1665.668 | 0
28 | 92.459 | 3.728 | 0.94 | 0.122 | 0.162 | 0.002 | 0.038 | 0.029 | 0.046 | 0.005 | 1.245 | 1.224 | 0.7296 | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | 11699 | 48.98 | 13.61 | 7,7- |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. | 1775.963 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 7,8- |  |  |  |  | 1910.313 | 0
30 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 8,2- |  |  |  |  | 1910.727 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8190.6886 | 34.293 | 9.5246 | 9074.4652 | 37.92 | 10.5337 | [6 empty] | Всього |  | 44221.149
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.