## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | маршрут № 608
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС 1 м.Запоріжжя, ГРС с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС с.Сергіївка,
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [7 empty] | Газопроводи ШДО, ШДКРІ, газопровід -відвід до ГРС-1 м.Запоріжжя (1-а, 2-а нитки) за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 94.9498 | 2.7306 | 0.8699 | 0.1306 | 0.1459 | 0.0015 | 0.0315 | 0.0252 | 0.0174 | 0.0085 | 0.8601 | 0.229 | 0.7082 |  | 34.525 | 9.5903 |  | 38.255 | 10.6264 |  | 49.8899 | 13.8583 | [5 empty] | 1747.793 | 100 | ОК
2 | 94.9439 | 2.735 | 0.8755 | 0.1328 | 0.1479 | 0.0015 | 0.0319 | 0.0252 | 0.0169 | 0.0077 | 0.8501 | 0.2316 | 0.7083 |  | 34.535 | 9.5931 |  | 38.266 | 10.6294 |  | 49.899 | 13.8608 | -19.2 | -14.7 |  |  |  | 1786.5568 | 100 | ОК
3 | 95.0881 | 2.6577 | 0.8558 | 0.1296 | 0.1437 | 0.0018 | 0.0309 | 0.0248 | 0.0119 | 0.007 | 0.8287 | 0.22 | 0.7071 |  | 34.5 | 9.5833 |  | 38.23 | 10.6194 |  | 49.898 | 13.8606 |  |  | < 0,1 | 3.7 |  | 1601.4471 | 100 | ОК
4 | 95.007 | 2.7031 | 0.8626 | 0.1305 | 0.1441 | 0.0015 | 0.0306 | 0.0245 | 0.0132 | 0.01 | 0.8468 | 0.2262 | 0.7077 |  | 34.51 | 9.5861 |  | 38.239 | 10.6219 |  | 49.888 | 13.8578 | [5 empty] | 1715.7071 | 100.0001
5 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 1648.6195 | 0
6 | [14 empty] | 34.51 | 9.5861 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 1577.1785 | 0
7 | 95.1311 | 2.6317 | 0.8355 | 0.1237 | 0.1381 | 0.0015 | 0.0303 | 0.0236 | 0.0097 | 0.0096 | 0.8451 | 0.2202 | 0.7065 |  | 34.4648 | 9.5736 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 49.866 | 13.8517 |  |  |  |  | відсутні | 1473.9976 | 100.0001
8 | 94.6565 | 2.9502 | 0.9393 | 0.1406 | 0.1624 | 0.0008 | 0.0334 | 0.0287 | 0.0114 | 0.0116 | 0.8133 | 0.2518 | 0.7107 |  | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.965 | 13.8792 | [5 empty] | 1463.9979 | 100 | ОК
9 | 94.9866 | 2.7655 | 0.8799 | 0.1332 | 0.142 | 0.0013 | 0.03 | 0.0233 | 0.0098 | 0.0094 | 0.7883 | 0.2305 | 0.7078 |  | 34.548 | 9.5967 |  | 38.28 | 10.6333 |  | 49.9355 | 13.871 | -19.3 | -13.2 |  |  |  | 1616.7296 | 99.9998
10 | 95.4336 | 2.5342 | 0.8023 | 0.1234 | 0.1238 | 0.001 | 0.0253 | 0.0193 | 0.0077 | 0.0091 | 0.7103 | 0.2097 | 0.7042 |  | 34.447 | 9.5686 |  | 38.17 | 10.6028 |  | 49.9248 | 13.868 | [5 empty] | 1758.5753 | 99.9997
11 | 95.1471 | 2.7037 | 0.8575 | 0.1318 | 0.1333 | 0.0011 | 0.0268 | 0.0201 | 0.0078 | 0.0094 | 0.7331 | 0.2284 | 0.7065 |  | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.947 | 13.8742 | [5 empty] | 1885.0554 | 100.0001
12 | [14 empty] | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 1697.5327 | 0
13 | [14 empty] | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 1685.62 | 0
14 | 95.2153 | 2.5827 | 0.8317 | 0.1243 | 0.1392 | 0.0014 | 0.0305 | 0.0247 | 0.0115 | 0.0098 | 0.8118 | 0.2171 | 0.7061 |  | 34.467 | 9.5742 |  | 38.193 | 10.6092 |  | 49.8847 | 13.8569 | [5 empty] | 1967.2646 | 100 | ОК
15 | 95.2513 | 2.5552 | 0.8239 | 0.1255 | 0.1397 | 0.0012 | 0.0294 | 0.0232 | 0.0102 | 0.0112 | 0.8136 | 0.2155 | 0.7057 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.177 | 10.6047 |  | 49.875 | 13.8542 |  |  | 0.1 | 4.7 |  | 2197.4248 | 99.9999
16 | 95.5324 | 2.3992 | 0.7813 | 0.1238 | 0.1328 | 0.0014 | 0.0302 | 0.0235 | 0.0144 | 0.0101 | 0.7503 | 0.2005 | 0.7038 |  | 34.416 | 9.56 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.89 | 13.8583 | -19.3 | -14.1 |  |  |  | 2326.3331 | 99.9999
17 | 94.9956 | 2.6767 | 0.8604 | 0.1284 | 0.146 | 0.0014 | 0.032 | 0.0254 | 0.0183 | 0.0095 | 0.8825 | 0.2238 | 0.7078 |  | 34.5 | 9.5833 |  | 38.229 | 10.6192 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1983.1247 | 100 | ОК
18 | 95.0171 | 2.647 | 0.8502 | 0.126 | 0.1446 | 0.0013 | 0.0307 | 0.0251 | 0.0294 | 0.0095 | 0.8824 | 0.2366 | 0.7079 |  | 34.49 | 9.5806 |  | 38.22 | 10.6167 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 1848.067 | 99.9999
19 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.22 | 10.6167 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 1803.3691 | 0
20 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.22 | 10.6167 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 1820.2721 | 0
21 | 95.1944 | 2.5646 | 0.8285 | 0.1252 | 0.1434 | 0.0014 | 0.0323 | 0.0255 | 0.0102 | 0.0099 | 0.8523 | 0.2124 | 0.7062 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.178 | 10.605 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 1944.5885 | 100.0001
22 | 94.8219 | 2.806 | 0.9039 | 0.1369 | 0.1557 | 0.0014 | 0.0346 | 0.0268 | 0.0193 | 0.0093 | 0.8524 | 0.232 | 0.7095 |  | 34.58 | 9.6056 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.93 | 13.8694 |  |  |  |  | відсутні | 1950.0047 | 100.0002
23 | 94.9257 | 2.7394 | 0.885 | 0.1343 | 0.1525 | 0.0014 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0176 | 0.0095 | 0.8497 | 0.2252 | 0.7086 |  | 34.55 | 9.5972 |  | 38.28 | 10.6333 |  | 49.91 | 13.8639 | -23 | -16.5 |  |  |  | 1851.0705 | 99.9999
24 | 95.0611 | 2.6404 | 0.8498 | 0.1273 | 0.1468 | 0.0014 | 0.0324 | 0.0254 | 0.0149 | 0.0091 | 0.8714 | 0.22 | 0.7073 |  | 34.486 | 9.5794 |  | 38.21 | 10.6139 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1907.4295 | 100 | ОК
25 | 94.2747 | 3.0516 | 0.9205 | 0.1261 | 0.1517 | 0.0013 | 0.0316 | 0.0252 | 0.0161 | 0.009 | 1.1549 | 0.2373 | 0.7122 |  | 34.53 | 9.5917 |  | 38.26 | 10.6278 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1815.3237 | 100 | ОК
26 | [14 empty] | 34.53 | 9.5917 |  | 38.26 | 10.6278 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1802.1916 | 0
27 | [14 empty] | 34.53 | 9.5917 |  | 38.26 | 10.6278 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1598.0415 | 0
28 | 93.4009 | 3.4427 | 0.9182 | 0.1116 | 0.14 | 0.001 | 0.027 | 0.0218 | 0.0088 | 0.0102 | 1.6811 | 0.2366 | 0.7162 |  | 34.42 | 9.5611 |  | 38.13 | 10.5917 |  | 49.45 | 13.7361 | [5 empty] | 1641.6533 | 99.9999
29 | 93.5716 | 3.3529 | 0.9118 | 0.1083 | 0.1346 | 0.0009 | 0.0292 | 0.0234 | 0.0124 | 0.0105 | 1.5977 | 0.2467 | 0.7154 |  | 34.42 | 9.5611 |  | 38.13 | 10.5917 |  | 49.48 | 13.7444 |  |  | < 0,1 | 1.5 |  | 1966.4349 | 100 | ОК
30 | 94.4009 | 2.8659 | 0.8234 | 0.1063 | 0.1313 | 0.0012 | 0.0281 | 0.0226 | 0.0125 | 0.0093 | 1.3837 | 0.2146 | 0.7099 |  | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.54 | 13.7611 | -23.4 | -17.5 |  |  |  | 2046.7138 | 99.9998
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.4926 | 9.5813 | 0 | 38.22 | 10.6167 | [6 empty] | Всього* : |  | 53985.907
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [11 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [11 empty] | Огородник Ю.В.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC11: покази потокового приладу
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-1м.Запоріжжя | ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну | ГРС-с.Сергіївка
| 1 | 1714980.44 | 2831.19 | 29981.34 | 1747792.97 | 34.814
| 2 | 1751714.2 | 2976.2 | 31866.38 | 1786556.78 | 34.84
| 3 | 1569872.25 | 2747.23 | 28827.67 | 1601447.15 | 34.84
| 4 | 1684842.39 | 2651.93 | 28212.78 | 1715707.1 | 34.84
| 5 | 1617338.44 | 2770.48 | 28510.57 | 1648619.49 | 34.226
| 6 | 1545512.63 | 2553.51 | 29112.39 | 1577178.53 | 34.18
| 7 | 1451010.31 | 1838.13 | 21149.13 | 1473997.57 | 34.2806
| 8 | 1441588.44 | 1745.83 | 20663.68 | 1463997.95 | 34.26
| 9 | 1596175.13 | 1564.9 | 18989.54 | 1616729.57 | 34.2667
| 10 | 1737119.32 | 1708.11 | 19747.92 | 1758575.35 | 34.2667
| 11 | 1857456.19 | 2472.23 | 25126.95 | 1885055.37 | 34.2667
| 12 | 1667473.07 | 2638.88 | 27420.75 | 1697532.7 | 34.68
| 13 | 1653377.75 | 2523.63 | 29718.67 | 1685620.05 | 34.67
| 14 | 1935777.34 | 2708.57 | 28778.7 | 1967264.61 | 34.53
| 15 | 2163504.88 | 2963.08 | 30956.81 | 2197424.77 | 34.68
| 16 | 2291541.37 | 3162.83 | 31628.94 | 2326333.14 | 34.59
| 17 | 1947245.13 | 3123.32 | 32756.24 | 1983124.69 | 34.59
| 18 | 1811177.88 | 3226.28 | 33662.86 | 1848067.02 | 34.59
| 19 | 1762626 | 3431.19 | 37311.91 | 1803369.1 | 34.62
| 20 | 1779162.81 | 3493.13 | 37616.16 | 1820272.1 | 34.56
| 21 | 1904779.57 | 3449.83 | 36359.07 | 1944588.47 | 34.46
| 22 | 1908000.19 | 3526.72 | 38477.79 | 1950004.7 | 34.57
| 23 | 1808929.07 | 3493.09 | 38648.36 | 1851070.52 | 34.52
| 24 | 1862972.69 | 3899.21 | 40557.6 | 1907429.5 | 34.52
| 25 | 1772489.06 | 3692.32 | 39142.3 | 1815323.68 | 34.52
| 26 | 1760950.38 | 3386.39 | 37854.81 | 1802191.58 | 35.03
| 27 | 1558522.56 | 3205.97 | 36312.93 | 1598041.46 | 34.69
| 28 | 1605369.94 | 2995.13 | 33288.25 | 1641653.32 | 34.67
| 29 | 1926771.44 | 3300.49 | 36362.99 | 1966434.92 | 34.6
| 30 | 2001770.57 | 3750.43 | 41192.77 | 2046713.77 | 34.53
| Загальний обсяг газу, м3 | 53090051.44 | 87830.23 | 950236.26 | 54128117.93 | 34.5613
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Турбодетандер (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Терновка (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.07 | 0.4 | B | 1 | 1158360.88 | 2590.768 | 43.35 | 16.24 | B | 1 | 556619.56 | 292.041 | 43.35 | 19.73 | B | 1 | 0 | 0 | 6.44 | 1.58 | AB | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 0.75 | B | 1 | 29981.34 | 1053.273 | 3.51 | 0.57 | B | 1 | 2831.19 | 828.488 | 3.08 | 0.74 | B | 1714980.44 | 1747792.97
2 | 0 | 0 | 1.06 | 3.52 | AB | 2 | 1101315.75 | 2359.463 | 43.15 | 16.21 | AB | 2 | 650396.44 | 402.226 | 43.15 | 18.96 | B | 2 | 0 | 0 | 4.84 | 3.48 | AB | 2 | 2.01 | 0,000* | 2.94 | 3.64 | ABC | 2 | 31866.38 | 1207.918 | 3.47 | 0.76 | B | 2 | 2976.2 | 926.896 | 3.08 | 3.09 | B | 1751714.2 | 1786556.78
3 | 0 | 0 | 1.06 | 5.36 | AB | 3 | 904663.06 | 1587.013 | 43.52 | 15.92 | B | 3 | 665209.19 | 426.859 | 43.52 | 20.76 | AB | 3 | 0 | 0 | 5.9 | 5.93 | AB | 3 | 0 | 0 | 3.37 | 5.35 | B | 3 | 28827.67 | 967.76 | 3.53 | 1.21 | B | 3 | 2747.23 | 789.908 | 3.1 | 5.71 | B | 1569872.25 | 1601447.15
4 | 17.64 | 0,002* | 1,27* | 4,02* | ABC | 4 | 908582.44 | 1590,180* | 43,52* | 16,38* | ABC | 4 | 776242.31 | 571,150* | 43,52* | 20,93* | ABC | 4 | 0 | 0 | 5.83 | 5.13 | AB | 4 | 0 | 0 | 3.37 | 4.57 | B | 4 | 28212.78 | 924.097 | 3.55 | 1.71 | B | 4 | 2651.93 | 726.599 | 3.07 | 2.93 | B | 1684842.39 | 1715707.1
5 | 0 | 0 | 1.07 | 2.12 |  | 5 | 929305.13 | 1673.305 | 43.28 | 16.31 |  | 5 | 688033.31 | 451.067 | 43.28 | 22.16 |  | 5 | 0 | 0 | 5.74 | 2.6 | A | 5 | 0 | 0 | 3.38 | 1.99 |  | 5 | 28510.57 | 942.299 | 3.56 | 2.55 |  | 5 | 2770.48 | 803.379 | 3.08 | 2.22 |  | 1617338.44 | 1648619.49
6 | 0 | 0 | 1.06 | 8.42 |  | 6 | 859737.75 | 1443.369 | 43.31 | 15.98 |  | 6 | 685774.88 | 447.336 | 43.31 | 21.59 |  | 6 | 0 | 0 | 5.72 | 8.56 | A | 6 | 0 | 0 | 3.37 | 8.45 |  | 6 | 29112.39 | 992.192 | 3.56 | 4.85 |  | 6 | 2553.51 | 681.121 | 3.09 | 7.24 |  | 1545512.63 | 1577178.53
7 | 0 | 0 | 1.05 | 13.02 | B | 7 | 265709 | 408.516 | 44.14 | 14.42 | AB | 7 | 202739.22 | 136.826 | 44.14 | 17.4 | AB | 7 | 446184.03 | 333.683 | 6.38 | 5.54 | AB | 7 | 536378.06 | 645.797 | 5.6 | 5 | AB | 7 | 21149.13 | 528.914 | 3.59 | 9.71 | B | 7 | 1838.13 | 367.047 | 3.07 | 13.02 | B | 1451010.31 | 1473997.57
8 | 0 | 0 | 1.06 | 10.64 | B | 8 | 0 | 0 | 45.2 | 11.85 | B | 8 | 0 | 0 | 45.2 | 13.06 | B | 8 | 658827.5 | 528.765 | 6.62 | 1.15 | AB | 8 | 782760.94 | 929.457 | 6.54 | 0.35 | B | 8 | 20663.68 | 508.934 | 3.52 | 7.12 | B | 8 | 1745.83 | 333.951 | 3 | 9.71 | B | 1441588.44 | 1463997.95
9 | 0 | 0 | 1.05 | 12.39 | B | 9 | 0 | 0 | 43.95 | 13 | B | 9 | 0 | 0 | 43.95 | 13.57 | B | 9 | 758957.63 | 714.639 | 6.61 | 1.38 | AB | 9 | 837217.5 | 1064.128 | 6.52 | 0.73 | B | 9 | 18989.54 | 426.408 | 3.57 | 8.93 | B | 9 | 1564.9 | 272.181 | 3.05 | 12.31 | B | 1596175.13 | 1616729.57
10 | 0 | 0 | 1.05 | 7.46 | B | 10 | 0 | 0 | 42.71 | 9.53 | B | 10 | 0 | 0 | 42.71 | 10.65 | B | 10 | 738466.94 | 670.576 | 6.61 | 0.42 | AB | 10 | 998652.38 | 1517.622 | 6.49 | -0.3 | B | 10 | 19747.92 | 459.478 | 3.53 | 5.56 | B | 10 | 1708.11 | 324.83 | 2.91 | 7.21 | B | 1737119.32 | 1758575.35
11 | 0 | 0 | 1.07 | 1.45 | B | 11 | 0 | 0 | 42.4 | 5.49 | B | 11 | 0 | 0 | 42.4 | 7.19 | B | 11 | 830735.13 | 868.628 | 6.62 | 0.62 | AB | 11 | 1026721.06 | 1595.677 | 6.49 | 0.06 | B | 11 | 25126.95 | 756.792 | 3.44 | 1.37 | B | 11 | 2472.23 | 636.588 | 3.09 | 1.77 | B | 1857456.19 | 1885055.37
12 | 0 | 0 | 36.1 | 4.13 | A | 12 | 0 | 0 | 43.16 | 6.05 |  | 12 | 0 | 0 | 43.16 | 7.59 |  | 12 | 685983.38 | 567.554 | 6.63 | 0.36 | A | 12 | 981489.69 | 1446.342 | 6.51 | -0.27 |  | 12 | 27420.75 | 902.982 | 3.44 | 3.12 |  | 12 | 2638.88 | 731.665 | 3.06 | 2.45 |  | 1667473.07 | 1697532.7
13 | 0 | 0 | 39.27 | 4.75 |  | 13 | 0 | 0 | 43.63 | 6.36 |  | 13 | 0 | 0 | 43.63 | 7.46 |  | 13 | 655116.44 | 517.95 | 6.62 | 1.24 | A | 13 | 998261.31 | 1504.94 | 6.49 | 0.57 |  | 13 | 29718.67 | 1082.991 | 3.35 | 1.24 |  | 13 | 2523.63 | 664.971 | 3.07 | 3.98 |  | 1653377.75 | 1685620.05
14 | 578683.5 | 62,578* | 42.37 | 10.73 | ABC | 14 | 27985.53 | 23.6 | 43.5 | 3.74 | AB | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 6.44 | B | 14 | 683112.81 | 562.883 | 6.63 | 0.83 | AB | 14 | 645995.5 | 682.454 | 6.57 | 0.45 | B | 14 | 28778.7 | 977.351 | 3.47 | 0.81 | B | 14 | 2708.57 | 760.024 | 3.07 | 2.58 | B | 1935777.34 | 1967264.61
15 | 748437.88 | 85.428 | 42.79 | 15.22 | B | 15 | 0 | 0 | 42.81 | 1.46 | B | 15 | 0 | 0 | 42.81 | 5.85 | B | 15 | 749615.75 | 683.478 | 6.63 | 0 | AB | 15 | 665451.25 | 656.978 | 6.57 | -0.44 | B | 15 | 30956.81 | 1117.606 | 3.5 | -0.23 | B | 15 | 2963.08 | 911.847 | 3.06 | 0.87 | B | 2163504.88 | 2197424.77
16 | 757928.81 | 89.009 | 42.44 | 16.66 | B | 16 | 0 | 0 | 42.46 | 1.7 | B | 16 | 0 | 0 | 42.46 | 5.96 | B | 16 | 796430.25 | 780.353 | 6.63 | 0.31 | AB | 16 | 737182.31 | 813.766 | 6.56 | -0.16 | B | 16 | 31628.94 | 1170.769 | 3.48 | -0.72 | B | 16 | 3162.83 | 1039.42 | 3.06 | 0.85 | B | 2291541.37 | 2326333.14
17 | 109985.85 | 13.699 | 40.22 | 3.44 | AB | 17 | 12574.15 | 14.12 | 43.03 | 5.62 | AB | 17 | 0 | 0 | 43.03 | 5.43 | B | 17 | 747318.75 | 676.869 | 6.64 | -0.27 | AB | 17 | 1077366.38 | 1774.279 | 6.49 | -0.84 | B | 17 | 32756.24 | 1260.814 | 3.46 | -0.8 | B | 17 | 3123.32 | 1011.239 | 3.05 | 0.12 | B | 1947245.13 | 1983124.69
18 | 0 | 0 | 38.64 | -1.32 | B | 18 | 0 | 0 | 43.48 | 2.92 | B | 18 | 0 | 0 | 43.48 | 3.7 | B | 18 | 747077.88 | 675.786 | 6.64 | 0.1 | AB | 18 | 1064100 | 1721.01 | 6.5 | -0.46 | B | 18 | 33662.86 | 1352.972 | 3.42 | -2.06 | B | 18 | 3226.28 | 1088.705 | 3.03 | -0.65 | B | 1811177.88 | 1848067.02
19 | 0 | 0 | 37.7 | -2.37 |  | 19 | 0 | 0 | 44.08 | 1.44 |  | 19 | 0 | 0 | 44.08 | 2.49 |  | 19 | 704376.75 | 599.758 | 6.64 | 0.87 | A | 19 | 1058249.25 | 1706.961 | 6.5 | 0.46 |  | 19 | 37311.91 | 1565.657 | 3.67 | -0.09 |  | 19 | 3431.19 | 1219.385 | 3.03 | -1.6 |  | 1762626 | 1803369.1
20 | 0 | 0 | 37.26 | -0.81 |  | 20 | 0 | 0 | 44.37 | 1.88 |  | 20 | 0 | 0 | 44.37 | 2.95 |  | 20 | 674110.06 | 547.815 | 6.64 | 0.66 | A | 20 | 1105052.75 | 1864.289 | 6.49 | 0.11 |  | 20 | 37616.16 | 1590.806 | 3.64 | -1.66 |  | 20 | 3493.13 | 1264.109 | 3.06 | 0.04 |  | 1779162.81 | 1820272.1
21 | 0 | 0 | 36.45 | -1.54 | AB | 21 | 0 | 0 | 43.74 | 1.35 | B | 21 | 0 | 0 | 43.74 | 2.76 | B | 21 | 823830.69 | 824.497 | 6.64 | 0.19 | AB | 21 | 1080948.88 | 1780.974 | 6.49 | -0.34 | B | 21 | 36359.07 | 1468.264 | 3.69 | -0.21 | B | 21 | 3449.83 | 1235.406 | 3.06 | -0.75 | B | 1904779.57 | 1944588.47
22 | 0 | 0 | 33.82 | -2.15 | AB | 22 | 0 | 0 | 42.97 | 0.15 | B | 22 | 0 | 0 | 42.97 | 1.74 | B | 22 | 789502.69 | 755.899 | 6.64 | 0.35 | AB | 22 | 1118497.5 | 1903.991 | 6.48 | -0.09 | B | 22 | 38477.79 | 1670.598 | 3.69 | 3.93 | B | 22 | 3526.72 | 1284.166 | 3.06 | -2.02 | B | 1908000.19 | 1950004.7
23 | 0 | 0 | 38.96 | -3.24 | B | 23 | 0 | 0 | 42.79 | 0.05 | B | 23 | 0 | 0 | 42.8 | 1.9 | B | 23 | 698900.69 | 593.703 | 6.64 | 1.38 | AB | 23 | 1110028.38 | 1891.205 | 6.48 | 1.01 | B | 23 | 38648.36 | 1784.501 | 3.52 | 2.19 | B | 23 | 3493.09 | 1261.333 | 3.06 | -1.88 | B | 1808929.07 | 1851070.52
24 | 0 | 0 | 38.18 | -3.66 | AB | 24 | 0 | 0 | 42.83 | -0.28 | AB | 24 | 0 | 0 | 42.86 | 1.34 | AB | 24 | 732087.44 | 661.42 | 6.63 | 1.2 | AB | 24 | 1130885.25 | 1963.828 | 6.47 | 0.76 | B | 24 | 40557.6 | 1921.331 | 3.57 | 1.95 | B | 24 | 3899.21 | 1581.197 | 3.03 | -3.01 | B | 1862972.69 | 1907429.5
25 | 0 | 0 | 37.87 | -1.42 | B | 25 | 0 | 0 | 43.52 | 0.98 | B | 25 | 0 | 0 | 43.56 | 2.37 | B | 25 | 709980.56 | 613.323 | 6.63 | 1.21 | AB | 25 | 1062508.5 | 1725.954 | 6.48 | 0.76 | B | 25 | 39142.3 | 1754.008 | 3.62 | 1.7 | B | 25 | 3692.32 | 1397.278 | 3.1 | -1.2 | B | 1772489.06 | 1815323.68
26 | 0 | 0 | 37.31 | -0.68 |  | 26 | 0 | 0 | 44.04 | 1.54 |  | 26 | 0 | 0 | 44.03 | 2.72 |  | 26 | 703581 | 604.374 | 6.63 | 1.37 | A | 26 | 1057369.38 | 1714.54 | 6.48 | 0.87 |  | 26 | 37854.81 | 1623.377 | 3.64 | 0.94 |  | 26 | 3386.39 | 1198.991 | 3.03 | 0.2 |  | 1760950.38 | 1802191.58
27 | 0 | 0 | 37.49 | 4.34 |  | 27 | 0 | 0 | 43.9 | 5.01 |  | 27 | 0 | 0 | 43.9 | 5.57 |  | 27 | 625687 | 475.644 | 6.61 | 1.46 | A | 27 | 932835.56 | 1323.831 | 6.5 | 0.83 |  | 27 | 36312.93 | 1489.371 | 3.68 | 2.46 |  | 27 | 3205.97 | 1090.094 | 3.03 | 4.44 |  | 1558522.56 | 1598041.46
28 | 0 | 0 | 36.18 | 0.16 | B | 28 | 0 | 0 | 43.98 | 2.33 | B | 28 | 0 | 0 | 43.98 | 3.27 | B | 28 | 673350.75 | 555.634 | 6.62 | 1.39 | AB | 28 | 932019.19 | 1324.938 | 6.5 | 0.94 | B | 28 | 33288.25 | 1226.448 | 3.68 | -1.63 | B | 28 | 2995.13 | 945.91 | 3.02 | 0.7 | B | 1605369.94 | 1641653.32
29 | 0 | 0 | 35.19 | -1.94 | AB | 29 | 0 | 0 | 43.58 | 0.65 | AB | 29 | 0 | 0 | 43.57 | 2.09 | B | 29 | 778776.94 | 749.974 | 6.62 | 0.71 | AB | 29 | 1147994.5 | 2045.16 | 6.45 | 0.24 | B | 29 | 36362.99 | 1511.217 | 3.62 | -1.4 | B | 29 | 3300.49 | 1142.265 | 3.04 | -1.19 | B | 1926771.44 | 1966434.92
30 | 0 | 0 | 33.64 | -7.83 | B | 30 | 146965.56 | 92.19 | 43.01 | 2.22 | AB | 30 | 0 | 0 | 43.01 | -0.85 | B | 30 | 720763.38 | 638.052 | 6.63 | 0.8 | AB | 30 | 1134041.63 | 2009.8 | 6.46 | 0.46 | B | 30 | 41192.77 | 2023.992 | 3.56 | 4.13 | B | 30 | 3750.43 | 1406.067 | 3.13 | -6.49 | B | 2001770.57 | 2046713.77
Итого | 2195053,68* | 79,005* | 42,54* | 14,20* | ABC | Итого | 6315199,24* | 1468,101* | 43,41* | 14,21* | ABC | Итого | 4225014,91* | 389,643* | 43,47* | 20,22* | ABC | Итого | 17132774.41 | 633.386 | 6.62 | 0.97 | AB | Итого | 23222009,13* | 1483,663* | 6.46 | 0.45 | ABC | Итого | 950236.28 | 1208.771 | 3.55 | 1.93 | B | Итого | 87830.23 | 930.835 | 3.06 | 2.11 | B | #VALUE! | #VALUE!