## н09-2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | 09-2 | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | № 1611 |  | ПХ | МАРШРУТ № |  |  | 44
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [20 empty] | по | ГРС П.-Хмельницький
Яготинське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області : ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", РВУ КИЇВАВТОГАЗ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав-Хмельницькою АГНКС РВУ "КИЇВАВТОГАЗ"
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинне до |  | 31.12.2018р. |  |  | газопроводу Єфремівка-Диканька--Київ (ЄДК)-відвод до м. Черкаси | [9 empty] | за період з |  | 2016-11-01 |  | по | 2016-11-30 |  | року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | 11481 | 48.07 | 13.35 | [5 empty] | 184.309
2 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 184.9244
3 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 164.922
4 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 180.84
5 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 178.545
6 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 157.335
7 | 90.189 | 4.687 | 0.969 | 0.11 | 0.168 | 0 | 0.044 | 0.033 | 0.05 | 0.005 | 1.53 | 2.217 | 0.749 | 8180.472 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2018 | 37.95 | 10.5417 | 11495.653 | 48.13 | 13.3694 |  |  | < 6 | < 20 |  | 122.677
8 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 139.564
9 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 166.254
10 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 161.736
11 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [7 empty] | відсут. | 178.354
12 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 179.87
13 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 198.974
14 | 89.837 | 4.925 | 1.031 | 0.112 | 0.17 | 0 | 0.044 | 0.033 | 0.05 | 0.005 | 1.511 | 2.284 | 0.752 | 8201.9681 | 34.34 | 9.5389 | 9085.6979 | 38.04 | 10.5667 | 11500.4299 | 48.15 | 13.375 | -12.4 | -13 |  |  |  | 205.94
15 | [13 empty] | 8201.9681 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 213.581
16 | [13 empty] | 8190 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 216.741
17 | [13 empty] | 8190 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 208.489
18 | [13 empty] | 8190 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 187.82
19 | [13 empty] | 8190 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 194.64
20 | [13 empty] | 8190 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 201.691
21 | 90.02 | 4.814 | 1.029 | 0.11 | 0.163 | 0 | 0.042 | 0.033 | 0.054 | 0.005 | 1.521 | 2.212 | 0.751 | 8197.1912 | 34.32 | 9.5333 | 9080.921 | 38.02 | 10.5611 | 11509.9838 | 48.19 | 13.3861 | [5 empty] | 211.222
22 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 239.496
23 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 241.991
24 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 228.332
25 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 205.233
26 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 203.365
27 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 193.868
28 | 90.576 | 4.545 | 0.979 | 0.108 | 0.157 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.047 | 0.005 | 1.425 | 2.089 | 0.746 | 8187.6373 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3672 | 37.98 | 10.55 | 11529.0914 | 48.27 | 13.4083 | [5 empty] | 199.476
29 | [13 empty] | 8187.6373 | 34.28 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 235.752
30 | [13 empty] | 8187.6373 | 34.28 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 245.591
31 | [13 empty] | 8187.6373 | [13 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВСЬОГО* |  | 5831.532
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8188.4266 | 34.292 | 9.524 | 9073.9317 | 37.9902 | 10.5537 | Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник |  |  |  |  | Головний інженер | [7 empty] | М. А. Приймак
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник лабораторії |  |  |  |  | Завідувач ВХАЛ | [7 empty] | Т.О.Бугера
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник метрологічної служби |  |  |  |  | Начальник ЛВДС | [7 empty] | А.О.Кондрицький | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата