## 09-20
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 04-11 | [14 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [6 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС - Хотів ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Єлецьк - Курськ - Київ (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [16 empty] | за період з 1 листопада по 30 листопада 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | 89.869 | 4.8315 | 1.03 | 0.1121 | 0.167 | 0.0038 | 0.0495 | 0.0406 | 0.0793 | 0.0108 | 1.7397 | 2.0667 | 0.7509 | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | 48.22 | 13.3944 | -13.3 | -11.9 |  |  |  | 1591.98 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | [7 empty] | 1693.901 | 0
3 | [13 empty] | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | [7 empty] | 1513.948 | 0
4 | [13 empty] | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | [7 empty] | 1480.02 | 0
5 | [13 empty] | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | [7 empty] | 1378.079 | 0
6 | [13 empty] | 34.37 | 9.5472 | 38.07 | 10.575 | [7 empty] | 1210.977 | 0
7 | 90.0441 | 4.8477 | 1.016 | 0.1181 | 0.1784 | 0.0041 | 0.049 | 0.0387 | 0.062 | 0.0064 | 1.6092 | 2.0262 | 0.7495 | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | 48.33 | 13.425 | -10.3 | -10.7 |  |  |  | 1133.073 | 99.9999
8 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1275.856 | 0
9 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1364.157 | 0
10 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1543.795 | 0
11 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1585.225 | 0
12 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1665.027 | 0
13 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1932.837 | 0
14 | 90.1315 | 4.7805 | 1.0166 | 0.1152 | 0.1747 | 0.004 | 0.0506 | 0.0407 | 0.0694 | 0.0081 | 1.6102 | 1.9986 | 0.749 | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | 48.34 | 13.4278 | [5 empty] | 2170.997 | 100.0001
15 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1840.654 | 0
16 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1870.063 | 0
17 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1719.46 | 0
18 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1596.334 | 0
19 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1614.67 | 0
20 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1724.963 | 0
21 | 90.3269 | 4.6464 | 1.0005 | 0.1135 | 0.1684 | 0.0038 | 0.0503 | 0.0409 | 0.0865 | 0.0088 | 1.6285 | 1.9256 | 0.7476 | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | 48.38 | 13.4389 | -14 | -14.5 |  |  |  | 1909.929 | 100.0001
22 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 2032.782 | 0
23 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 1854.647 | 0
24 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 1950.11 | 0
25 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 1807.895 | 0
26 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 1709.053 | 0
27 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 1543.131 | 0
28 | 90.4741 | 4.6146 | 1.0039 | 0.1119 | 0.1589 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0355 | 0.0681 | 0.0071 | 1.5768 | 1.9002 | 0.7459 | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.4 | 13.4444 | -15.8 | -14.7 | <10 | <10 | від. | 1956.678 | 99.9999
29 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2008.063 | 0
30 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2018.781 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.404 | 9.5567 | 38.1052 | 10.5848 | [7 empty] | 50697.085
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.369
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Табак С.М. | [6 empty] | 30.11.2016р. | [6 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 50696.716
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Клименко І.А. | [6 empty] | 30.11.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [6 empty] | Прима Ю.І. | [6 empty] | 30.11.2016р.