## 09-21
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 05-11 | [14 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [6 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС-9 ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Тула - Шостка - Київ (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [18 empty] | за період з 1 листопада по 30 листопада 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | 89.5309 | 4.9657 | 1.0858 | 0.1165 | 0.1768 | 0.0043 | 0.0512 | 0.0426 | 0.0879 | 0.0245 | 1.6685 | 2.2454 | 0.7548 | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | 48.16 | 13.3778 | -13.2 | -11 |  |  |  | 3517.307 | 100.0001
2 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 3609.543 | 0
3 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 3620.244 | 0
4 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 3631.984 | 0
5 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 3551.325 | 0
6 | [13 empty] | 34.42 | 9.5611 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 3394.81 | 0
7 | 89.5914 | 4.9655 | 1.0617 | 0.1177 | 0.1794 | 0.0039 | 0.0489 | 0.0397 | 0.0667 | 0.019 | 1.6867 | 2.2193 | 0.7536 | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | 48.15 | 13.375 | -13.8 | -12 |  |  |  | 3322.317 | 99.9999
8 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3408.017 | 0
9 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3476.759 | 0
10 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3557.4 | 0
11 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3618.874 | 0
12 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3619.301 | 0
13 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3712.481 | 0
14 | 89.8904 | 4.8786 | 1.0022 | 0.1127 | 0.1699 | 0.0038 | 0.0489 | 0.0384 | 0.0654 | 0.0071 | 1.5113 | 2.2713 | 0.7517 | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | 48.18 | 13.3833 | [5 empty] | 3754.567 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 4125.651 | 0
16 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 4162.919 | 0
17 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 4173.171 | 0
18 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 3873.823 | 0
19 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 3700.199 | 0
20 | [13 empty] | 34.36 | 9.5444 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 3791.997 | 0
21 | 90.1004 | 4.7133 | 0.9936 | 0.1098 | 0.1617 | 0.0035 | 0.0467 | 0.0372 | 0.069 | 0.0272 | 1.6295 | 2.1082 | 0.7493 | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | 48.19 | 13.3861 | -16.8 | -15.1 |  |  |  | 3825.033 | 100.0001
22 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 3836.273 | 0
23 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 4046.925 | 0
24 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 3935.322 | 0
25 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 3907.259 | 0
26 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 3894.438 | 0
27 | [13 empty] | 34.31 | 9.5306 | 38.01 | 10.5583 | [7 empty] | 3850.347 | 0
28 | 90.1027 | 4.7551 | 1.0094 | 0.1135 | 0.1624 | 0.0037 | 0.0462 | 0.037 | 0.0665 | 0.0211 | 1.54 | 2.1424 | 0.7496 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.24 | 13.4 | -16.4 | -14.7 | <10 | <10 | від. | 3862.633 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 4409.896 | 0
30 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 4519.055 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.3625 | 9.5451 | 38.0643 | 10.5734 | [7 empty] | 113709.87
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.092
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Табак С.М. | [6 empty] | 30.11.2016р. | [6 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 113709.778
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Клименко І.А. | [6 empty] | 30.11.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [6 empty] | Прима Ю.І. | [6 empty] | 30.11.2016р.