## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 123-16 | [17 empty] | Маршрут № 162
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС Славутич
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 89.6632 | 4.9636 | 1.1641 | 0.1238 | 0.1961 | 0.003 | 0.0559 | 0.0455 | 0.0539 | 0.0056 | 1.581 | 2.1444 | 0.7536 | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | 11536 | 48.3 | 13.42 | -10.2 | -10.9 | <10 | <10 | відс. | 75.94 | 100.0001
2 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 74.253 | 0
3 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 72.614 | 0
4 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 74.727 | 0
5 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 76.384 | 0
6 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 71.506 | 0
7 | 89.8012 | 4.9003 | 1.1484 | 0.1218 | 0.2054 | 0.0027 | 0.052 | 0.0414 | 0.0447 | 0.0063 | 1.5754 | 2.1002 | 0.7522 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | 11541 | 48.32 | 13.42 | -10.6 | -11.6 | <10 | <10 | відс. | 69.428 | 99.9998
8 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 70.291 | 0
9 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 72.464 | 0
10 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 74.585 | 0
11 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 76.614 | 0
12 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 77.206 | 0
13 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 79.543 | 0
14 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 79.638 | 0
15 | 89.6769 | 4.9821 | 1.1595 | 0.1229 | 0.1998 | 0.0062 | 0.0532 | 0.043 | 0.0479 | 0.0059 | 1.5701 | 2.1325 | 0.7533 | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | 11541 | 48.32 | 13.42 | -9.8 | -11 | <10 | <10 | відс. | 81.45 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 86.403 | 0
17 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 85.168 | 0
18 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 78.656 | 0
19 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 77.228 | 0
20 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9127 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 79.614 | 0
21 | 89.8434 | 4.9234 | 1.0912 | 0.1144 | 0.1909 | 0.0055 | 0.0478 | 0.0374 | 0.0367 | 0.0055 | 1.55 | 2.1537 | 0.7514 | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | 11524 | 48.25 | 13.4 | -12 | -13.2 | <10 | <10 | відс. | 78.798 | 99.9999
22 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 83.681 | 0
23 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 79.053 | 0
24 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 79.571 | 0
25 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 78.444 | 0
26 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 78.701 | 0
27 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 77.367 | 0
28 | 89.9135 | 4.8596 | 1.1226 | 0.1189 | 0.2171 | 0.0036 | 0.0527 | 0.0422 | 0.0432 | 0.005 | 1.5218 | 2.0998 | 0.7515 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11546 | 48.34 | 13.43 | -12 | -12.2 | <10 | <10 | відс. | 86.574 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 97.661 | 0
30 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 92.874 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8236.4231 | 34.4835 | 9.5793 | 9118.7001 | 38.1766 | 10.6053 | [7 empty] | Всього: | 2366.436
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ | [9 empty] | І.О. Лапа |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата