## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | маршрут № 645
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.18 | 10.6056 |  | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 1.897 | 0
2 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.18 | 10.6056 |  | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 1.97 | 0
3 | 90.6919 | 3.6581 | 1.2171 | 0.1682 | 0.2939 | 0.0123 | 0.0821 | 0.0726 | 0.0966 | 0.0099 | 2.6869 | 1.0104 | 0.7441 |  | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 |  |  | 0.1 | 7 | відc | 1.897 | 100 | ОК
4 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 1.863 | 0
5 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 1.965 | 0
6 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 1.907 | 0
7 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 1.536 | 0
8 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.12 | 10.5889 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 1.246 | 0
9 | 90.8462 | 3.583 | 1.1905 | 0.1616 | 0.2882 | 0.0066 | 0.0876 | 0.0741 | 0.1253 | 0.0094 | 2.5657 | 1.0618 | 0.744 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | -3.2 | -1.2 |  |  |  | 1.121 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 0.997 | 0
11 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 1.518 | 0
12 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 1.675 | 0
13 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 1.889 | 0
14 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 1.749 | 0
15 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 1.923 | 0
16 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 2.108 | 0
17 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 2.28 | 0
18 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 2.233 | 0
19 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 2.292 | 0
20 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 2.399 | 0
21 | 90.5155 | 3.7949 | 1.2363 | 0.1504 | 0.2815 | 0.0084 | 0.0779 | 0.066 | 0.1136 | 0.01 | 2.7462 | 0.9993 | 0.7449 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | -4.2 | -3.8 |  |  |  | 2.429 | 100 | ОК
22 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.583 | 0
23 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.677 | 0
24 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.57 | 0
25 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.519 | 0
26 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.398 | 0
27 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.292 | 0
28 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.079 | 0
29 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.377 | 0
30 | [14 empty] | 34.45 | 9.5694 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 2.748 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.4491 | 9.5692 | 0 | 38.1428 | 10.5952 | [6 empty] | Всього* : |  | 61.137
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 02.12.2016р.
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ