## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУ ПЗГ | [6 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):Дрогобицьке відділення ПАТ "Львівгаз" (точки відбору проби ГРС-Дрогобич маршрут№200)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р. | [7 empty] | з газопроводу ДКС Опари - ГРС - Дрогобич Dy500 | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 98.531 | 0.324 | 0.191 | 0.06 | 0.069 | 0.001 | 0.038 | 0.022 | 0.008 | 0.008 | 0.606 | 0.142 | 0.681 | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | 11816 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 339.4941 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | [8 empty] | 340.3142 | 0
3 | [13 empty] | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | [8 empty] | 372.2133 | 0
4 | [13 empty] | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | [8 empty] | 374.2743 | 0
5 | [13 empty] | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | [8 empty] | 344.4541 | 0
6 | [13 empty] | 8009 | 33.53 | 9.31 | 8884 | 37.2 | 10.33 | [8 empty] | 297.2722 | 0
7 | 98.664 | 0.285 | 0.16 | 0.052 | 0.058 | 0.001 | 0.031 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.589 | 0.127 | 0.6795 | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | 11813 | 49.46 | 13.74 |  |  |  |  | не вия | 342.783 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 353.4144 | 0
9 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 383.0068 | 0
10 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 379.5648 | 0
11 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 377.534 | 0
12 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 447.1983 | 0
13 | [13 empty] | 7998 | 33.49 | 9.3 | 8873 | 37.15 | 10.32 | [8 empty] | 536.5365 | 0
14 | 91.502 | 4.04 | 0.967 | 0.106 | 0.166 | 0.002 | 0.052 | 0.037 | 0.004 | 0.009 | 1.447 | 1.668 | 0.737 | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | 11584 | 48.5 | 13.47 |  |  | не вия |  |  | 529.7875 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 491.05 | 0
16 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 469.9048 | 0
17 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 421.6763 | 0
18 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 357.3528 | 0
19 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 350.783 | 0
20 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 327.9885 | 0
21 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 374.5886 | 0
22 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 395.1106 | 0
23 | 98.248 | 0.4 | 0.25 | 0.074 | 0.09 | 0.002 | 0.046 | 0.029 | 0.007 | 0.009 | 0.711 | 0.134 | 0.6835 | 8023 | 33.59 | 9.33 | 8899 | 37.25 | 10.35 | 11813 | 49.46 | 13.74 | [5 empty] | 426.2626 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8023 | 33.59 | 9.33 | 8899 | 37.25 | 10.35 | [8 empty] | 409.5578 | 0
25 | [13 empty] | 8023 | 33.59 | 9.33 | 8899 | 37.25 | 10.35 | [8 empty] | 407.4821 | 0
26 | [13 empty] | 8023 | 33.59 | 9.33 | 8899 | 37.25 | 10.35 | [8 empty] | 394.7087 | 0
27 | [13 empty] | 8023 | 33.59 | 9.33 | 8899 | 37.25 | 10.35 | [8 empty] | 411.8487 | 0
28 | 91.886 | 3.859 | 0.927 | 0.104 | 0.162 | 0.001 | 0.047 | 0.036 | 0.004 | 0.008 | 1.408 | 1.558 | 0.7337 | 8175 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | 11601 | 48.57 | 13.49 | [5 empty] | 499.3913 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8175 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 516.0111 | 0
30 | [13 empty] | 8175 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 497.9101 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8082.0044 | 33.8397 | 9.4001 | 8959.6278 | 37.5112 | 10.4201 | [6 empty] | Всього: 12166,875
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Опарськог ВУПЗГ | [12 empty] | І.Б.Біляк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат. ВХАЛ Опарського ВУПЗГ | [12 empty] | О,Б,Гнатків |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат. Виконавці ГВ та М | [12 empty] | В.О.Кушнір |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата