## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" | [16 empty] | Маршрут№225,224
Бібрське ЛВУМГ,Бібрський ПМ | [7 empty] | по ГРС Бібрка (точка відбору проби ГРС Бібрка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [8 empty] | газопроводу Івацевичі - Долина ІІ н. | [12 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 57.262 | 0
2 | 96.1083 | 2.1355 | 0.6325 | 0.0858 | 0.0812 | 0.0015 | 0.0125 | 0.0075 | 0.0017 | 0.009 | 0.758 | 0.1665 | 0.6974 | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | 11889 | 49.78 | 13.82 | [5 empty] | 58.06 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 61.444 | 0
4 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 64.616 | 0
5 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 66.472 | 0
6 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 60.848 | 0
7 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 57.265 | 0
8 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.48 | 9044 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 58.808 | 0
9 | 96.1369 | 2.112 | 0.624 | 0.0858 | 0.0814 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0079 | 0.0026 | 0.0092 | 0.7531 | 0.1734 | 0.6973 | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | 11886 | 49.78 | 13.82 | [5 empty] | 60.817 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 62.86 | 0
11 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 65.998 | 0
12 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 75.065 | 0
13 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 88.631 | 0
14 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 88.544 | 0
15 | [13 empty] | 8155 | 34.15 | 9.48 | 9041 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 88.217 | 0
16 | 96.2654 | 2.0545 | 0.6059 | 0.0824 | 0.0759 | 0.0018 | 0.0113 | 0.0063 | 0.0025 | 0.0094 | 0.7645 | 0.1201 | 0.6959 | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 | 11891 | 49.8 | 13.82 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 90.815 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 | [8 empty] | 83.876 | 0
18 | [13 empty] | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 78.646 | 0
19 | [13 empty] | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 | [8 empty] | 75.569 | 0
20 | [13 empty] | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 | [8 empty] | 72.952 | 0
21 | [13 empty] | 8150 | 34.13 | 9.48 | 9036 | 37.83 | 10.51 | [8 empty] | 73.356 | 0
22 | 96.2635 | 2.029 | 0.6147 | 0.0954 | 0.0862 | 0.0016 | 0.015 | 0.0089 | 0.003 | 0.0074 | 0.7341 | 0.1411 | 0.6965 | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | 11895 | 49.81 | 13.83 | [5 empty] | 74.642 | 99.9999
23 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 74.961 | 0
24 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 74.072 | 0
25 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 74.875 | 0
26 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 79.971 | 0
27 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 75.269 | 0
28 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 82.382 | 0
29 | [13 empty] | 8157 | 34.16 | 9.49 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 91.57 | 0
30 | 96.2276 | 2.0702 | 0.5895 | 0.0909 | 0.0824 | 0.0027 | 0.0147 | 0.0092 | 0.0039 | 0.0079 | 0.728 | 0.173 | 0.6967 | 8153 | 34.14 | 9.48 | 9039 | 37.84 | 10.51 | 11888 | 49.78 | 13.82 | -8 |  |  |  |  | 94.993 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8155.0529 | 34.1511 | 9.4834 | 9041.2461 | 37.8533 | 10.5153 | [8 empty] | 2211.871
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й.Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник ВХАЛ Бібрського ЛВУМГ __________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Г.В. Роїк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник __ГВ та М________________________________________Карапата І.І.______________________ |  | служби |  | ГВтаМ | [8 empty] | І.І. Карапата |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата