## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут №262
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого |  |  |  |  | та прийнятого Стрийським УЕГГ
Угерське ВВВ і СП | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  | АГРС Славсько
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород Ду-1400 за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 13.318 | 0
2 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 12.014 | 0
3 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 12.778 | 0
4 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 14.642 | 0
5 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 14.738 | 0
6 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 11.485 | 0
7 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 10.762 | 0
8 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 10.822 | 0
9 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 11.129 | 0
10 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 12.738 | 0
11 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 14.563 | 0
12 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 16.107 | 0
13 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 17.508 | 0
14 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 21.338 | 0
15 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 22.417 | 0
16 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 20.583 | 0
17 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 17.349 | 0
18 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 14.668 | 0
19 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 12.286 | 0
20 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 10.913 | 0
21 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 11.222 | 0
22 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 | [8 empty] | 11.884 | 0
23 | [13 empty] | 8207.29 | 34.3623 | 9.54 | 9096.14 | 38.0837 | 10.58 |  |  |  | -25.5 |  | відсут | відсут | відсут | 12.043 | 0
24 | 96.2584 | 2.0347 | 0.6399 | 0.0995 | 0.0983 | 0.0031 | 0.0198 | 0.0129 | 0.0056 | 0.0061 | 0.6898 | 0.1319 | 0.6971 | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | 11912.61 | 49.8757 | 13.86 | [5 empty] | 12.746 | 100 | ОК
25 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 13.111 | 0
26 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.649 | 0
27 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.46 | 0
28 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 17.462 | 0
29 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 20.693 | 0
30 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9063 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 19.074 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8198.2813 | 34.326 | 9.5298 | 9087.6801 | 38.0496 | 10.5698 | [6 empty] | Всього: |  | 439.502
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Угерського ВВРіСП | [13 empty] | Р.Б.Корчак |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник лабораторії Угерського ВВРіСП | [13 empty] | А.Я.Садовська |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник метрологічної служби Стрийського ВУПЗГ | [13 empty] | А.Я.Дурда |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Метрологічна служба , яка вимірює обсяги газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата