## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 240
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Андріянів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500 (точка відбору ГРС Андріянів ) | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 3 | 0
14 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 11 | 0
15 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 13 | 0
16 | [13 empty] | 8036.81 | 33.65 | 9.35 | 8912.49 | 37.31 | 10.36 | 11770.43 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 13 | 0
17 | 93.8408 | 3.0566 | 0.816 | 0.1141 | 0.1461 | 0.002 | 0.0554 | 0.0332 | 0.0828 | 0.0069 | 0.9697 | 0.8763 | 0.72 | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 |  |  | відсут | відсут | відсут | 12 | 99.9999
18 | [13 empty] | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 11 | 0
19 | [13 empty] | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 12 | 0
20 | [13 empty] | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 11 | 0
21 | [13 empty] | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 11 | 0
22 | [13 empty] | 8225.47 | 34.44 | 9.57 | 9116.65 | 38.17 | 10.6 | 11791.75 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 12 | 0
23 | 95.5115 | 2.4621 | 0.6732 | 0.1098 | 0.1141 | 0.0011 | 0.0281 | 0.0227 | 0.0626 | 0.0049 | 0.674 | 0.3358 | 0.7049 | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 11 | 99.9999
24 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 11 | 0
25 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 12 | 0
26 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 12 | 0
27 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 13 | 0
28 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 13 | 0
29 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 14 | 0
30 | [13 empty] | 8214.89 | 34.39 | 9.55 | 9107.93 | 38.13 | 10.59 | 11905.99 | 49.85 | 13.85 | [5 empty] | 14 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8184.3006 | 34.2649 | 9.5183 | 9073.4041 | 37.9863 | 10.5493 | [8 empty] | 208.896
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата