## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 238
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Судова Вишня
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу відвід на Судову Вишню (точка відбору ГРС Судова Вишня) | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7958 | 33.32 | 9.26 | 8833 | 36.98 | 10.27 | 11765 | 49.26 | 13.68 | [5 empty] | 24 | 0
2 | 96.8174 | 1.4288 | 0.2644 | 0.0694 | 0.016 | 0.001 | 0.03 | 0.0028 | 0.0092 | 0.0089 | 0.7352 | 0.6172 | 0.6932 | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 |  |  | відсут | відсут | відсут | 26 | 100.0003
3 | [13 empty] | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 26 | 0
4 | [13 empty] | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 28 | 0
5 | [13 empty] | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 27 | 0
6 | [13 empty] | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 26 | 0
7 | [13 empty] | 8025.1 | 33.6 | 9.33 | 8903.53 | 37.28 | 10.36 | 11736.58 | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 25 | 0
8 | 98.6214 | 0.2657 | 0.0886 | 0.049 | 0.0175 | 0.001 | 0.0201 | 0.0058 | 0.0164 | 0.0096 | 0.6611 | 0.2446 | 0.6793 | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 26 | 100.0008
9 | [13 empty] | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 27 | 0
10 | [13 empty] | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 28 | 0
11 | [13 empty] | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 29 | 0
12 | [13 empty] | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 32 | 0
13 | [13 empty] | 7963 | 33.34 | 9.26 | 8838 | 37 | 10.28 | 11769 | 49.28 | 13.69 | [5 empty] | 37 | 0
14 | 98.5696 | 0.271 | 0.0801 | 0.0502 | 0.0132 | 0.001 | 0.0196 | 0.0044 | 0.0141 | 0.0089 | 0.7086 | 0.2603 | 0.6794 | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 37 | 100.001
15 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 36 | 0
16 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 36 | 0
17 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 33 | 0
18 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 29 | 0
19 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 28 | 0
20 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 27 | 0
21 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 29 | 0
22 | [13 empty] | 7955.43 | 33.31 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11756.74 | 49.22 | 13.67 | [5 empty] | 31 | 0
23 | 98.5934 | 0.2653 | 0.0807 | 0.0498 | 0.0149 | 0.001 | 0.0194 | 0.0052 | 0.02 | 0.0093 | 0.6957 | 0.2461 | 0.6794 | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 33 | 100.0008
24 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 31 | 0
25 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 31 | 0
26 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 33 | 0
27 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 32 | 0
28 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 36 | 0
29 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 40 | 0
30 | [13 empty] | 7959.59 | 33.33 | 9.26 | 8834.65 | 36.99 | 10.28 | 11763.09 | 49.25 | 13.68 | [5 empty] | 39 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7970.1465 | 33.3717 | 9.2689 | 8845.6188 | 37.0352 | 10.2903 | [8 empty] | 922.095
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата