## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрське ЛВУМГ,Бібрський ПМ | [7 empty] | по ГРС ДІДУШИЧІ (точка відбору проби ГРС Дідушичі) Маршрут № 258
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі - Долина ІІ н. | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.863 | 2.265 | 0.72 | 0.116 | 0.115 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.003 | 0.006 | 0.703 | 0.171 | 0.7005 | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11914 | 49.88 | 13.86 | [5 empty] | 8.917 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 9.068 | 0
3 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 9.885 | 0
4 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 10.518 | 0
5 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 10.717 | 0
6 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 9.019 | 0
7 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9086 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 8.948 | 0
8 | 95.817 | 2.287 | 0.726 | 0.116 | 0.115 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.717 | 0.173 | 0.7009 | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | 11913 | 49.88 | 13.85 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 9.49 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 9.568 | 0
10 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 10.108 | 0
11 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 10.64 | 0
12 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 12.944 | 0
13 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 14.662 | 0
14 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 14.567 | 0
15 | 95.814 | 2.284 | 0.722 | 0.115 | 0.115 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.72 | 0.182 | 0.7009 | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | 11910 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 14.868 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 14.423 | 0
17 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 12.421 | 0
18 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 11.996 | 0
19 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 11.962 | 0
20 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 11.458 | 0
21 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 12.112 | 0
22 | 95.814 | 2.288 | 0.724 | 0.115 | 0.116 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.003 | 0.005 | 0.715 | 0.178 | 0.7009 | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | 11913 | 49.88 | 13.85 | [5 empty] | 12.367 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 12.662 | 0
24 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 11.925 | 0
25 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 12.512 | 0
26 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 12.984 | 0
27 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 12.6 | 0
28 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 14.11 | 0
29 | 95.723 | 2.304 | 0.716 | 0.113 | 0.115 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.003 | 0.006 | 0.749 | 0.231 | 0.7016 | 8191 | 34.3 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | 11895 | 49.8 | 13.83 | [5 empty] | 15.33 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8191 | 34.3 | 9.53 | 9079 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 15.13 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8197.6331 | 34.3231 | 9.5348 | 9085.8822 | 38.0422 | 10.5691 | [8 empty] | 357.926
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й.Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник _ВХАЛ Бібрського_ЛВУМГ_________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Г.В. Роїк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби__ГВ та М__________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | І.І. Карапата |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата