## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 253
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | по ГРС Кам'янка-Бузька, Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Н. Яричів, В.Жовтанецька, Задвір'я
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | газопроводу Дашава-Мінськ (точка відбору проби ГРС Кам'янка-Бузька) | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | 11905 | 49.84 | 13.85 | [5 empty] | 196 | 0
2 | 96.239 | 2.025 | 0.628 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.721 | 0.141 | 0.6972 | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 201 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 224 | 0
4 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 234 | 0
5 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 246 | 0
6 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 210 | 0
7 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 211 | 0
8 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 224 | 0
9 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 228 | 0
10 | 90.055 | 4.749 | 1.119 | 0.124 | 0.196 | 0.006 | 0.081 | 0.049 | 0.036 | 0.005 | 1.598 | 1.982 | 0.7502 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11557 | 48.39 | 13.44 | [5 empty] | 230 | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11557 | 48.39 | 13.44 | [5 empty] | 237 | 0
12 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11557 | 48.39 | 13.44 | [5 empty] | 255 | 0
13 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11557 | 48.39 | 13.44 | [5 empty] | 283 | 0
14 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9121 | 38.19 | 10.61 | 11557 | 48.39 | 13.44 | [5 empty] | 286 | 0
15 | 96.309 | 1.989 | 0.616 | 0.099 | 0.096 | 0.002 | 0.026 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.705 | 0.135 | 0.6967 | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 279 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 284 | 0
17 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 266 | 0
18 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 243 | 0
19 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 238 | 0
20 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11900 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 234 | 0
21 | 96.294 | 1.993 | 0.622 | 0.101 | 0.099 | 0.002 | 0.026 | 0.017 | 0.002 | 0.004 | 0.699 | 0.141 | 0.697 | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 |  |  | відс. | відс. | відс. | 248 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 269 | 0
23 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 264 | 0
24 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 266 | 0
25 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 259 | 0
26 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 264 | 0
27 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 260 | 0
28 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 331 | 0
29 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 331 | 0
30 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9053 | 37.91 | 10.53 | 11901 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 322 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8178.8249 | 34.2455 | 9.5138 | 9064.3425 | 37.9518 | 10.5438 | [5 empty] | Всього : |  | 7574.805
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата