## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого |  | Дашавським |  | ВУПЗГ | та прийнятого |  |  | ПАТ "Львівгаз" через АГРС-120
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): (точка відбору проби АГРС-120 Дашава) Маршрут №206
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу КЗУ-ІІ, Івацевичі-ДолинаІІ | [11 empty] | за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р. |  | .11.2016 |  | по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.4793 | 2.4155 | 0.7433 | 0.1127 | 0.1171 | 0.0014 | 0.0235 | 0.0183 | 0.0163 | 0.01 | 0.7738 | 0.2888 | 0.7039 | 8200.13 | 34.3328 | 9.53 | 9087.85 | 38.049 | 10.57 | 11887.58 | 49.7709 | 13.83 | [5 empty] | 16.68 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 23.2964 | 0
3 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 24.462 | 0
4 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 26.4228 | 0
5 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 24.3248 | 0
6 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 17.1364 | 0
7 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.53 | 9088 | 38.05 | 10.57 | [8 empty] | 17.6858 | 0
8 | 90.1533 | 4.7655 | 1.1278 | 0.1229 | 0.1938 | 0.0033 | 0.0502 | 0.0426 | 0.0536 | 0.01 | 1.6313 | 1.8457 | 0.7485 | 8243.12 | 34.51 | 9.58 | 9126.4 | 38.21 | 10.62 | 11576.67 | 48.46 | 13.46 | [5 empty] | 18.6189 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 22.3361 | 0
10 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 21.1848 | 0
11 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 17.3559 | 0
12 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 22.6751 | 0
13 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 24.1567 | 0
14 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.58 | 9126 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 23.6479 | 0
15 | 90.2128 | 4.79 | 1.136 | 0.1224 | 0.1915 | 0.0019 | 0.0518 | 0.0379 | 0.0244 | 0.007 | 1.6294 | 1.7949 | 0.7471 | 8239.97 | 34.49 | 9.58 | 9127.26 | 38.21 | 10.62 | 11588.59 | 48.51 | 13.48 | -9 | -8.6 | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 23.4388 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 22.8609 | 0
17 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 19.1914 | 0
18 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 16.4407 | 0
19 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 19.1361 | 0
20 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 17.9944 | 0
21 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.58 | 9127 | 38.21 | 10.62 | [8 empty] | 20.4149 | 0
22 | 90.0999 | 4.8293 | 1.1479 | 0.1236 | 0.194 | 0.0034 | 0.0489 | 0.0413 | 0.0511 | 0.0082 | 1.638 | 1.8144 | 0.7487 | 8250.48 | 34.54 | 9.59 | 9134.33 | 38.24 | 10.63 | 11585.6 | 48.5 | 13.48 | -8.4 | -8 |  |  |  | 23.8999 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 34.7824 | 0
24 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 28.2739 | 0
25 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 27.1367 | 0
26 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 27.233 | 0
27 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 25.9766 | 0
28 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9134 | 38.24 | 10.63 | [8 empty] | 28.0619 | 0
29 | 90.1407 | 4.8077 | 1.1482 | 0.1245 | 0.1955 | 0.0034 | 0.0499 | 0.0424 | 0.053 | 0.0087 | 1.6323 | 1.7937 | 0.7485 | 8253 | 34.55 | 9.59 | 9137 | 38.25 | 10.63 | 11591 | 48.52 | 13.48 | -10.9 | -9.8 |  |  |  | 29.072 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8253 | 34.55 | 9.59 | 9137 | 38.25 | 10.63 | [8 empty] | 28.637 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8235.9116 | 34.4788 | 9.5728 | 9121.1711 | 38.1871 | 10.6128 | [8 empty] | 666.916
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Дашавського ВУПЗГ | [12 empty] | М.В.Штинда |  |  | __________________ |  |  |  | 02.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Дашавського ВУПЗГ | [9 empty] | О.П.Гойсак |  |  | __________________ |  |  |  | 02.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Провідний диспетчер з транспортування газу | [7 empty] | П.М.Гук |  |  | __________________ |  |  |  | 02.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата