## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 247
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | з ГРС Великі Мости
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина IIIн. (точка відбору проби ГРС Великі Мости) | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 93.554 | 2.807 | 0.241 | 0.013 | 0.023 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.01 | 3.288 | 0.048 | 0.7055 | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 16 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 16 | 0
3 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 18 | 0
4 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 19 | 0
5 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 19 | 0
6 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 17 | 0
7 | [13 empty] | 7933 | 33.21 | 9.23 | 8794 | 36.82 | 10.23 | 11493 | 48.11 | 13.37 | [5 empty] | 17 | 0
8 | 93.535 | 2.819 | 0.247 | 0.014 | 0.025 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.01 | 3.286 | 0.049 | 0.7056 | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 |  |  | відс. | відс. |  | 17 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 17 | 0
10 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 19 | 0
11 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 18 | 0
12 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 20 | 0
13 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 24 | 0
14 | [13 empty] | 7935 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11492 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 24 | 0
15 | 93.553 | 2.807 | 0.246 | 0.015 | 0.026 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.01 | 3.28 | 0.049 | 0.7055 | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 24 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 24 | 0
17 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 23 | 0
18 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 21 | 0
19 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 19 | 0
20 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 19 | 0
21 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 20 | 0
22 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 21 | 0
23 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 |  |  |  |  | відс. | 21 | 0
24 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | 11493 | 48.12 | 13.37 | [5 empty] | 21 | 0
25 | 93.2 | 3.031 | 0.36 | 0.03 | 0.046 | 0.007 | 0.017 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 3.009 | 0.283 | 0.7106 | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 21 | 100 | ОК
26 | [13 empty] | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 20 | 0
27 | [13 empty] | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 21 | 0
28 | [13 empty] | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 23 | 0
29 | [13 empty] | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 26 | 0
30 | [13 empty] | 7977 | 33.4 | 9.28 | 8842 | 37.02 | 10.28 | 11511 | 48.19 | 13.39 | [5 empty] | 26 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7943.6694 | 33.2584 | 9.2412 | 8805.9149 | 36.8706 | 10.2412 | [5 empty] | Всього: |  | 610.684
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата